## DATOS JULIO
RESULTADOS DEL MES DE JULIO DE 2022 | [13 empty] | tabla 3.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO
| unidades | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7 | [10 empty] | TABLA 7.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO |  |  | TABLA 6: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO PRIMARIO* SEC |  |  | Tabla 2:
Temperatura | °C | 11.8 | 15.2 | 16.9 | 19.5 | 18.8 | 20.5 | 20 | 19.6 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Potencial de Hidrógeno | mg/l | 7.6 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.52 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | aceites y grasas | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | aceites y grasas | presencia |  | aceites y grasas | 0.2 | 1.2
DQO | mg/l | 10.8 | 18 | 18 | 10 | 17 | 21 | 29 | 30 | 917 | 89 | 18 | limite tabla 3 | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Ausencia | Ausencia | Presencia | limite tabla 7 | ausencia |  | limite tabla 6 | presencia | presencia
Alcalinidad total | mg/l | 79.3 | 84.5 | 70 | 92.7 | 90.6 | 118.5 | 131.8 | 136 | 90.6 | 110.2 | 449.4
Cloruros | mg/l | 4.3 | 6.4 | 10.3 | 9.9 | 16.5 | 18.2 | 28 | 29.3 | 66 | 13 | 22.8
Sulfatos | mg/l | 6 | 5 | 6.2 | 8.3 | 16.8 | 26 | 36.8 | 40.1 | 21.9 | 23.2 | 29 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Cromo VI | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | pH | 7.6 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | pH | 8.52 | 0 | pH | 8.2 | 7.9 |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Cobre | mg/l | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | limite tabla 3 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | limite tabla 7 | 6 | 6 | limite tabla 6 | 6.5 | 6.5 | Potencial de Hidrógeno | 7.6 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.52 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.9
Hierro Total | mg/l | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 48.4 | 4.4 | 0.4 | limite tabla 3 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | limite tabla 7 | 9 | 9 | limite tabla 6 | 8.3 | 8.3 | limite tabla 2 (6,5) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Sólidos Sedimentables | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0.7 | 0.1 | [16 empty] | limite tabla 2 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Plomo | mg/l | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.1
Oxígeno Disuelto | % | 0.6 | 65 | 65 | 64.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70.9 | 63.7 | 0.4
Oxígeno Disuelto | mg/l | 0.057 | 6.175 | 6.175 | 6.1275 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 6.7355 | 6.0515 | 0.038
Conductividad | mg/l | 281.4 | 195.6 | 212.5 | 214.5 | 266.8 | 331 | 441 | 483 | 308 | 300 | 838 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | DQO | 10.8 | 18 | 18 | 10 | 17 | 21 | 29 | 30 | 917 | 89 | 18
DBO5 | mg/l | 4.5 | 9 | 9 | 5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 15 | 458.5 | 44.5 | 9 | SULFATOS | 6 | 5 | 6.2 | 26 | 26 | 36.8 | 40.1 | 21.9 | 23.2 | Oxigeno disuelto% | 0.5 |  | Oxigeno disuelto (>80%) | 64.5 | 0.4 | limite tabla 2 (40 mg/l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Sulfuros | mg/l | 6.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | limite tabla 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | limite tabla 7 | 80 |  | limite tabla 6 | 80 | 80
Turbidez | NTU | 2.9 | 9 | 9.2 | 8.9 | 16.8 | 9.4 | 22.7 | 13 | 1570 | 196 | 2.2 | [17 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ST | mg/l | 211.3 | 168 | 196.3 | 176 | 235 | 275.7 | 337 | 326.7 | 3411.7 | 532 | 622 | [16 empty] | DBO5 | 4.5 | 9 | 9 | 5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 15 | 458.5 | 44.5 | 9
Aceites y grasas | mg/l | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | limite tabla 2 (20 mg/l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Detergentes | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Cromo hexavalente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Coliformes Totales NMP | 2000 |  | Coliformes Totales NMP | 7300 | 100
E-coli Totales | UFC/ml | 2 | 8 | 82 | 16 | 7300 | 6600 | 14000 | 7400 | 2100 | 500 | 100 | limite tabla 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | limite tabla 7 |  |  | limite tabla 6 | 2000 | 2000
[29 empty] | Cobre | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | #REF!
[29 empty] | limite tabla 2 (0,005 mg/l) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 |  |  |  | Parámetro | RA3 | RA7
[13 empty] | Cobre | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.04 |  |  |  | E.Coli NMP | 200 | incontable |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | limite tabla 6 | 200 | 200 | Hierro | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 48.4 | 4.4 | 0.4
[29 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1
[13 empty] | Hierro | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 48.4 | 4.4 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | plomo | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.1
[29 empty] | limite tabla 2 (0,001mg/l) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | plomo | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | [6 empty] | OD % | 0.6 | 65 | 65 | 64.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70.9 | 63.7 | 0.4
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | limite tabla 2 (> 80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto % | 0.6 | 65 | 65 | 64.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70.9 | [6 empty] | Aceites y grasas | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto mg/l | 0.057 | 6.175 | 6.175 | 6.1275 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 6.7355 | [6 empty] | Detergentes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,5 mg/l) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5