## DATOS AGOSTO
RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 | [13 empty] | tabla 3.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO
| unidades | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7 | [10 empty] | TABLA 7.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO |  |  | TABLA 6: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO PRIMARIO* SEC |  |  | Tabla 2:
Temperatura | °C | 11.2 | 14.9 | 17.4 | 21.1 | 19.2 | 19.1 | 15.8 | 17.6 | 19.9 | 18.6 | 17.9 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Potencial de Hidrógeno | mg/l | 7.3 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | aceites y grasas | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 1.1 | 0 | 1 | aceites y grasas | presencia |  | aceites y grasas | 2.6 | 0.1
DQO | mg/l | 7 | 16 | 17 | 11 | 10 | 12 | 15 | 21 | 15 | 22 | 36 | limite tabla 3 | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Ausencia | Ausencia | Presencia | limite tabla 7 | ausencia |  | limite tabla 6 | presencia | presencia
Alcalinidad total | mg/l | 81.4 | 111.2 | 156.6 | 106.1 | 98.9 | 126.7 | 151.4 | 188.5 | 280.2 | 360.5 | 416.1
Cloruros | mg/l | 4.5 | 6.4 | 16.2 | 16.9 | 12.7 | 14.5 | 27.3 | 34.7 | 27.8 | 43.7 | 21.3
Sulfatos | mg/l | 5.6 | 8 | 12.9 | 16.3 | 14.2 | 26.7 | 39.7 | 54.2 | 74.8 | 77 | 36.5 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Cromo VI | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | pH | 7.3 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.3 | 8.5 | pH | 8.3 | 0 | pH | 8.1 | 7.6 |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Cobre | mg/l | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limite tabla 3 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | limite tabla 7 | 6 | 6 | limite tabla 6 | 6.5 | 6.5 | Potencial de Hidrógeno | 7.3 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.3 | 8.5 | 7.6
Hierro Total | mg/l | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | limite tabla 3 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | limite tabla 7 | 9 | 9 | limite tabla 6 | 8.3 | 8.3 | limite tabla 2 (6,5) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Sólidos Sedimentables | mg/l | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [16 empty] | limite tabla 2 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Plomo | mg/l | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Oxígeno Disuelto | % | 55.1 | 61.1 | 59.2 | 56 | 54 | 56.9 | 46.5 | 53.6 | 54.2 | 52.9 | 50.8
Oxígeno Disuelto | mg/l | 5.2345 | 5.8045 | 5.624 | 5.32 | 5.13 | 5.4055 | 4.4175 | 5.092 | 5.149 | 5.0255 | 4.826
Conductividad | mg/l | 194.1 | 243.9 | 282.2 | 289.6 | 276.4 | 334 | 489 | 552 | 701 | 848 | 815 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | DQO | 7 | 16 | 17 | 11 | 10 | 12 | 15 | 21 | 15 | 22 | 36
DBO5 | mg/l | 3.5 | 8 | 8.5 | 5.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 11 | 18 | SULFATOS | 5.6 | 8 | 12.9 | 26.7 | 26.7 | 39.7 | 54.2 | 74.8 | 77 | Oxigeno disuelto% | 54 |  | Oxigeno disuelto (>80%) | 56 | 50.8 | limite tabla 2 (40 mg/l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Sulfuros | mg/l | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | limite tabla 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | limite tabla 7 | 80 |  | limite tabla 6 | 80 | 80
Turbidez | NTU | 3.8 | 33.3 | 29.4 | 7.9 | 16.9 | 12.5 | 18.5 | 18.3 | 9.1 | 16.3 | 1.4 | [17 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ST | mg/l | 172.7 | 279 | 275.3 | 244.3 | 256.7 | 303 | 346.7 | 416.7 | 563 | 678 | 582.3 | [16 empty] | DBO5 | 3.5 | 8 | 8.5 | 5.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 11 | 18
Aceites y grasas | mg/l | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.1 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | limite tabla 2 (20 mg/l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Detergentes | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Cromo hexavalente | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | Coliformes Totales NMP | 2000 |  | Coliformes Totales NMP | 5800 | 5
E-coli Totales | UFC/ml | 4 | 1.4 | 140 | 1400 | 5800 | 3300 | 4500 | 300 | 1400 | 2100 | 5 | limite tabla 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | limite tabla 7 |  |  | limite tabla 6 | 2000 | 2000
[29 empty] | Cobre | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[29 empty] | limite tabla 2 (0,005 mg/l) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 |  |  |  | Parámetro | RA3 | RA7
[13 empty] | Cobre | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | E.Coli NMP | 200 | incontable |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | limite tabla 6 | 200 | 200 | Hierro | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4
[29 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1
[13 empty] | Hierro | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | plomo | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[29 empty] | limite tabla 2 (0,001mg/l) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | plomo | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | OD % | 55.1 | 61.1 | 59.2 | 56 | 54 | 56.9 | 46.5 | 53.6 | 54.2 | 52.9 | 50.8
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | limite tabla 2 (> 80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto % | 55.1 | 61.1 | 59.2 | 56 | 54 | 56.9 | 46.5 | 53.6 | 54.2 | [6 empty] | Aceites y grasas | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.1
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto mg/l | 5.2345 | 5.8045 | 5.624 | 5.32 | 5.13 | 5.4055 | 4.4175 | 5.092 | 5.149 | [6 empty] | Detergentes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,5 mg/l) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5