## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | OCTUBRE DE 2022
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-10-09; 14h00min;15h45min
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-10-09
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-11-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 35
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2022-10-09 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 20.4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | LA MAGDALENA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TILULÚM-MIRAFLORES | EL SUEÑO ZONA ALTA
|  |  |  | 22101161 | 22101168 | 22101163 | 22101166 | 22101167
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.091 | - | - | <0,075 | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | <1,344 | <1,344 | 5.345 | 2.819 | 2.779
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1,40 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,71
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | 1.47 | - | -
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | 10.5 | 6.9 | 5.4
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.36 | 7.6 | 7.75 | 7.42 | 7.48
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.68 | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 0.1
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | OCTUBRE DE 2022
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2022-10-03; 13h43min 2022-10-05; 13h30min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2022-10-03; 2022-10-05
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2022-11-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 35;34
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2022-10-03; 2022-10-05 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 20,6;20,9
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | SAN PEDRO LA FLORIDA | PILAHUIN CENTRO | El CRISTAL | STA.MARIANITA | TERREMOTO | TIUGUA | TRES JUANES | PENINSULA | CARMELITAS | PUERTO ARTURO
|  |  |  | 22101151 | 22101153 | 22101154 | 22101152 | 22101155 | 22101156 | 22101177 | 22101176 | 22101178 | 22101179
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0,150 | - | - | 0,215 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 4.145 | <1,344 | 6.433 | <1,344 | 5.646 | 5.143 | 7.052 | 3.817 | 4.351 | 4.792 | NO DETECTADO Límite de detección del método:2 Upt-Co
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | NO DETECTADO Límite de detección del método: 0,005 mg/L
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0,98 | 1,69 | 0,85 | 1,08 | 1,09 | 0,51 | 0,94 | 0,91 | 1,06 | 0,91
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | - | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | -
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | 8,7 | <5,0 | 8,9 | <5,0 | 5 | 6,2 | 6,8 | 6.1
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7,54 | 7,06 | 7,35 | 7.34 | 7,56 | 7.44 | 7,68 | 7,55 | 7,72 | 7.66
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1,13 | 0,90 | 2,07 | 2.09 | 0,78 | 0.99 | 0,33 | 0,71 | 0,76 | 0.63
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE