## P1
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-455
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P1
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Parroquia san Francisco (Mercado Modelo)
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.2705 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.2 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.45 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P2
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-456
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: |  | P2
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Parroquia Izamba Av. Indoamérica (CNT)
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 0.57757 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.05 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.95 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P3
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-457
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P3
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Techo Propio
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 31.025 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.53 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.85 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P4
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-458
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P4
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Huachi Chico
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.1551 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.85 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.95 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P5
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-459
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P5
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Parque de la Familia
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 0.92411 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 28.025 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 22.6 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P6
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-460
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P6
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Santa Rosa
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.9 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.9 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P7
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-461
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P7
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Mercado América
RESULTADO DE ANÁLISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.2706 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.475 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.4 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P8
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-462
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 30-11-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P8
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Luis A Martínez
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.275 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.3 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P9
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-463
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 01-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P9
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Bomberos Ingahurco
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.5017 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.125 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.25 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P10
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-464
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 01-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P10
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Ficoa (San Alfonso)
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.5 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.55 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P11
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-465
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 01-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P11
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Consejo de la niñez
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.5017 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.15 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.1 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P12
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-466
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 01-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P12
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Magdalena
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.2706 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.475 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.85 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P13
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-467
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P13
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Aguaján
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.275 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.15 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P14
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-468
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P14
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Aguaján
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.7327 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.725 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.1 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P15
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-469
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P15
Localizacion del sitio de la toma de muestra: La Peninsula
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.65 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.7 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P16
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-470
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P16
Localizacion del sitio de la toma de muestra: La Cunchibamba
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.5017 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.725 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.3 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P17
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-471
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P17
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Parqueadero 12 de noviembre
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.6172 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.825 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P18
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-472
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P18
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Bolívar y Mariano Egues (Dirección de Cultura)
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.95 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 30.95 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P19
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-473
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P19
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Av. Bolivariana y Víctor Hugo (Federación Deportiva de Tungurahua)
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.3862 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.35 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 31.1 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA

## P20
INFORME DE RESULTADOS
DGA-GAyDM-INF-22-474
Solicitado Por: La Dirección de Gestión Ambiental
Dirección del solicitante: Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
Razón Social del Establecimiento: GAD Municipalidad de Ambato
Fecha de recepción o Toma de Muestra: 02-12-2022
Descripción de la Muestra: Muestra Puntual
Muestreado por: Fernanda Noboa
Código de la muestra: | P20
Localizacion del sitio de la toma de muestra: Avenida Cevallos ( Fiscalía)
RESULTADO ANALISIS
Parámetros | Método/Norma | Unidad | Resultado | Valor límite permisible
Material Particulado Sedimentable | Gravimétrico | mg/cm2* 30 días | 1.2706 | 1
Ozono | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32.1 | 100
Dioxido de nitrógeno | Quimiluminiscencia | µg/cm3 | 32 | 40
* Limite permisible de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4
Observaciones: Desde el mes de noviembre se inició el monitoreo y análisis de ozono y dióxido de nitrógeno.
En el presente informe se reporta el promedio mensual de los parametros de ozono y dióxido de nitrógeno.
ELABORADO POR: ING. FERNANDA NOBOA