## DATOS NOVIEMBRE
RESULTADOS MONITOREO DEL AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | [13 empty] | tabla 3.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO
| unidades | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7 | [10 empty] | TABLA 7.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO |  |  | TABLA 6: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO PRIMARIO* SEC |  |  | Tabla 2:
Temperatura | °C | 10.4 | 13.8 | 17.5 | 22 | 23 | 26.3 | 22.6 | 21.3 | 20.6 | 20.8 | 23.9 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Potencial de Hidrógeno | mg/l | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.12 | 8.04 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | aceites y grasas | 0 | 3 | 2.7 | 1 | 22.6 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | aceites y grasas | presencia |  | aceites y grasas | 1 | 2.7
DQO | mg/l | 13 | 10 | 11 | 11 | 77 | 8 | 93 | 26 | 28 | 18 | 20 | limite tabla 3 | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Ausencia | Ausencia | Presencia | limite tabla 7 | ausencia |  | limite tabla 6 | presencia | presencia
Alcalinidad total | mg/l | 83.4 | 127.7 | 136 | 167.9 | 188.5 | 235.9 | 270.9 | 256.5 | 168.9 | 251.3 | 447
Cloruros | mg/l | 4.8 | 9.4 | 23.2 | 24.2 | 28.7 | 63.7 | 30.3 | 49.2 | 12.7 | 30.6 | 18.2
Sulfatos | mg/l | 5 | 16.2 | 22.4 | 36.5 | 40.6 | 65.8 | 67.2 | 78.3 | 43.6 | 56.9 | 35.8 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Cromo VI | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.12 | 8.12 | 8.04 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | pH | 8.1 | 0 | pH | 8.5 | 7.8 |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Cobre | mg/l | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limite tabla 3 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | limite tabla 7 | 6 | 6 | limite tabla 6 | 6.5 | 6.5 | Potencial de Hidrógeno | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.12 | 8.04 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.8
Hierro Total | mg/l | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | limite tabla 3 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | limite tabla 7 | 9 | 9 | limite tabla 6 | 8.3 | 8.3 | limite tabla 2 (6,5) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Sólidos Sedimentables | mg/l | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [16 empty] | limite tabla 2 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Plomo | mg/l | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.06
Oxígeno Disuelto | % | 50 | 66.6 | 67.8 | 54 | 56.8 | 0.6 | 0.4 | 55.7 | 60.1 | 60.8 | 65
Oxígeno Disuelto | mg/l | 4.75 | 6.327 | 6.441 | 5.13 | 5.396 | 0.057 | 0.038 | 5.2915 | 5.7095 | 5.776 | 6.175
Conductividad | mg/l | 194.4 | 277.2 | 364 | 426 | 500 | 627 | 802 | 747 | 410 | 620 | 821 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | DQO | 13 | 10 | 11 | 11 | 77 | 8 | 93 | 26 | 28 | 18 | 20
DBO5 | mg/l | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 38.5 | 4 | 46.5 | 13 | 14 | 9 | 10 | SULFATOS | 5 | 16.2 | 22.4 | 67.2 | 67.2 | #REF! | 78.3 | 43.6 | 56.9 | Oxigeno disuelto% | 56.8 |  | Oxigeno disuelto (>80%) | 54 | 65 | limite tabla 2 (40 mg/l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Sulfuros | mg/l | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.848 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | limite tabla 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | limite tabla 7 | 80 |  | limite tabla 6 | 80 | 80
Turbidez | NTU | 2.5 | 7.7 | 6.4 | 3.4 | 27.1 | 4.2 | 44.4 | 18.26 | 61 | 27.3 | 4.8 | [17 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ST | mg/l | 164 | 251.3 | 289 | 329 | 671.7 | 471 | 616.3 | 596.3 | 585.3 | 533.3 | 677.3 | [16 empty] | DBO5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 0.3 | 38.5 | 0.6 | 46.5 | 0.848 | 14 | 0.3 | 10
Aceites y grasas | mg/l | 0 | 3 | 2.7 | 1 | 3.7 | 1.2 | 3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | limite tabla 2 (20 mg/l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Detergentes | mg/l | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 22.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | Cromo hexavalente | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | Coliformes Totales NMP | 2000 |  | Coliformes Totales NMP | 0 | 0
[13 empty] | limite tabla 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | limite tabla 7 |  |  | limite tabla 6 | 2000 | 2000
[30 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[29 empty] | Cobre | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | limite tabla 2 (0,005 mg/l) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 |  |  |  | Parámetro | RA3 | RA7
[13 empty] | Cobre | 0.01 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | E.Coli NMP | 200 | incontable |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | limite tabla 6 | 200 | 200 | Hierro | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | #REF! | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.1
[29 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1
[13 empty] | Hierro | 0.1 | 0.3 | 0.2 | #REF! | 0.4 | #REF! | 0.7 | 1.5 | 0.8 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | plomo | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | #REF! | 0.1 | 0 | 0 | 0.06
[29 empty] | limite tabla 2 (0,001mg/l) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | plomo | 0.1 | 0 | 0.06 | #REF! | 0.1 | #REF! | 0.1 | 0 | 0 | [6 empty] | OD % | 50 | 66.6 | 67.8 | 54 | 56.8 | 0.4 | #REF! | 55.7 | 60.1 | 60.8 | 65
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | limite tabla 2 (> 80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto % | 50 | 66.6 | 67.8 | 54 | 56.8 | 0.4 | #REF! | 55.7 | 60.1 | [6 empty] | Aceites y grasas | 0 | 3 | 2.7 | 1 | 3.7 | 22.6 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.7
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto mg/l | 194.4 | 6.327 | 6.441 | 426 | 5.396 | 0.057 | 0.038 | 747 | 5.7095 | [6 empty] | Detergentes | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | #REF! | 0.3 | #REF! | 0.1 | 0.2 | 0.1
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,5 mg/l) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5