## RESULTADOS
MONITOREO CALIDAD DEL AIRE
PARÁMETROS
AÑO 2023 | MONOXIDO DE CARBONO (CO) µg/m3 | DIOXIDO DE NITROGENO (NO2) µg/m3 | OZONO (O3) µg/m3 | MATERIAL PARTICULADO 10 (PM10) µg/m3 | MATERIAL PARTICULADO 2.5 (MP 2.5) µg/m3 | DIÓXIDO DE AZUFRE SO2 µg/m3 | DATOS DE LLUVIA RAINFALL µg/m3 | TEMPERATURA AMBIENTE
FEBRERO | 904.205 | 12.077 | 31.8 | 20.6 | 12.20 | 4.243 | .01 | 14.4

## SO2
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 8:40 AM | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | 42401 | [18 empty] | Units: |  |  | PPB |  |  | 007 |  | Method:
Hours
DGA-GAyDM-INF-2023-81
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max | Avg | RDS
2023-02-01 | 3.398 | 3.322 |  |  | 3.360 | 3.538 | 3.243 |  |  | 3.559 |  | 3.200 | 3.572 | 3.899 | 3.950 | 3.503 | 3.431 |  | 3.443 |  | 3.336 |  | 3.317 | 3.539 | 3.507 | 3.410 | 3.477 |  | 3.414 | 3.393 |  | 3.452 | 3.540 |  | 3.445 |  | 3.950 | 3.468 | 24
2023-02-02 | 3.302 | 3.223 |  |  | 3.202 | 3.263 | 3.239 |  |  | 3.268 |  | 3.275 | 4.013 | 4.348 | 3.893 | 3.326 | 3.235 |  | 3.319 |  | 3.404 |  | 3.449 | 3.490 | 3.530 | 3.450 | 3.350 |  | 3.274 | 3.249 |  | 2.915 | 2.971 |  | 3.085 |  | 4.348 | 3.378 | 24
2023-02-03 | 3.150 | 3.192 |  |  | 3.191 | 3.387 | 3.281 |  |  | 3.281 |  | 3.192 | 3.418 | 3.455 | 3.438 | 3.283 | 3.418 |  | 3.422 |  | 3.365 |  | 3.339 | 3.397 | 3.448 | 3.540 | 3.608 |  | 3.440 | 3.320 |  | 3.181 | 3.263 |  | 3.280 |  | 3.608 | 3.345 | 24
2023-02-04 | 3.220 | 3.186 |  |  | 3.200 | 3.191 | 3.217 |  |  | 3.183 |  | 3.207 | 3.390 | 3.315 | 3.616 | 3.349 | 3.354 |  | 3.375 |  | 3.395 |  | 3.368 | 3.382 | 3.532 | 3.591 | 3.638 |  | 3.567 | 3.544 |  | 3.472 | 3.257 |  | 3.441 |  | 3.638 | 3.374 | 24
2023-02-05 | 3.330 | 3.193 |  |  | 3.206 | 3.036 | 3.157 |  |  | 3.123 |  | 3.084 | 3.236 | 3.316 | 3.314 | 3.363 | 3.564 |  | 3.513 |  | 3.534 |  | 3.619 | 3.530 | 3.460 | 3.295 | 3.205 |  | 3.191 | 3.338 |  | 3.266 | 3.276 |  | 3.345 |  | 3.619 | 3.312 | 24
2023-02-06 | 3.363 | 3.237 |  |  | 3.284 | 3.147 | 3.087 |  |  | 3.181 |  | 3.266 | 3.195 | 3.194 | 3.187 | 3.304 | 3.453 |  | 3.468 |  | 3.522 |  | 3.564 | 3.538 | 3.537 | 3.545 | 3.607 |  | 3.691 | 3.687 |  | 3.565 | 3.641 |  | 3.479 |  | 3.691 | 3.405 | 24
2023-02-07 | 3.135 | 3.132 |  |  | 3.117 | 3.081 | 3.113 |  |  | 3.197 |  | 3.158 | 3.518 | 3.407 | 3.428 | 3.430 | 3.612 |  | 3.547 |  | 3.623 |  | 3.670 | 3.707 | 3.733 | 3.875 | 3.718 |  | 3.660 | 3.748 |  | 3.648 | 3.830 |  | 4.090 |  | 4.090 | 3.507 | 24
2023-02-08 | 3.712 | 3.557 |  |  | 3.422 | 2.685 | 3.254 |  |  | 3.258 |  | 3.387 | 3.853 | 3.815 | 3.810 | 3.703 | 3.758 |  | 3.787 |  | 3.779 |  | 3.825 | 3.895 | 4.022 | 3.959 | 3.812 |  | 3.764 | 3.581 |  | 3.446 | 3.532 |  | 3.653 |  | 4.022 | 3.636 | 24
2023-02-09 | 3.543 | 3.558 |  |  | 3.568 | 3.591 | 3.706 |  |  | 3.583 |  | 3.714 | 5.035 | 5.235 | 4.290 | 3.844 | 3.820 |  | 3.848 |  | 3.771 |  | 3.930 | 3.909 | 3.920 | 3.988 | 3.935 |  | 3.989 | 3.833 |  | 3.769 | 3.681 |  | 3.532 |  | 5.235 | 3.899 | 24
2023-02-10 | 3.546 | 3.611 |  |  | 3.603 | 3.673 | 3.663 |  |  | 3.700 |  | 3.892 | 4.509 | 4.751 | 4.089 | 3.872 | 3.849 |  | 3.872 |  | 3.880 |  | 3.994 | 4.107 | 4.121 | 4.171 | 4.168 |  | 4.106 | 3.910 |  | 3.979 | 4.293 |  | 3.768 |  | 4.751 | 3.963 | 24
2023-02-11 | 3.763 | 3.739 |  |  | 3.729 | 3.594 | 3.554 |  |  | 3.479 |  | 3.525 | 3.674 | 3.761 | 3.738 | 3.858 | 3.836 |  | 3.834 |  | 3.786 |  | 3.900 | 3.977 | 4.038 | 4.025 | 3.879 |  | 3.934 | 3.911 |  | 3.887 | 3.888 |  | 3.909 |  | 4.038 | 3.800 | 24
2023-02-12 | 3.802 | 3.737 |  |  | 3.601 | 3.545 | 3.573 |  |  | 3.599 |  | 3.483 | 3.553 | 3.717 | 4.017 | 3.921 | 3.971 |  | 4.095 |  | 4.091 |  | 4.041 | 4.009 | 4.111 | 4.045 | 4.083 |  | 4.039 | 3.752 |  | 3.796 | 3.726 |  | 3.711 |  | 4.111 | 3.834 | 24
2023-02-13 | 3.652 | 3.760 |  |  | 3.837 | 4.029 | 4.015 |  |  | 3.851 |  | 4.099 | 4.714 | 4.341 | 3.989 | 3.971 | 3.993 |  | 4.034 |  | 4.142 |  | 4.112 | 4.253 | 4.117 | 4.262 | 4.056 |  | 4.311 | 4.297 |  | 4.410 | 4.430 |  | 4.382 |  | 4.714 | 4.127 | 24
2023-02-14 | 4.168 | 4.105 |  |  | 4.043 | 4.088 | 4.038 |  |  | 3.973 |  | 4.225 | 4.921 | 4.848 | 4.685 | 4.268 | 4.255 |  | 4.230 |  | 4.181 |  | 4.254 | 4.427 | 4.363 | 4.345 | 4.405 |  | 4.436 | 4.283 |  | 4.450 | 4.144 |  | 4.390 |  | 4.921 | 4.313 | 24
2023-02-15 | 4.517 | 4.455 |  |  | 4.353 | 4.106 | 4.077 |  |  | 4.300 |  | 4.469 | 5.173 | 5.420 | 4.790 | 4.321 | 4.296 |  | 4.440 |  | 4.353 |  | 4.301 | 4.379 | 4.395 | 4.355 | 4.192 |  | 4.007 | 3.821 |  | 3.769 | 3.891 |  | 3.800 |  | 5.420 | 4.332 | 24
2023-02-16 | 3.778 | 4.017 |  |  | 3.997 | 4.049 | 4.017 |  |  | 4.033 |  | 4.834 | 4.034 | 4.145 | 4.635 | 4.233 | 4.220 |  | 4.327 |  | 4.472 |  | 4.489 | 4.604 | 4.689 | 4.691 | 4.627 |  | 4.545 | 4.544 |  | 4.625 | 4.586 |  | 4.610 |  | 4.834 | 4.366 | 24
2023-02-17 | 4.597 | 4.689 |  |  | 4.592 | 4.510 | 4.536 |  |  | 4.741 |  | 4.789 | 5.164 | 5.557 | 4.929 | 4.532 | 4.670 |  | 4.651 |  | 4.649 |  | 4.807 | 4.785 | 4.771 | 4.573 | 4.463 |  | 4.696 | 4.753 |  | 4.936 | 4.588 |  | 4.442 |  | 5.557 | 4.725 | 24
2023-02-18 | 4.562 | 4.642 |  |  | 4.601 | 4.497 | 4.442 |  |  | 4.427 |  | 4.795 | 4.497 | 4.487 | 4.433 | 4.419 | 4.452 |  | 4.584 |  | 4.520 |  | 4.661 | 4.745 | 4.632 | 4.648 | 4.711 |  | 4.742 | 4.704 |  | 4.571 | 4.733 |  | 4.686 |  | 4.795 | 4.591 | 24
2023-02-19 | 4.596 | 4.391 |  |  | 4.479 | 4.461 | 4.428 |  |  | 4.421 |  | 4.416 | 4.550 | 5.084 | 4.974 | 4.787 | 4.441 |  | 4.386 |  | 4.490 |  | 4.719 | 4.802 | 4.836 | 4.750 | 4.705 |  | 4.710 | 4.853 |  | 4.680 | 4.738 |  | 4.833 |  | 5.084 | 4.647 | 24
2023-02-20 | 5.055 | 5.102 |  |  | 5.013 | 4.689 | 4.690 |  |  | 4.731 |  | 4.828 | 4.882 | 4.678 | 4.770 | 4.716 | 4.770 |  | 4.760 |  | 4.874 |  | 4.934 | 4.778 | 4.893 | 4.850 | 4.749 |  | 4.666 | 4.940 |  | 4.875 | 4.902 |  | 4.800 |  | 5.102 | 4.831 | 24
2023-02-21 | 4.763 | 4.888 |  |  | 4.935 | 4.916 | 4.794 |  |  | 4.676 |  | 4.748 | 4.916 | 4.960 | 4.845 | 4.808 | 4.926 |  | 4.886 |  | 4.987 |  | 4.933 | 4.834 | 4.793 | 4.823 | 4.920 |  | 4.952 | 4.793 |  | 4.842 | 5.007 |  | 4.996 |  | 5.007 | 4.872 | 24
2023-02-22 | 4.816 | 4.814 |  |  | 4.830 | 4.787 | 4.562 |  |  | 4.660 |  | 4.855 | 4.767 | 4.948 | 4.904 | 4.964 | 4.948 |  | 4.922 |  | 4.899 |  | 5.048 | 5.059 | 4.972 | 4.921 | 4.884 |  | 4.979 | 4.833 |  | 4.856 | 4.796 |  | 4.918 |  | 5.059 | 4.872 | 24
2023-02-23 | 4.774 | 4.778 |  |  | 4.620 | 4.491 | 4.231 |  |  | 4.191 |  | 4.202 | 4.334 | 4.279 | 4.431 | 4.594 | 4.754 |  | 4.796 |  | 5.012 |  | 4.915 | 4.933 | 4.937 | 4.948 | 4.911 |  | 4.883 | 4.939 |  | 4.656 | 4.536 |  | 4.718 |  | 5.012 | 4.660 | 24
2023-02-24 | 4.908 | 4.665 |  |  | 4.552 | 4.577 | 4.745 |  |  | 4.753 |  | 4.838 | 5.829 | 5.546 | 5.460 | 5.197 | 4.859 |  | 4.993 |  | 5.032 |  | 5.068 | 5.048 | 5.057 | 5.054 | 5.011 |  | 4.985 | 5.045 |  | 4.877 | 5.043 |  | 4.954 |  | 5.829 | 5.004 | 24
2023-02-25 | 5.062 | 4.949 |  |  | 5.028 | 4.974 | 4.989 |  |  | 4.903 |  | 5.394 | 5.244 | 5.635 | 5.562 | 5.152 | 4.862 |  | 4.881 |  | 4.992 |  | 5.206 | 5.268 | 5.438 | 5.367 | 5.267 |  | 5.294 | 5.098 |  | 5.251 | 5.361 |  | 5.070 |  | 5.635 | 5.176 | 24
2023-02-26 | 4.995 | 4.884 |  |  | 4.655 | 4.650 | 4.719 |  |  | 4.721 |  | 4.856 | 5.196 | 5.193 | 5.086 | 4.804 | 4.917 |  | 5.097 |  | 5.205 |  | 5.282 | 5.333 | 5.469 | 5.500 | 5.386 |  | 5.302 | 4.997 |  | 5.164 | 5.300 |  | 5.255 |  | 5.500 | 5.081 | 24
2023-02-27 | 5.291 | 5.224 |  |  | 5.266 | 5.293 | 5.291 |  |  | 5.386 |  | 5.736 | 4.288 | 5.785 | 5.362 | 5.215 | 5.313 |  | 5.363 |  | 5.291 |  | 5.469 | 5.497 | 5.522 | 5.448 | 5.292 |  | 5.381 | 5.027 |  | 5.194 | 4.945 |  | 5.005 |  | 5.785 | 5.286 | 24
2023-02-28 | 5.114 | 5.346 |  |  | 5.270 | 4.998 | 4.964 |  |  | 5.014 |  | 4.916 | 5.195 | 5.052 | 5.169 | 5.256 | 5.098 |  | 4.920 |  | 4.730 |  | 4.710 | 4.797 | 4.948 | 5.137 | 5.006 |  | 4.672 | 4.866 |  | 4.971 | 4.860 |  | 4.939 |  | 5.346 | 4.997 | 24
Max | 5.291 | 5.346 |  |  | 5.270 | 5.293 | 5.291 |  |  | 5.386 |  | 5.736 | 5.829 | 5.785 | 5.562 | 5.256 | 5.313 |  | 5.363 |  | 5.291 |  | 5.469 | 5.497 | 5.522 | 5.500 | 5.386 |  | 5.381 | 5.098 |  | 5.251 | 5.361 |  | 5.255 |  | 5.829
Avg | 4.139 | 4.121 |  |  | 4.091 | 4.030 | 4.022 |  |  | 4.042 |  | 4.156 | 4.381 | 4.506 | 4.385 | 4.214 | 4.216 |  | 4.242 |  | 4.261 |  | 4.318 | 4.357 | 4.385 | 4.377 | 4.323 |  | 4.308 | 4.252 |  | 4.232 | 4.241 |  | 4.233 |  |  | 4.243
Count | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 672

## PM10
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 9:02 | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | PM10 |  |  |  |  | 81102 | [18 empty] | Units: |  |  | UG/M3 |  |  | 001 |  | Method:
Hours
DGA-GAyDM-INF-2023-80
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max | Avg | RDS
2023-01-01 | 48.6 | 36.8 |  |  | 44.5 | 27.8 | 48.7 |  |  | 35.9 |  | 42.0 | 49.0 | 53.9 | 38.5 | 19.5 | 18.0 |  | 20.1 |  | 22.3 |  | 17.9 | 16.1 | 22.2 | 23.3 | 20.7 |  | 21.5 | 18.7 |  | 15.5 | 15.8 |  | 14.5 |  | 53.9 | 28.8 | 24
2023-01-02 | 14.0 | 15.5 |  |  | 14.9 | 15.5 | 13.9 |  |  | 11.8 |  | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 15.0 | 13.4 | 12.5 |  | 12.6 |  | 17.1 |  | 18.4 | 15.5 | 16.5 | 21.0 | 21.5 |  | 25.3 | 25.8 |  | 26.5 | 25.3 |  | 26.0 |  | 26.5 | 17.4 | 24
2023-01-03 | 30.2 | 27.9 |  |  | 30.3 | 22.1 | 26.9 |  |  | 23.4 |  | 26.0 | 28.2 | 27.4 | 22.0 | 30.4 | 28.9 |  | 28.0 |  | 22.1 |  | 24.1 | 24.3 | 21.2 | 25.9 | 24.6 |  | 24.6 | 23.0 |  | 30.8 | 29.6 |  | 24.1 |  | 30.8 | 26.0 | 24
2023-01-04 | 23.5 | 20.1 |  |  | 17.3 | 19.2 | 25.5 |  |  | 25.0 |  | 31.7 | 50.8 | 44.6 | 36.5 | 30.0 | 23.4 |  | 22.3 |  | 23.1 |  | 23.5 | 24.1 | 25.7 | 24.4 | 25.9 |  | 24.5 | 21.9 |  | 21.6 | 19.5 |  | 19.3 |  | 50.8 | 25.9 | 24
2023-01-05 | 18.7 | 19.1 |  |  | 19.0 | 19.1 | 19.4 |  |  | 21.6 |  | 24.8 | 32.6 | 36.2 | 50.6 | 48.6 | 37.1 |  | 26.1 |  | 19.8 |  | 21.9 | 23.7 | 25.4 | 30.2 | 32.0 |  | 41.1 | 51.9 |  | 36.9 | 22.1 |  | 19.0 |  | 51.9 | 29.0 | 24
2023-01-06 | 20.8 | 21.4 |  |  | 23.4 | 25.8 | 24.1 |  |  | 17.6 |  | 21.9 | 28.4 | 21.3 | 23.1 | 18.4 | 17.5 |  | 19.8 |  | 20.6 |  | 22.4 | 25.6 | 31.8 | 25.2 | 25.9 |  | 22.6 | 20.8 |  | 23.3 | 19.9 |  | 14.7 |  | 31.8 | 22.3 | 24
2023-01-07 | 8.2 | 9.4 |  |  | 9.8 | 12.8 | 11.4 |  |  | 9.5 |  | 13.3 | 16.4 | 19.8 | 22.1 | 25.2 | 20.0 |  | 25.4 |  | 19.8 |  | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 15.2 | 17.2 |  | 16.9 | 19.3 |  | 18.9 | 17.0 |  | 10.3 |  | 25.4 | 16.1 | 24
2023-01-08 | 12.0 | 12.2 |  |  | 12.9 | 13.1 | 12.3 |  |  | 14.6 |  | 13.6 | 18.2 | 16.7 | 20.5 | 16.7 | 18.6 |  | 17.9 |  | 17.2 |  | 26.0 | 24.1 | 18.0 | 21.4 | 17.1 |  | 17.7 | 18.4 |  | 15.5 | 11.2 |  | 10.8 |  | 26.0 | 16.5 | 24
2023-01-09 | 10.2 | 9.6 |  |  | 6.5 | 8.0 | 9.6 |  |  | 11.0 |  | 9.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 14.1 |  | 13.8 |  | 14.3 |  | 13.9 | 17.0 | 14.1 | 15.7 | 17.6 |  | 21.6 | 26.7 |  | 23.6 | 15.9 |  | 21.9 |  | 26.7 | 14.5 | 24
2023-01-10 | 25.6 | 19.5 |  |  | 18.0 | 17.3 | 19.6 |  |  | 10.8 |  | 16.7 | 21.2 | 17.6 | 13.3 | 19.5 | 34.6 |  | 22.0 |  | 15.5 |  | 19.7 | 26.0 | 29.6 | 18.7 | 19.0 |  | 11.3 | 11.4 |  | 11.5 | 16.3 |  | 19.5 |  | 34.6 | 18.9 | 24
2023-01-11 | 12.3 | 10.3 |  |  | 12.6 | 12.7 | 12.8 |  |  | 11.2 |  | 16.9 | 15.7 | 14.6 | 16.4 | 18.6 | 12.8 |  | 18.8 |  | 18.8 |  | 13.1 | 15.6 | 12.9 | 12.3 | 11.1 |  | 15.5 | 17.9 |  | 18.4 | 20.1 |  | 16.6 |  | 20.1 | 14.9 | 24
2023-01-12 | 16.5 | 14.8 |  |  | 17.4 | 18.2 | 15.9 |  |  | 15.6 |  | 19.7 | 22.7 | 27.5 | 27.4 | 17.0 | 13.5 |  | 10.4 |  | 10.3 |  | 11.7 | 12.5 | 12.3 | 11.1 | 12.3 |  | 12.6 | 11.0 |  | 9.6 | 10.6 |  | 10.9 |  | 27.5 | 15.0 | 24
2023-01-13 | 10.1 | 11.4 |  |  | 13.5 | 9.6 | 12.5 |  |  | 12.2 |  | 17.0 | 16.4 | 21.0 | 16.8 | 14.5 | 13.2 |  | 12.4 |  | 16.3 |  | 16.8 | 15.4 | 15.6 | 18.4 | 13.4 |  | 17.8 | 22.4 |  | 22.1 | 18.8 |  | 16.9 |  | 22.4 | 15.6 | 24
2023-01-14 | 9.9 | 9.4 |  |  | 11.5 | 12.2 | 14.1 |  |  | 14.4 |  | 15.8 | 18.2 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 12.2 |  | 13.2 |  | 15.9 |  | 17.3 | 19.9 | 18.0 | 18.7 | 25.8 |  | 26.2 | 24.5 |  | 16.9 | 18.4 |  | 15.1 |  | 26.2 | 16.4 | 24
2023-01-15 | 14.7 | 9.4 |  |  | 9.2 | 9.0 | 9.8 |  |  | 8.9 |  | 12.8 | 13.9 | 18.3 | 16.5 | 17.0 | 23.2 |  | 17.4 |  | 12.4 |  | 12.9 | 12.5 | 13.6 | 13.3 | 13.7 |  | 13.3 | 9.3 |  | 8.2 | 10.3 |  | 10.3 |  | 23.2 | 12.9 | 24
2023-01-16 | 7.6 | 5.3 |  |  | 5.2 | 7.9 | 8.4 |  |  | 9.4 |  | 14.3 | 18.1 | 15.2 | 15.8 | 16.9 | 15.9 |  | 17.9 |  | 12.6 |  | 11.9 | 12.5 | 14.6 | 17.9 | 20.0 |  | 18.8 | 19.0 |  | 16.1 | 20.0 |  | 17.7 |  | 20.0 | 14.1 | 24
2023-01-17 | 17.7 | 21.2 |  |  | 24.9 | 18.4 | 14.9 |  |  | 16.1 |  | 16.8 | 18.8 | 21.0 | 15.4 | 21.7 | 30.5 |  | 23.5 |  | 15.5 |  | 20.7 | 22.9 | 26.6 | 20.5 | 21.7 |  | 18.5 | 18.8 |  | 23.2 | 16.1 |  | 20.3 |  | 30.5 | 20.2 | 24
2023-01-18 | 18.6 | 19.4 |  |  | 20.1 | 17.8 | 13.4 |  |  | 16.9 |  | 18.4 | 23.0 | 15.6 | 17.0 | 12.2 | 13.2 |  | 15.1 |  | 14.3 |  | 15.2 | 16.7 | 18.6 | 23.5 | 21.4 |  | 19.9 | 23.5 |  | 17.8 | 18.0 |  | 18.8 |  | 23.5 | 17.8 | 24
2023-01-19 | 15.1 | 16.0 |  |  | 13.1 | 12.6 | 15.8 |  |  | 15.8 |  | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | 17.4 | 22.5 |  | 19.1 |  | 15.7 |  | 18.6 | 16.2 | 15.4 | 22.2 | 20.1 |  | 28.4 | 22.5 |  | 21.7 | 21.2 |  | 19.8 |  | 28.4 | 18.2 | 24
2023-01-20 | 16.9 | 15.2 |  |  | 14.7 | 14.2 | 14.2 |  |  | 17.8 |  | 18.0 | 29.8 | 21.5 | 20.7 | 24.8 | 19.0 |  | 15.7 |  | 16.8 |  | 19.1 | 20.4 | 19.5 | 22.5 | 21.0 |  | 18.7 | 14.4 |  | 13.1 | 13.0 |  | 13.2 |  | 29.8 | 18.0 | 24
2023-01-21 | 8.8 | 9.0 |  |  | 8.9 | 9.6 | 9.9 |  |  | 8.3 |  | 6.7 | 7.9 | 13.0 | 12.9 | 10.2 | 11.4 |  | 22.9 |  | 12.4 |  | 14.1 | 14.7 | 15.6 | 12.9 | 9.8 |  | 26.4 | 28.5 |  | 14.4 | 14.0 |  | 15.0 |  | 28.5 | 13.2 | 24
2023-01-22 | 17.2 | 17.7 |  |  | 15.0 | 22.8 | 22.5 |  |  | 23.1 |  | 22.7 | 19.5 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | 17.4 |  | 21.5 |  | 27.2 |  | 15.3 | 11.0 | 11.8 | 8.1 | 9.2 |  | 18.5 | 19.6 |  | 18.5 | 12.8 |  | 11.0 |  | 27.2 | 17.2 | 24
2023-01-23 | 12.5 | 11.1 |  |  | 12.5 | 14.2 | 17.1 |  |  | 17.6 |  | 13.0 | 13.1 | 16.7 | 17.8 | 17.6 | 15.4 |  | 19.3 |  | 18.8 |  | 18.6 | 17.9 | 17.8 | 23.5 | 21.4 |  | 19.9 | 23.5 |  | 17.8 | 18.0 |  | 18.8 |  | 23.5 | 17.8 | 24
2023-01-24 | 14.0 | 15.5 |  |  | 14.9 | 15.5 | 13.9 |  |  | 11.8 |  | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 15.0 | 13.4 | 12.5 |  | 12.6 |  | 17.1 |  | 18.4 | 15.5 | 16.5 | 21.0 | 21.5 |  | 25.3 | 25.8 |  | 26.5 | 25.3 |  | 26.0 |  | 26.5 | 17.4 | 24
2023-01-25 | 30.2 | 27.9 |  |  | 30.3 | 22.1 | 26.9 |  |  | 23.4 |  | 26.0 | 28.2 | 27.4 | 22.0 | 30.4 | 28.9 |  | 28.0 |  | 22.1 |  | 24.1 | 24.3 | 21.2 | 25.9 | 24.6 |  | 24.6 | 23.0 |  | 30.8 | 29.6 |  | 24.1 |  | 30.8 | 26.0 | 24
2023-01-26 | 23.5 | 20.1 |  |  | 17.3 | 19.2 | 25.5 |  |  | 25.0 |  | 31.7 | 50.8 | 44.6 | 36.5 | 30.0 | 23.4 |  | 22.3 |  | 23.1 |  | 23.5 | 24.1 | 25.7 | 24.4 | 25.9 |  | 24.5 | 21.9 |  | 21.6 | 19.5 |  | 19.3 |  | 50.8 | 25.9 | 24
2023-01-27 | 18.7 | 19.1 |  |  | 19.0 | 19.1 | 19.4 |  |  | 21.6 |  | 24.8 | 32.6 | 36.2 | 50.6 | 48.6 | 37.1 |  | 26.1 |  | 19.8 |  | 21.9 | 23.7 | 25.4 | 30.2 | 32.0 |  | 41.1 | 51.9 |  | 36.9 | 22.1 |  | 19.0 |  | 51.9 | 29.0 | 24
2023-01-28 | 20.8 | 21.4 |  |  | 23.4 | 25.8 | 24.1 |  |  | 17.6 |  | 21.9 | 28.4 | 21.3 | 23.1 | 18.4 | 17.5 |  | 19.8 |  | 20.6 |  | 22.4 | 25.6 | 31.8 | 25.2 | 25.9 |  | 22.6 | 20.8 |  | 23.3 | 19.9 |  | 14.7 |  | 31.8 | 22.3 | 24
Max | 48.6 | 36.8 |  |  | 44.5 | 27.8 | 48.7 |  |  | 35.9 |  | 42.0 | 50.8 | 53.9 | 50.6 | 48.6 | 37.1 |  | 28.0 |  | 27.2 |  | 26.0 | 26.0 | 31.8 | 30.2 | 32.0 |  | 41.1 | 51.9 |  | 36.9 | 29.6 |  | 26.0 |  | 53.9
Avg | 16.9 | 15.7 |  |  | 16.3 | 15.6 | 17.0 |  |  | 16.0 |  | 18.2 | 22.0 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 19.3 |  | 18.9 |  | 17.3 |  | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 19.1 |  | 20.9 | 21.3 |  | 19.2 | 17.5 |  | 16.6 |  |  | 20.6
Count | 31 | 31 |  |  | 31 | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  | 545

## PM25
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 9:10 | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | PM25 |  |  |  |  | 88101 | [18 empty] | Units: |  |  | UG/M3 |  |  | 105 |  | Method:
Hours
DGA-GAyDM-INF-2023-79
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max | Avg | RDS
2023-01-01 | 114.08 | 158.05 |  |  | 104.74 | 142.45 | 97.37 |  |  | 79.41 |  | 96.05 | 39.79 | 37.40 | 25.25 | 10.27 | 7.33 |  | 7.15 |  | 7.03 |  | 6.09 | 4.89 | 7.90 | 10.34 | 10.02 |  | 10.00 | 9.99 |  | 9.18 | 9.83 |  | 9.78 |  | 158.05 | 42.26 | 24
2023-01-02 | 10.19 | 10.08 |  |  | 9.21 | 10.46 | 8.65 |  |  | 7.61 |  | 6.72 | 8.59 | 8.40 | 7.57 | 7.58 | 7.50 |  | 7.89 |  | 11.03 |  | 11.84 | 9.24 | 9.75 | 13.58 | 12.45 |  | 16.80 | 17.11 |  | 16.20 | 17.25 |  | 16.81 |  | 17.25 | 10.93 | 24
2023-01-03 | 18.56 | 17.93 |  |  | 18.55 | 15.76 | 16.63 |  |  | 15.71 |  | 16.03 | 18.11 | 17.56 | 13.12 | 18.87 | 16.41 |  | 16.55 |  | 12.20 |  | 12.21 | 13.21 | 10.83 | 11.66 | 13.00 |  | 13.35 | 13.27 |  | 16.44 | 16.54 |  | 14.36 |  | 18.87 | 15.28 | 24
2023-01-04 | 14.24 | 11.91 |  |  | 10.02 | 10.87 | 14.67 |  |  | 15.19 |  | 14.88 | 23.38 | 21.47 | 19.39 | 14.68 | 9.56 |  | 9.84 |  | 9.41 |  | 9.82 | 10.37 | 11.52 | 11.54 | 12.88 |  | 14.01 | 12.76 |  | 12.60 | 12.23 |  | 12.40 |  | 23.38 | 13.31 | 24
2023-01-05 | 11.84 | 12.37 |  |  | 12.29 | 11.20 | 10.96 |  |  | 12.52 |  | 13.11 | 15.78 | 18.92 | 25.75 | 26.05 | 21.92 |  | 15.25 |  | 9.62 |  | 10.15 | 9.97 | 11.33 | 14.84 | 16.74 |  | 20.95 | 29.14 |  | 22.65 | 13.76 |  | 11.61 |  | 29.14 | 15.78 | 24
2023-01-06 | 12.96 | 13.03 |  |  | 13.96 | 16.36 | 15.03 |  |  | 11.33 |  | 11.15 | 14.33 | 9.70 | 9.54 | 9.64 | 7.71 |  | 6.74 |  | 6.39 |  | 8.09 | 9.90 | 10.65 | 10.51 | 10.31 |  | 10.76 | 9.94 |  | 10.85 | 11.16 |  | 8.62 |  | 16.36 | 10.77 | 24
2023-01-07 | 3.62 | 4.09 |  |  | 4.79 | 7.36 | 6.42 |  |  | 5.08 |  | 7.16 | 7.72 | 9.75 | 11.51 | 14.78 | 10.63 |  | 13.49 |  | 9.98 |  | 7.82 | 6.75 | 5.77 | 5.71 | 6.51 |  | 6.83 | 8.05 |  | 8.43 | 7.35 |  | 4.52 |  | 14.78 | 7.67 | 24
2023-01-08 | 5.73 | 5.77 |  |  | 6.57 | 7.37 | 7.35 |  |  | 7.41 |  | 7.86 | 8.95 | 10.01 | 11.27 | 8.13 | 7.32 |  | 7.48 |  | 6.59 |  | 6.16 | 5.48 | 4.77 | 5.27 | 6.16 |  | 6.61 | 7.14 |  | 6.86 | 5.04 |  | 5.12 |  | 11.27 | 6.93 | 24
2023-01-09 | 4.89 | 4.32 |  |  | 2.97 | 2.94 | 4.30 |  |  | 5.54 |  | 3.81 | 4.98 | 5.54 | 3.75 | 3.51 | 3.90 |  | 3.58 |  | 3.45 |  | 3.74 | 3.74 | 3.92 | 4.48 | 6.40 |  | 8.30 | 10.04 |  | 9.48 | 6.95 |  | 9.70 |  | 10.04 | 5.17 | 24
2023-01-10 | 11.46 | 9.61 |  |  | 8.63 | 9.20 | 9.40 |  |  | 4.82 |  | 7.15 | 8.14 | 5.53 | 5.14 | 7.67 | 11.65 |  | 9.04 |  | 6.98 |  | 7.20 | 11.29 | 11.35 | 8.19 | 9.29 |  | 5.58 | 4.33 |  | 4.78 | 9.07 |  | 11.49 |  | 11.65 | 8.20 | 24
2023-01-11 | 6.03 | 4.59 |  |  | 6.88 | 7.48 | 6.57 |  |  | 6.11 |  | 9.45 | 9.39 | 7.95 | 8.47 | 10.22 | 7.41 |  | 8.93 |  | 9.33 |  | 4.75 | 6.23 | 4.62 | 4.79 | 5.24 |  | 7.66 | 8.13 |  | 10.00 | 10.31 |  | 8.93 |  | 10.31 | 7.47 | 24
2023-01-12 | 9.33 | 8.27 |  |  | 9.98 | 10.01 | 10.16 |  |  | 9.86 |  | 11.32 | 13.45 | 16.20 | 15.18 | 7.87 | 3.94 |  | 3.47 |  | 2.99 |  | 2.60 | 2.88 | 3.04 | 3.56 | 4.40 |  | 4.77 | 5.06 |  | 4.26 | 4.77 |  | 4.70 |  | 16.20 | 7.16 | 24
2023-01-13 | 5.12 | 6.26 |  |  | 7.22 | 4.17 | 5.19 |  |  | 5.99 |  | 8.45 | 6.54 | 9.15 | 7.48 | 5.15 | 4.50 |  | 3.45 |  | 2.99 |  | 3.58 | 3.62 | 4.02 | 6.66 | 4.65 |  | 7.83 | 9.92 |  | 10.82 | 9.11 |  | 8.70 |  | 10.82 | 6.27 | 24
2023-01-14 | 4.05 | 4.19 |  |  | 6.01 | 6.95 | 7.86 |  |  | 7.56 |  | 7.95 | 10.79 | 8.24 | 6.39 | 4.78 | 5.15 |  | 5.88 |  | 8.03 |  | 8.50 | 8.64 | 6.99 | 7.88 | 11.86 |  | 10.64 | 11.05 |  | 8.79 | 10.83 |  | 9.52 |  | 11.86 | 7.85 | 24
2023-01-15 | 6.64 | 4.05 |  |  | 4.03 | 4.92 | 4.98 |  |  | 4.55 |  | 7.69 | 7.61 | 9.51 | 8.54 | 8.75 | 11.24 |  | 8.65 |  | 6.15 |  | 5.76 | 5.87 | 6.10 | 6.37 | 6.87 |  | 5.96 | 4.92 |  | 3.42 | 4.97 |  | 5.22 |  | 11.24 | 6.36 | 24
2023-01-16 | 3.82 | 2.33 |  |  | 1.59 | 2.69 | 3.34 |  |  | 3.81 |  | 6.07 | 8.04 | 7.72 | 8.68 | 7.70 | 4.79 |  | 4.28 |  | 4.53 |  | 4.37 | 4.89 | 6.19 | 6.72 | 8.24 |  | 8.07 | 8.21 |  | 8.03 | 9.59 |  | 9.34 |  | 9.59 | 5.96 | 24
2023-01-17 | 9.78 | 9.92 |  |  | 11.11 | 9.69 | 8.60 |  |  | 7.82 |  | 9.03 | 9.29 | 9.70 | 8.11 | 8.74 | 10.88 |  | 9.78 |  | 7.83 |  | 8.11 | 7.66 | 10.16 | 9.31 | 9.26 |  | 9.78 | 8.56 |  | 10.94 | 8.75 |  | 10.85 |  | 11.11 | 9.31 | 24
2023-01-18 | 11.13 | 11.15 |  |  | 12.10 | 9.64 | 5.99 |  |  | 7.89 |  | 9.72 | 11.33 | 6.68 | 5.66 | 3.95 | 4.08 |  | 5.03 |  | 4.60 |  | 4.49 | 5.70 | 7.16 | 6.81 | 7.71 |  | 8.04 | 9.50 |  | 9.28 | 10.31 |  | 10.27 |  | 12.10 | 7.84 | 24
2023-01-19 | 8.44 | 7.70 |  |  | 7.75 | 6.57 | 8.40 |  |  | 8.15 |  | 8.27 | 8.31 | 7.19 | 7.72 | 8.41 | 8.87 |  | 6.92 |  | 5.06 |  | 5.69 | 6.84 | 6.67 | 11.33 | 11.24 |  | 15.87 | 13.05 |  | 12.56 | 13.42 |  | 11.21 |  | 15.87 | 8.98 | 24
2023-01-20 | 8.80 | 9.71 |  |  | 8.53 | 7.49 | 8.15 |  |  | 9.80 |  | 10.47 | 14.73 | 9.61 | 12.20 | 13.71 | 9.03 |  | 6.45 |  | 5.88 |  | 5.22 | 4.80 | 5.72 | 7.45 | 7.38 |  | 8.46 | 5.34 |  | 4.65 | 4.39 |  | 4.79 |  | 14.73 | 8.03 | 24
2023-01-21 | 3.36 | 3.93 |  |  | 4.44 | 4.35 | 4.34 |  |  | 3.16 |  | 2.88 | 3.32 | 5.44 | 5.70 | 4.39 | 3.39 |  | 2.88 |  | 3.23 |  | 3.79 | 3.93 | 4.24 | 3.96 | 3.77 |  | 6.43 | 6.74 |  | 6.99 | 6.90 |  | 8.66 |  | 8.66 | 4.59 | 24
2023-01-22 | 10.23 | 10.70 |  |  | 9.78 | 12.19 | 12.03 |  |  | 12.33 |  | 12.15 | 11.30 | 10.54 | 10.42 | 10.93 | 10.16 |  | 8.04 |  | 6.81 |  | 2.74 | 1.86 | 2.11 | 3.03 | 3.80 |  | 6.10 | 10.95 |  | 10.46 | 6.61 |  | 5.51 |  | 12.33 | 8.36 | 24
2023-01-23 | 6.14 | 5.69 |  |  | 5.72 | 6.05 | 7.09 |  |  | 7.60 |  | 7.88 | 7.97 | 9.72 | 10.43 | 10.34 | 6.92 |  | 5.42 |  | 5.19 |  | 4.95 | 4.75 | 4.73 | 11.33 | 11.24 |  | 15.87 | 13.05 |  | 12.56 | 13.42 |  | 11.21 |  | 15.87 | 8.98 | 24
2023-01-24 | 10.19 | 10.08 |  |  | 9.21 | 10.46 | 8.65 |  |  | 7.61 |  | 6.72 | 8.59 | 8.40 | 7.57 | 7.58 | 7.50 |  | 7.89 |  | 11.03 |  | 11.84 | 9.24 | 9.75 | 13.58 | 12.45 |  | 16.80 | 17.11 |  | 16.20 | 17.25 |  | 16.81 |  | 17.25 | 10.93 | 24
2023-01-25 | 18.56 | 17.93 |  |  | 18.55 | 15.76 | 16.63 |  |  | 15.71 |  | 16.03 | 18.11 | 17.56 | 13.12 | 18.87 | 16.41 |  | 16.55 |  | 12.20 |  | 12.21 | 13.21 | 10.83 | 11.66 | 13.00 |  | 13.35 | 13.27 |  | 16.44 | 16.54 |  | 14.36 |  | 18.87 | 15.28 | 24
2023-01-26 | 14.24 | 11.91 |  |  | 10.02 | 10.87 | 14.67 |  |  | 15.19 |  | 14.88 | 23.38 | 21.47 | 19.39 | 14.68 | 9.56 |  | 9.84 |  | 9.41 |  | 9.82 | 10.37 | 11.52 | 11.54 | 12.88 |  | 14.01 | 12.76 |  | 12.60 | 12.23 |  | 12.40 |  | 23.38 | 13.31 | 24
2023-01-27 | 11.84 | 12.37 |  |  | 12.29 | 11.20 | 10.96 |  |  | 12.52 |  | 13.11 | 15.78 | 18.92 | 25.75 | 26.05 | 21.92 |  | 15.25 |  | 9.62 |  | 10.15 | 9.97 | 11.33 | 14.84 | 16.74 |  | 20.95 | 29.14 |  | 22.65 | 13.76 |  | 11.61 |  | 29.14 | 15.78 | 24
2023-01-28 | 12.96 | 13.03 |  |  | 13.96 | 16.36 | 15.03 |  |  | 11.33 |  | 11.15 | 14.33 | 9.70 | 9.54 | 9.64 | 7.71 |  | 6.74 |  | 6.39 |  | 8.09 | 9.90 | 10.65 | 10.51 | 10.31 |  | 10.76 | 9.94 |  | 10.85 | 11.16 |  | 8.62 |  | 16.36 | 10.77 | 24
Max | 114.08 | 158.05 |  |  | 104.74 | 142.45 | 97.37 |  |  | 79.41 |  | 96.05 | 39.79 | 37.40 | 25.75 | 26.05 | 21.92 |  | 16.55 |  | 12.20 |  | 12.21 | 13.21 | 11.52 | 14.84 | 16.74 |  | 20.95 | 29.14 |  | 22.65 | 17.25 |  | 16.81 |  | 158.05
Avg | 13.06 | 14.59 |  |  | 12.47 | 14.18 | 12.32 |  |  | 11.27 |  | 12.83 | 11.81 | 11.38 | 10.75 | 9.83 | 8.44 |  | 7.66 |  | 6.75 |  | 6.42 | 6.63 | 6.93 | 7.90 | 8.55 |  | 9.67 | 10.14 |  | 9.89 | 9.50 |  | 9.18 |  |  | 12.20
Count | 31 | 31 |  |  | 31 | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  | 545

## OZONE
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 8:38 AM | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | OZONE |  |  |  |  | 44201 | [18 empty] | Units: |  |  | UG/M3 |  |  | 008 |  | Method: |  | 12
Hours
DGA-GAyDM-INF-2023-78
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max |  | Avg | RDS
2023-02-01 | 37.4 | 31.2 |  |  | 29.4 | 39.4 | 40.9 |  |  | 35.2 |  | 34.1 | 18.8 | 22.0 | 29.7 | 46.1 | 48.6 |  | 44.5 |  | 41.2 |  | 44.1 | 41.1 | 40.7 | 34.6 | 31.5 |  | 28.0 | 25.3 |  | 19.7 | 14.8 |  | 14.1 |  | 48.6 |  | 33.0 | 24
2023-02-02 | 15.7 | 23.1 |  |  | 22.0 | 17.8 | 24.7 |  |  | 27.9 |  | 15.5 | 12.7 | 16.6 | 36.3 | 60.0 | 55.6 |  | 56.0 |  | 53.0 |  | 55.5 | 52.4 | 50.1 | 44.5 | 39.8 |  | 33.0 | 31.8 |  | 37.1 | 24.8 |  | 35.1 |  | 60.0 |  | 35.0 | 24
2023-02-03 | 36.0 | 34.6 |  |  | 19.4 | 16.2 | 35.5 |  |  | 37.5 |  | 32.1 | 30.1 | 40.5 | 42.7 | 53.8 | 47.7 |  | 42.1 |  | 42.5 |  | 39.9 | 36.8 | 37.5 | 38.2 | 38.4 |  | 34.3 | 38.0 |  | 38.4 | 37.7 |  | 44.1 |  | 53.8 |  | 37.2 | 24
2023-02-04 | 47.7 | 41.8 |  |  | 34.4 | 21.1 | 16.8 |  |  | 17.8 |  | 18.7 | 29.1 | 32.2 | 32.3 | 46.6 | 44.3 |  | 43.7 |  | 40.0 |  | 41.3 | 42.5 | 41.5 | 39.0 | 36.7 |  | 31.7 | 35.4 |  | 36.2 | 40.9 |  | 36.4 |  | 47.7 |  | 35.3 | 24
2023-02-05 | 47.2 | 45.1 |  |  | 44.7 | 41.5 | 41.4 |  |  | 40.0 |  | 32.6 | 29.4 | 31.4 | 36.4 | 38.4 | 36.7 |  | 42.2 |  | 41.2 |  | 36.4 | 36.5 | 37.4 | 39.6 | 38.5 |  | 35.0 | 36.2 |  | 40.5 | 37.2 |  | 36.5 |  | 47.2 |  | 38.4 | 24
2023-02-06 | 39.5 | 40.6 |  |  | 43.9 | 41.8 | 38.3 |  |  | 30.5 |  | 26.3 | 29.5 | 28.0 | 32.4 | 34.7 | 38.2 |  | 34.0 |  | 33.4 |  | 31.5 | 28.5 | 29.6 | 26.2 | 20.7 |  | 19.3 | 17.4 |  | 20.3 | 19.6 |  | 29.8 |  | 43.9 |  | 30.6 | 24
2023-02-07 | 32.7 | 31.8 |  |  | 28.3 | 31.0 | 30.3 |  |  | 29.5 |  | 26.5 | 18.6 | 23.0 | 28.6 | 31.2 | 33.1 |  | 32.1 |  | 30.8 |  | 31.0 | 31.3 | 27.6 | 26.2 | 22.0 |  | 20.2 | 13.1 |  | 17.3 | 11.7 |  | 11.3 |  | 33.1 |  | 25.8 | 24
2023-02-08 | 18.6 | 32.7 |  |  | 35.4 | 33.8 | 31.2 |  |  | 29.5 |  | 21.8 | 16.7 | 24.8 | 31.6 | 35.6 | 30.9 |  | 32.4 |  | 30.1 |  | 30.6 | 27.5 | 29.4 | 28.8 | 24.1 |  | 22.7 | 23.3 |  | 27.5 | 22.2 |  | 22.4 |  | 35.6 |  | 27.6 | 24
2023-02-09 | 28.0 | 27.6 |  |  | 27.6 | 23.6 | 16.4 |  |  | 26.1 |  | 13.4 | 9.4 | 13.2 | 26.0 | 34.3 | 34.6 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 31.4 | 31.0 | 30.0 | 30.8 | 25.5 |  | 20.6 | 25.4 |  | 23.9 | 30.2 |  | 34.7 |  | 34.7 |  | 26.3 | 24
2023-02-10 | 35.9 | 35.5 |  |  | 33.3 | 35.7 | 30.5 |  |  | 25.7 |  | 13.9 | 16.0 | 16.6 | 29.4 | 33.4 | 38.7 |  | 35.8 |  | 33.6 |  | 36.7 | 38.0 | 33.2 | 29.6 | 21.9 |  | 21.8 | 25.4 |  | 16.9 | 14.2 |  | 30.3 |  | 38.7 |  | 28.4 | 24
2023-02-11 | 30.9 | 34.2 |  |  | 36.3 | 37.6 | 36.9 |  |  | 35.7 |  | 32.8 | 28.8 | 34.4 | 41.9 | 39.8 | 39.0 |  | 40.8 |  | 44.0 |  | 44.9 | 44.5 | 40.8 | 32.1 | 31.7 |  | 28.9 | 27.7 |  | 26.4 | 27.2 |  | 30.3 |  | 44.9 |  | 35.3 | 24
2023-02-12 | 33.7 | 37.2 |  |  | 38.9 | 35.6 | 33.6 |  |  | 36.7 |  | 33.4 | 34.3 | 35.8 | 40.5 | 41.1 | 39.6 |  | 37.8 |  | 37.6 |  | 38.9 | 35.8 | 35.1 | 32.8 | 26.9 |  | 24.9 | 27.9 |  | 27.7 | 33.5 |  | 34.4 |  | 41.1 |  | 34.7 | 24
2023-02-13 | 34.1 | 35.2 |  |  | 34.6 | 31.9 | 33.5 |  |  | 28.7 |  | 17.1 | 19.5 | 23.9 | 35.4 | 40.0 | 39.2 |  | 38.6 |  | 42.2 |  | 43.1 | 38.7 | 39.0 | 34.2 | 27.1 |  | 16.4 | 18.3 |  | 12.3 | 9.6 |  | 13.4 |  | 43.1 |  | 29.4 | 24
2023-02-14 | 21.0 | 21.3 |  |  | 27.1 | 33.3 | 27.6 |  |  | 24.8 |  | 13.4 | 12.4 | 22.6 | 28.1 | 32.2 | 34.2 |  | 34.0 |  | 37.0 |  | 33.0 | 31.5 | 30.7 | 26.6 | 23.0 |  | 20.8 | 17.3 |  | 18.9 | 19.8 |  | 11.1 |  | 37.0 |  | 25.1 | 24
2023-02-15 | 8.8 | 9.3 |  |  | 19.9 | 21.6 | 20.2 |  |  | 12.7 |  | 9.9 | 11.4 | 18.5 | 27.5 | 31.2 | 30.9 |  | 35.3 |  | 35.7 |  | 35.8 | 33.3 | 33.4 | 31.6 | 33.5 |  | 31.7 | 33.1 |  | 35.8 | 35.5 |  | 38.6 |  | 38.6 |  | 26.5 | 24
2023-02-16 | 37.8 | 30.7 |  |  | 31.5 | 24.4 | 23.2 |  |  | 13.6 |  | 9.3 | 9.5 | 18.1 | 35.0 | 41.1 | 45.1 |  | 38.9 |  | 39.3 |  | 40.1 | 38.8 | 35.7 | 29.8 | 25.6 |  | 20.9 | 18.5 |  | 18.5 | 17.1 |  | 19.8 |  | 45.1 |  | 27.6 | 24
2023-02-17 | 17.0 | 11.2 |  |  | 10.8 | 15.4 | 11.9 |  |  | 11.0 |  | 11.2 | 11.1 | 17.6 | 30.9 | 43.9 | 37.6 |  | 39.2 |  | 36.9 |  | 36.6 | 33.3 | 32.9 | 30.1 | 23.8 |  | 17.4 | 17.2 |  | 11.9 | 22.6 |  | 16.5 |  | 43.9 |  | 22.8 | 24
2023-02-18 | 14.9 | 13.9 |  |  | 21.2 | 26.3 | 26.6 |  |  | 22.9 |  | 12.2 | 24.9 | 27.3 | 33.7 | 38.6 | 39.4 |  | 36.6 |  | 37.6 |  | 41.4 | 39.6 | 42.4 | 39.7 | 36.3 |  | 33.1 | 27.0 |  | 28.6 | 14.1 |  | 22.6 |  | 42.4 |  | 29.2 | 24
2023-02-19 | 22.9 | 28.2 |  |  | 28.9 | 23.7 | 21.0 |  |  | 22.5 |  | 25.5 | 16.7 | 16.8 | 25.3 | 38.4 | 45.9 |  | 45.1 |  | 45.4 |  | 42.4 | 44.1 | 44.1 | 41.0 | 36.3 |  | 25.8 | 28.3 |  | 29.4 | 24.1 |  | 18.4 |  | 45.9 |  | 30.8 | 24
2023-02-20 | 15.9 | 18.7 |  |  | 24.1 | 25.1 | 29.5 |  |  | 18.2 |  | 18.2 | 15.4 | 25.1 | 38.3 | 45.1 | 46.4 |  | 53.2 |  | 49.7 |  | 54.3 | 50.2 | 45.0 | 43.8 | 42.4 |  | 32.7 | 32.6 |  | 23.0 | 34.1 |  | 37.1 |  | 54.3 |  | 34.1 | 24
2023-02-21 | 33.1 | 32.6 |  |  | 28.3 | 29.5 | 39.2 |  |  | 36.5 |  | 26.8 | 20.2 | 28.1 | 38.8 | 44.3 | 46.8 |  | 47.7 |  | 47.7 |  | 52.0 | 50.3 | 51.0 | 46.0 | 41.1 |  | 36.1 | 34.9 |  | 23.0 | 17.4 |  | 22.4 |  | 52.0 |  | 36.4 | 24
2023-02-22 | 32.1 | 38.9 |  |  | 32.9 | 38.3 | 39.9 |  |  | 31.9 |  | 30.8 | 30.1 | 33.9 | 42.0 | 43.4 | 48.3 |  | 50.4 |  | 52.2 |  | 48.0 | 46.6 | 46.4 | 41.4 | 31.7 |  | 29.9 | 31.9 |  | 26.6 | 22.4 |  | 17.3 |  | 52.2 |  | 37.0 | 24
2023-02-23 | 20.4 | 32.3 |  |  | 40.9 | 45.7 | 44.7 |  |  | 36.9 |  | 34.3 | 31.0 | 32.3 | 38.2 | 44.4 | 48.6 |  | 54.4 |  | 55.0 |  | 54.6 | 48.0 | 44.6 | 43.6 | 33.3 |  | 22.5 | 28.0 |  | 36.0 | 32.3 |  | 35.0 |  | 55.0 |  | 39.0 | 24
2023-02-24 | 40.8 | 45.6 |  |  | 46.4 | 43.5 | 34.8 |  |  | 27.4 |  | 10.3 | 13.7 | 29.6 | 35.3 | 50.4 | 49.5 |  | 39.1 |  | 38.1 |  | 40.3 | 37.2 | 33.5 | 33.1 | 25.8 |  | 25.8 | 24.4 |  | 29.6 | 19.2 |  | 24.7 |  | 50.4 |  | 33.3 | 24
2023-02-25 | 19.0 | 30.5 |  |  | 32.4 | 18.9 | 17.5 |  |  | 19.5 |  | 10.5 | 20.7 | 16.2 | 32.3 | 40.2 | 44.2 |  | 39.0 |  | 42.1 |  | 42.8 | 44.1 | 43.6 | 43.3 | 36.8 |  | 30.4 | 25.6 |  | 26.9 | 21.2 |  | 23.2 |  | 44.2 |  | 30.0 | 24
2023-02-26 | 19.5 | 18.6 |  |  | 23.8 | 21.3 | 24.8 |  |  | 13.2 |  | 14.6 | 12.3 | 28.1 | 43.2 | 54.2 | 47.5 |  | 46.4 |  | 43.3 |  | 44.2 | 45.7 | 44.8 | 42.0 | 35.0 |  | 39.6 | 37.2 |  | 26.6 | 28.2 |  | 32.2 |  | 54.2 |  | 32.8 | 24
2023-02-27 | 33.5 | 34.7 |  |  | 40.6 | 34.7 | 30.1 |  |  | 15.4 |  | 11.8 | 14.1 | 26.9 | 34.9 | 43.2 | 47.1 |  | 48.7 |  | 45.4 |  | 46.7 | 43.2 | 43.2 | 39.4 | 26.4 |  | 30.9 | 36.5 |  | 40.5 | 40.4 |  | 39.4 |  | 48.7 |  | 35.3 | 24
2023-02-28 | 32.6 | 26.9 |  |  | 34.3 | 36.3 | 30.3 |  |  | 19.5 |  | 23.0 | 23.4 | 30.4 | 27.1 | 37.2 | 41.3 |  | 44.7 |  | 41.0 |  | 42.3 | 42.0 | 38.2 | 37.9 | 31.8 |  | 34.8 | 27.9 |  | 32.2 | 37.8 |  | 40.9 |  | 44.7 |  | 33.9 | 24
Max | 47.7 | 45.6 |  |  | 46.4 | 45.7 | 44.7 |  |  | 40.0 |  | 34.3 | 34.3 | 40.5 | 43.2 | 60.0 | 55.6 |  | 56.0 |  | 55.0 |  | 55.5 | 52.4 | 51.0 | 46.0 | 42.4 |  | 39.6 | 38.0 |  | 40.5 | 40.9 |  | 44.1 |  | 60.0
Avg | 28.8 | 30.1 |  |  | 31.1 | 30.2 | 29.7 |  |  | 26.0 |  | 20.7 | 20.0 | 25.5 | 34.1 | 41.5 | 42.1 |  | 41.6 |  | 41.1 |  | 41.4 | 39.7 | 38.6 | 35.9 | 31.0 |  | 27.5 | 27.3 |  | 26.8 | 25.4 |  | 27.6 |  |  |  | 31.8
Count | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 672

## NO2
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 9:30 AM | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | NO2 |  |  |  |  | 42602 | [18 empty] | Units: |  |  | UG/M3 |  |  | 008 |  | Method:
Hours
DGA-GAyDM-INF-2023-71
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max | Avg | RDS
2023-02-01 | 10.636 | 14.779 |  |  | 14.838 | 9.647 | 7.002 |  |  | 13.757 |  | 17.837 | 39.658 | 41.518 | 42.156 | 16.057 | 16.317 |  | 15.180 |  | 18.393 |  | 13.574 | 21.409 | 19.333 | 16.551 | 19.488 |  | 20.783 | 21.265 |  | 24.883 | 26.614 |  | 16.739 |  | 42.156 | 19.933 | 24
2023-02-02 | 12.135 | 6.856 |  |  | 5.447 | 17.505 | 17.205 |  |  | 12.317 |  | 25.408 | 32.879 | 38.576 | 20.472 | 9.755 | 10.684 |  | 9.254 |  | 9.043 |  | 7.339 | 7.928 | 8.516 | 10.658 | 12.710 |  | 18.483 | 19.244 |  | 8.939 | 19.101 |  | 9.758 |  | 38.576 | 14.592 | 24
2023-02-03 | 9.373 | 9.401 |  |  | 23.607 | 30.289 | 13.156 |  |  | 9.880 |  | 19.051 | 28.554 | 21.927 | 19.616 | 9.268 | 9.139 |  | 6.445 |  | 6.396 |  | 5.449 | 6.284 | 6.846 | 8.885 | 12.264 |  | 16.705 | 13.943 |  | 14.955 | 13.406 |  | 6.211 |  | 30.289 | 13.377 | 24
2023-02-04 | 3.512 | 5.458 |  |  | 7.438 | 6.387 | 11.158 |  |  | 13.137 |  | 20.666 | 18.870 | 24.897 | 31.003 | 9.609 | 6.007 |  | 3.464 |  | 3.135 |  | 2.268 | 2.557 | 2.530 | 5.717 | 8.462 |  | 14.757 | 12.602 |  | 12.363 | 7.499 |  | 10.917 |  | 31.003 | 10.183 | 24
2023-02-05 | 1.200 | .590 |  |  | .494 | .235 | 2.074 |  |  | 3.561 |  | 8.013 | 14.759 | 11.435 | 9.756 | 9.308 | 11.266 |  | 8.538 |  | 7.941 |  | 9.615 | 9.465 | 10.849 | 8.751 | 10.129 |  | 13.910 | 15.453 |  | 7.991 | 10.283 |  | 8.631 |  | 15.453 | 8.093 | 24
2023-02-06 | 5.446 | 1.144 |  |  | .155 | .192 | 2.305 |  |  | 6.147 |  | 13.076 | 11.532 | 10.735 | 7.842 | 5.437 | 3.972 |  | 4.092 |  | 2.886 |  | 3.645 | 5.080 | 5.735 | 8.679 | 15.181 |  | 16.291 | 16.112 |  | 13.429 | 14.315 |  | 3.057 |  | 16.291 | 7.353 | 24
2023-02-07 | 4.446 | 4.178 |  |  | 5.354 | 4.477 | 5.849 |  |  | 3.928 |  | 9.078 | 16.027 | 13.046 | 7.567 | 4.558 | 5.205 |  | 4.857 |  | 5.332 |  | 3.838 | 4.501 | 7.265 | 10.284 | 12.978 |  | 13.897 | 22.771 |  | 17.332 | 25.471 |  | 23.623 |  | 25.471 | 9.827 | 24
2023-02-08 | 13.131 | .525 |  |  | 5.625 | .225 | 1.824 |  |  | 3.651 |  | 14.158 | 20.447 | 15.166 | 8.949 | 5.660 | 3.907 |  | 4.133 |  | 5.036 |  | 5.286 | 10.220 | 11.240 | 11.253 | 14.392 |  | 18.465 | 12.398 |  | 7.351 | 10.901 |  | 8.237 |  | 20.447 | 8.840 | 24
2023-02-09 | 3.431 | 2.855 |  |  | 2.717 | 5.646 | 12.282 |  |  | 5.515 |  | 20.123 | 30.542 | 30.890 | 12.316 | 7.875 | 6.690 |  | 5.303 |  | 3.612 |  | 5.869 | 5.147 | 6.332 | 7.852 | 10.156 |  | 14.639 | 9.554 |  | 14.094 | 7.968 |  | 2.889 |  | 30.890 | 9.762 | 24
2023-02-10 | 2.059 | 5.823 |  |  | 1.047 | .419 | 2.685 |  |  | 10.569 |  | 26.855 | 28.946 | 31.020 | 13.458 | 13.012 | 7.879 |  | 12.285 |  | 9.851 |  | 8.188 | 7.291 | 9.241 | 12.384 | 17.714 |  | 19.725 | 14.231 |  | 23.082 | 28.670 |  | 5.142 |  | 31.020 | 12.982 | 24
2023-02-11 | 5.645 | 4.132 |  |  | 3.731 | 1.011 | 5.960 |  |  | 1.566 |  | 6.338 | 14.460 | 10.232 | 4.988 | 6.892 | 5.692 |  | 7.446 |  | 4.854 |  | 3.406 | 1.459 | 2.468 | 6.233 | 8.629 |  | 10.355 | 13.256 |  | 13.249 | 9.970 |  | 7.176 |  | 14.460 | 6.631 | 24
2023-02-12 | 2.774 | .309 |  |  | 5.800 | 1.590 | 3.573 |  |  | 2.762 |  | 5.372 | 5.513 | 5.519 | 3.234 | 2.591 | 2.288 |  | 2.610 |  | 1.552 |  | 1.414 | 1.869 | 2.319 | 3.036 | 7.163 |  | 10.437 | 6.329 |  | 5.704 | 2.659 |  | 1.134 |  | 10.437 | 3.647 | 24
2023-02-13 | 5.866 | 5.310 |  |  | 5.978 | 2.367 | 2.128 |  |  | 7.145 |  | 25.846 | 25.831 | 22.399 | 11.411 | 8.912 | 6.903 |  | 8.612 |  | 7.987 |  | 7.094 | 7.670 | 7.607 | 10.842 | 17.194 |  | 28.006 | 26.658 |  | 34.461 | 36.394 |  | 30.551 |  | 36.394 | 14.715 | 24
2023-02-14 | 18.609 | 17.142 |  |  | 9.083 | 3.011 | 7.645 |  |  | 11.187 |  | 23.871 | 31.086 | 26.703 | 20.890 | 10.787 | 5.943 |  | 6.692 |  | 3.350 |  | 5.082 | 8.205 | 8.456 | 10.616 | 13.029 |  | 14.445 | 18.868 |  | 17.662 | 12.139 |  | 25.295 |  | 31.086 | 13.741 | 24
2023-02-15 | 22.826 | 22.094 |  |  | 10.729 | 8.014 | 9.152 |  |  | 18.716 |  | 20.262 | 26.494 | 21.031 | 15.549 | 13.006 | 10.835 |  | 7.601 |  | 5.916 |  | 8.157 | 8.889 | 9.707 | 13.506 | 13.970 |  | 14.448 | 13.061 |  | 7.841 | 6.581 |  | 3.079 |  | 26.494 | 12.977 | 24
2023-02-16 | 1.702 | 6.511 |  |  | 5.607 | 11.120 | 10.156 |  |  | 17.627 |  | 27.712 | 36.306 | 38.404 | 12.046 | 7.494 | 6.353 |  | 7.129 |  | 6.703 |  | 4.170 | 5.790 | 8.891 | 12.126 | 15.205 |  | 19.567 | 25.210 |  | 23.491 | 28.950 |  | 16.670 |  | 38.404 | 14.789 | 24
2023-02-17 | 18.662 | 23.658 |  |  | 21.525 | 13.037 | 18.038 |  |  | 19.610 |  | 19.835 | 21.724 | 21.983 | 14.380 | 11.100 | 6.759 |  | 5.754 |  | 5.646 |  | 5.537 | 7.124 | 7.534 | 11.007 | 18.259 |  | 25.108 | 22.733 |  | 30.373 | 14.231 |  | 15.723 |  | 30.373 | 15.805 | 24
2023-02-18 | 21.212 | 22.732 |  |  | 14.327 | 7.679 | 4.700 |  |  | 8.381 |  | 23.293 | 10.821 | 8.549 | 10.470 | 7.798 | 6.271 |  | 4.603 |  | 3.767 |  | 2.652 | 4.926 | 5.530 | 9.100 | 12.234 |  | 16.888 | 29.888 |  | 24.321 | 39.557 |  | 22.458 |  | 39.557 | 13.423 | 24
2023-02-19 | 21.581 | 13.457 |  |  | 17.848 | 15.017 | 18.310 |  |  | 16.880 |  | 12.817 | 18.846 | 27.376 | 24.924 | 17.305 | 7.073 |  | 3.520 |  | 3.759 |  | 2.080 | 1.866 | 2.464 | 3.563 | 7.634 |  | 16.477 | 21.291 |  | 12.663 | 20.799 |  | 28.138 |  | 28.138 | 13.987 | 24
2023-02-20 | 32.172 | 27.387 |  |  | 21.416 | 14.457 | 10.427 |  |  | 18.152 |  | 17.494 | 17.481 | 12.688 | 8.383 | 6.367 | 3.048 |  | 3.177 |  | 4.091 |  | 2.490 | 3.953 | 4.663 | 11.233 | 9.869 |  | 17.292 | 17.912 |  | 27.312 | 12.866 |  | 10.930 |  | 32.172 | 13.135 | 24
2023-02-21 | 13.203 | 10.289 |  |  | 11.204 | 11.160 | 2.013 |  |  | 4.094 |  | 9.663 | 19.449 | 12.220 | 8.002 | 3.503 | 2.139 |  | .929 |  | 1.100 |  | 1.722 | 3.117 | 3.540 | 7.923 | 13.944 |  | 15.451 | 16.307 |  | 26.831 | 28.363 |  | 23.573 |  | 28.363 | 10.405 | 24
2023-02-22 | 14.504 | 6.238 |  |  | 11.271 | 6.917 | 3.495 |  |  | 10.285 |  | 18.202 | 23.657 | 18.531 | 11.886 | 10.972 | 7.798 |  | 8.575 |  | 10.165 |  | 12.191 | 12.775 | 10.325 | 12.293 | 21.322 |  | 24.483 | 18.603 |  | 22.383 | 27.707 |  | 30.963 |  | 30.963 | 14.814 | 24
2023-02-23 | 25.709 | 11.423 |  |  | 2.405 | 1.265 | 2.391 |  |  | 7.784 |  | 11.799 | 19.148 | 17.167 | 11.556 | 8.058 | 10.110 |  | 9.124 |  | 9.003 |  | 8.935 | 10.541 | 11.376 | 11.063 | 15.544 |  | 25.559 | 18.408 |  | 9.427 | 11.374 |  | 7.521 |  | 25.709 | 11.528 | 24
2023-02-24 | 1.371 | 4.553 |  |  | 5.209 | 2.926 | 11.366 |  |  | 18.026 |  | 29.318 | 33.440 | 25.225 | 38.034 | 15.520 | 7.783 |  | 6.683 |  | 6.462 |  | 6.256 | 7.261 | 7.554 | 8.880 | 18.117 |  | 22.080 | 25.480 |  | 16.603 | 31.618 |  | 22.287 |  | 38.034 | 15.502 | 24
2023-02-25 | 31.839 | 9.633 |  |  | 5.182 | 19.614 | 21.382 |  |  | 19.908 |  | 30.380 | 23.270 | 33.072 | 18.703 | 5.233 | 4.074 |  | 2.256 |  | 2.940 |  | 2.449 | 3.338 | 4.335 | 3.603 | 9.248 |  | 16.327 | 22.831 |  | 20.820 | 23.558 |  | 20.118 |  | 33.072 | 14.754 | 24
2023-02-26 | 9.950 | 7.153 |  |  | 3.234 | 4.761 | 1.998 |  |  | 12.468 |  | 12.998 | 21.493 | 13.695 | 18.194 | 4.398 | 1.647 |  | 1.718 |  | 1.243 |  | 1.458 | .929 | 2.514 | 4.405 | 10.440 |  | 8.135 | 8.737 |  | 19.372 | 18.443 |  | 9.839 |  | 21.493 | 8.300 | 24
2023-02-27 | 8.023 | 6.064 |  |  | 3.243 | 5.231 | 10.870 |  |  | 23.229 |  | 27.721 | 32.651 | 22.401 | 19.165 | 14.564 | 11.378 |  | 10.370 |  | 9.600 |  | 7.499 | 8.456 | 12.299 | 13.971 | 28.549 |  | 20.442 | 12.050 |  | 7.357 | 5.057 |  | 5.708 |  | 32.651 | 13.579 | 24
2023-02-28 | 10.980 | 12.525 |  |  | 4.496 | 1.332 | 4.574 |  |  | 18.664 |  | 18.628 | 24.104 | 18.498 | 21.557 | 10.597 | 7.601 |  | 7.893 |  | 7.411 |  | 5.776 | 7.745 | 10.577 | 10.884 | 18.077 |  | 13.720 | 17.839 |  | 12.090 | 7.366 |  | 2.472 |  | 24.104 | 11.475 | 24
Max | 32.172 | 27.387 |  |  | 23.607 | 30.289 | 21.382 |  |  | 23.229 |  | 30.380 | 39.658 | 41.518 | 42.156 | 17.305 | 16.317 |  | 15.180 |  | 18.393 |  | 13.574 | 21.409 | 19.333 | 16.551 | 28.549 |  | 28.006 | 29.888 |  | 34.461 | 39.557 |  | 30.963 |  | 42.156
Avg | 11.857 | 9.364 |  |  | 8.178 | 7.340 | 7.989 |  |  | 11.390 |  | 18.421 | 23.142 | 21.246 | 15.946 | 9.129 | 6.955 |  | 6.365 |  | 5.970 |  | 5.479 | 6.635 | 7.501 | 9.474 | 13.996 |  | 17.388 | 17.608 |  | 17.013 | 17.923 |  | 13.529 |  |  | 12.077
Count | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 672

## CO
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 8:34 AM | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | CO |  |  |  |  | 42101 | [18 empty] | Units: |  |  | UG/M3 |  |  | 007 |  | Method:
Hours
DGA-GAyDM-INF-2023-70
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max | Avg | RDS
2023-02-01 | 777.183 | 917.192 |  |  | 848.464 | 816.908 | 876.727 |  |  | 799.374 |  | 880.447 | 1213.726 | 1304.154 | 1398.570 | 1130.663 | 1147.466 |  | 1137.813 |  | 1073.627 |  | 931.259 | 1045.757 | 1262.359 | 1094.763 | 1013.686 |  | 1054.517 | 1028.571 |  | 1171.372 | 1150.231 |  | 889.598 |  | 1398.570 | 1040.184 | 24
2023-02-02 | 731.803 | 673.720 |  |  | 654.224 | 779.971 | 784.443 |  |  | 877.415 |  | 1035.531 | 1418.451 | 1283.759 | 979.022 | 945.687 | 1006.827 |  | 1023.398 |  | 1048.560 |  | 954.749 | 1012.129 | 1043.787 | 1085.388 | 1091.686 |  | 1110.546 | 1048.614 |  | 960.152 | 858.487 |  | 721.521 |  | 1418.451 | 963.744 | 24
2023-02-03 | 686.943 | 713.384 |  |  | 872.687 | 891.429 | 705.994 |  |  | 698.119 |  | 800.360 | 984.774 | 976.260 | 992.864 | 838.987 | 871.920 |  | 813.717 |  | 746.933 |  | 735.711 | 747.601 | 786.569 | 772.236 | 899.502 |  | 965.318 | 954.205 |  | 885.854 | 800.407 |  | 691.865 |  | 992.864 | 826.401 | 24
2023-02-04 | 803.813 | 712.254 |  |  | 715.195 | 815.530 | 794.418 |  |  | 808.799 |  | 884.561 | 859.370 | 927.115 | 1016.751 | 792.690 | 734.163 |  | 713.544 |  | 692.686 |  | 690.864 | 709.899 | 735.788 | 776.145 | 865.864 |  | 859.402 | 853.626 |  | 962.170 | 869.189 |  | 784.853 |  | 1016.751 | 807.445 | 24
2023-02-05 | 827.357 | 887.935 |  |  | 920.674 | 776.469 | 704.014 |  |  | 890.084 |  | 882.819 | 775.898 | 847.141 | 871.531 | 917.957 | 1061.998 |  | 946.935 |  | 880.942 |  | 920.175 | 1040.689 | 1094.680 | 947.525 | 918.644 |  | 884.812 | 874.090 |  | 789.763 | 795.038 |  | 713.863 |  | 1094.680 | 882.126 | 24
2023-02-06 | 743.324 | 707.132 |  |  | 732.843 | 739.314 | 748.445 |  |  | 697.349 |  | 784.086 | 944.924 | 903.344 | 850.778 | 818.205 | 713.695 |  | 836.256 |  | 729.075 |  | 836.875 | 853.960 | 798.877 | 884.759 | 893.803 |  | 846.225 | 824.280 |  | 802.540 | 811.677 |  | 877.357 |  | 944.924 | 807.463 | 24
2023-02-07 | 867.849 | 741.771 |  |  | 666.582 | 703.830 | 648.002 |  |  | 679.183 |  | 907.271 | 1040.051 | 962.860 | 910.523 | 823.920 | 849.251 |  | 862.684 |  | 906.731 |  | 897.829 | 827.132 | 912.933 | 1024.608 | 1107.251 |  | 1041.997 | 962.421 |  | 898.051 | 1018.464 |  | 963.752 |  | 1107.251 | 884.372 | 24
2023-02-08 | 797.489 | 632.844 |  |  | 739.197 | 732.195 | 781.252 |  |  | 711.077 |  | 809.557 | 973.321 | 872.106 | 809.528 | 833.033 | 816.558 |  | 733.044 |  | 810.013 |  | 900.898 | 1025.334 | 995.701 | 1148.696 | 1067.238 |  | 1100.828 | 881.224 |  | 758.946 | 756.013 |  | 705.099 |  | 1148.696 | 849.632 | 24
2023-02-09 | 666.410 | 641.872 |  |  | 679.642 | 680.756 | 754.097 |  |  | 672.043 |  | 948.028 | 1758.660 | 1512.634 | 944.050 | 859.217 | 931.783 |  | 946.445 |  | 861.295 |  | 928.796 | 904.214 | 874.136 | 988.421 | 1082.035 |  | 1022.207 | 918.823 |  | 898.036 | 869.563 |  | 752.839 |  | 1758.660 | 920.666 | 24
2023-02-10 | 666.568 | 665.482 |  |  | 622.767 | 623.253 | 635.558 |  |  | 733.679 |  | 918.955 | 1224.839 | 1291.889 | 927.652 | 971.854 | 919.203 |  | 1017.803 |  | 1014.018 |  | 901.006 | 963.827 | 1022.772 | 1119.386 | 1200.899 |  | 1233.620 | 1066.017 |  | 1010.702 | 1171.559 |  | 793.216 |  | 1291.889 | 946.521 | 24
2023-02-11 | 771.733 | 748.706 |  |  | 791.111 | 706.941 | 767.550 |  |  | 762.599 |  | 733.921 | 786.953 | 900.905 | 753.035 | 787.774 | 898.579 |  | 926.801 |  | 766.488 |  | 732.831 | 831.163 | 902.357 | 952.230 | 963.837 |  | 886.829 | 817.789 |  | 830.244 | 775.881 |  | 719.039 |  | 963.837 | 813.137 | 24
2023-02-12 | 699.961 | 737.491 |  |  | 763.632 | 701.497 | 640.805 |  |  | 702.727 |  | 718.829 | 724.622 | 670.244 | 671.693 | 746.904 | 836.510 |  | 856.921 |  | 778.167 |  | 850.516 | 806.574 | 832.937 | 871.632 | 941.846 |  | 994.708 | 881.210 |  | 745.538 | 730.765 |  | 673.828 |  | 994.708 | 774.148 | 24
2023-02-13 | 683.489 | 658.715 |  |  | 614.913 | 648.547 | 654.463 |  |  | 715.050 |  | 986.428 | 1232.374 | 1112.859 | 1019.938 | 950.674 | 861.873 |  | 880.036 |  | 902.494 |  | 823.076 | 843.343 | 855.825 | 1023.581 | 1073.958 |  | 1129.709 | 1057.396 |  | 1176.494 | 1178.339 |  | 998.601 |  | 1232.374 | 920.090 | 24
2023-02-14 | 873.698 | 850.302 |  |  | 742.815 | 671.797 | 710.826 |  |  | 735.712 |  | 987.821 | 1341.283 | 1152.152 | 1105.349 | 1021.482 | 969.218 |  | 912.109 |  | 842.464 |  | 886.226 | 954.522 | 1014.202 | 1028.671 | 1054.283 |  | 1041.423 | 998.166 |  | 931.744 | 827.570 |  | 1054.439 |  | 1341.283 | 946.178 | 24
2023-02-15 | 1018.401 | 979.771 |  |  | 725.281 | 694.473 | 719.505 |  |  | 847.154 |  | 1006.106 | 1513.718 | 1197.550 | 983.122 | 1003.269 | 1044.524 |  | 997.278 |  | 902.472 |  | 899.198 | 957.591 | 920.212 | 1043.696 | 1127.030 |  | 1012.210 | 886.078 |  | 818.002 | 701.145 |  | 748.720 |  | 1513.718 | 947.771 | 24
2023-02-16 | 651.412 | 652.394 |  |  | 655.227 | 702.782 | 718.965 |  |  | 870.222 |  | 1385.233 | 2119.148 | 1648.328 | 855.556 | 910.008 | 829.784 |  | 843.617 |  | 870.008 |  | 836.476 | 844.791 | 950.808 | 1105.455 | 1050.020 |  | 1050.643 | 1049.583 |  | 995.544 | 1086.062 |  | 940.196 |  | 2119.148 | 984.260 | 24
2023-02-17 | 1055.857 | 1085.601 |  |  | 892.741 | 775.137 | 881.831 |  |  | 1008.246 |  | 1064.760 | 1359.517 | 1219.200 | 982.767 | 885.498 | 903.446 |  | 854.458 |  | 868.047 |  | 852.644 | 876.475 | 891.030 | 954.325 | 921.645 |  | 1041.185 | 1018.253 |  | 1166.262 | 936.430 |  | 876.240 |  | 1359.517 | 973.816 | 24
2023-02-18 | 954.189 | 873.544 |  |  | 782.718 | 753.319 | 712.171 |  |  | 754.098 |  | 914.135 | 804.896 | 794.343 | 806.014 | 804.792 | 821.135 |  | 810.801 |  | 747.780 |  | 820.568 | 815.940 | 816.957 | 885.676 | 875.970 |  | 977.823 | 1014.231 |  | 1013.702 | 1208.425 |  | 1004.901 |  | 1208.425 | 865.338 | 24
2023-02-19 | 1159.439 | 842.352 |  |  | 782.758 | 824.116 | 900.279 |  |  | 852.311 |  | 817.167 | 1026.367 | 1215.243 | 1082.110 | 976.570 | 750.149 |  | 743.480 |  | 747.628 |  | 763.836 | 750.485 | 780.022 | 800.007 | 860.631 |  | 962.465 | 947.129 |  | 893.384 | 912.113 |  | 1075.875 |  | 1215.243 | 894.413 | 24
2023-02-20 | 1162.537 | 1089.808 |  |  | 843.368 | 800.692 | 751.975 |  |  | 864.186 |  | 877.648 | 978.509 | 889.401 | 796.647 | 809.073 | 789.158 |  | 789.590 |  | 803.127 |  | 798.852 | 795.300 | 804.007 | 910.113 | 914.454 |  | 903.698 | 917.169 |  | 1080.960 | 869.528 |  | 863.270 |  | 1162.537 | 879.294 | 24
2023-02-21 | 864.825 | 837.713 |  |  | 834.256 | 809.859 | 705.267 |  |  | 739.036 |  | 774.032 | 930.152 | 849.174 | 829.821 | 784.448 | 790.853 |  | 793.594 |  | 793.042 |  | 784.545 | 805.702 | 791.162 | 840.740 | 929.496 |  | 937.320 | 942.434 |  | 1066.628 | 1062.008 |  | 1001.000 |  | 1066.628 | 854.046 | 24
2023-02-22 | 868.216 | 777.472 |  |  | 826.062 | 774.012 | 760.584 |  |  | 819.310 |  | 936.214 | 1025.389 | 997.364 | 947.871 | 953.847 | 903.673 |  | 925.249 |  | 983.022 |  | 973.291 | 997.765 | 965.398 | 924.753 | 1009.330 |  | 1016.421 | 931.508 |  | 1023.388 | 1077.844 |  | 1018.381 |  | 1077.844 | 934.848 | 24
2023-02-23 | 955.664 | 819.571 |  |  | 751.160 | 754.827 | 745.749 |  |  | 772.266 |  | 916.521 | 1035.232 | 976.491 | 883.960 | 849.170 | 867.721 |  | 915.647 |  | 922.803 |  | 903.554 | 932.836 | 988.726 | 949.756 | 995.612 |  | 1071.918 | 937.817 |  | 815.980 | 836.997 |  | 781.896 |  | 1071.918 | 890.911 | 24
2023-02-24 | 714.678 | 702.962 |  |  | 710.641 | 715.114 | 803.411 |  |  | 881.552 |  | 1262.667 | 1526.348 | 1110.042 | 1368.552 | 912.995 | 895.924 |  | 874.754 |  | 857.462 |  | 877.330 | 902.744 | 904.291 | 932.662 | 1060.250 |  | 1045.775 | 981.837 |  | 932.199 | 1147.806 |  | 966.426 |  | 1526.348 | 962.017 | 24
2023-02-25 | 1116.628 | 790.397 |  |  | 812.296 | 929.669 | 939.218 |  |  | 955.482 |  | 1156.966 | 1065.809 | 1298.069 | 1001.865 | 841.834 | 839.202 |  | 830.146 |  | 816.606 |  | 810.614 | 844.161 | 851.974 | 846.706 | 912.663 |  | 974.784 | 1064.697 |  | 976.170 | 1057.223 |  | 1028.818 |  | 1298.069 | 948.416 | 24
2023-02-26 | 929.188 | 939.959 |  |  | 864.455 | 869.965 | 804.945 |  |  | 976.277 |  | 933.612 | 1328.051 | 1048.461 | 1072.836 | 865.033 | 810.406 |  | 800.887 |  | 836.823 |  | 812.197 | 812.305 | 839.081 | 849.568 | 908.449 |  | 930.817 | 916.545 |  | 1004.617 | 1000.663 |  | 908.304 |  | 1328.051 | 919.310 | 24
2023-02-27 | 892.138 | 938.647 |  |  | 841.550 | 802.251 | 831.245 |  |  | 1091.152 |  | 1252.495 | 1531.644 | 1113.769 | 1049.244 | 1030.284 | 960.461 |  | 925.524 |  | 977.748 |  | 899.133 | 931.531 | 1022.243 | 1024.457 | 1174.149 |  | 1017.411 | 892.061 |  | 835.249 | 832.630 |  | 799.063 |  | 1531.644 | 986.086 | 24
2023-02-28 | 802.735 | 835.102 |  |  | 748.012 | 733.181 | 765.681 |  |  | 826.366 |  | 911.285 | 1149.711 | 1081.420 | 1142.722 | 923.048 | 899.911 |  | 906.191 |  | 881.346 |  | 829.808 | 911.122 | 949.015 | 920.062 | 1005.132 |  | 919.113 | 944.663 |  | 865.413 | 800.148 |  | 731.400 |  | 1149.711 | 895.107 | 24
Max | 1162.537 | 1089.808 |  |  | 920.674 | 929.669 | 939.218 |  |  | 1091.152 |  | 1385.233 | 2119.148 | 1648.328 | 1398.570 | 1130.663 | 1147.466 |  | 1137.813 |  | 1073.627 |  | 973.291 | 1045.757 | 1262.359 | 1148.696 | 1200.899 |  | 1233.620 | 1066.017 |  | 1176.494 | 1208.425 |  | 1075.875 |  | 2119.148
Avg | 847.983 | 801.931 |  |  | 765.545 | 758.136 | 758.836 |  |  | 812.173 |  | 945.980 | 1166.919 | 1077.009 | 966.227 | 892.461 | 883.049 |  | 879.240 |  | 859.335 |  | 851.887 | 883.746 | 914.566 | 953.786 | 997.120 |  | 1001.204 | 950.372 |  | 939.610 | 933.650 |  | 860.155 |  |  | 904.205
Count | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 672

## DATOS LLUVIA
Current Date: |  |  | 3/24/2023 |  |  |  |  | 12:15 PM | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | December |  |  |  | 2022
Parameter: |  |  |  | RAINFALL |  |  |  |  | 65102 | [18 empty] | Units: |  |  | MM |  |  | 021 |  | Method:
Hours
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max | Avg | RDS
2022-12-01 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-02 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .40 |  | .20 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .40 | .02 | 24
2022-12-03 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-04 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-05 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-06 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .10 |  | .10 |  | .10 | .00 | 24
2022-12-07 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-08 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | 0.45 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | 0.45 | .00 | 24
2022-12-09 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .10 |  |  | .00 |  | .10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .10 | .00 | 24
2022-12-10 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .20 |  | .30 | .20 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .30 | .02 | 24
2022-12-11 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-12 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-13 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-14 | .00 | .10 |  |  | 1.40 | .40 | .30 |  |  | .30 |  | 2.20 | .10 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | 2.20 | .20 | 24
2022-12-15 | .00 | .00 |  |  | .00 | .20 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .10 | .10 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .20 | .01 | 24
2022-12-16 | .00 | .00 |  |  | .00 | .10 | .20 |  |  | .10 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .20 | .01 | 24
2022-12-17 | .10 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .10 | .00 | 24
2022-12-18 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-19 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | 6 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-20 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | 6 | .00 | 24
2022-12-21 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-22 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-23 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | 3,30 | .00 | 24
2022-12-24 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.30 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-25 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-26 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | 0,4 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | 0,4 | .00 | 24
2022-12-27 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-28 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-29 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .30 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | 24
2022-12-30 | .00 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .30 |  | .30 | .01 | 24
2022-12-31 | .80 | .00 |  |  | .00 | .00 | .00 |  |  | .00 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .30 |  | .00 | .00 | .60 | .10 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .00 |  | .30 | .06 | 24
Max | .80 | .10 |  |  | 1.40 | .40 | .30 |  |  | .30 |  | 2.20 | .10 | .10 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .20 |  | .30 | .20 | .60 | .10 | .40 |  | .20 | .00 |  | .00 | .10 |  | .30 |  | 2.20
Avg | .02 | .00 |  |  | .04 | .02 | .01 |  |  | .01 |  | .07 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |  | .00 |  | .00 |  | .00 | .00 | .01 | .00 | .01 |  | .00 | .00 |  | .00 | .00 |  | .01 |  |  | .01
Count | 31 | 31 |  |  | 31 | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  | 744

## TEMP
Current Date: |  |  | 3/21/2023 |  |  |  |  | 8:29 AM | [9 empty] | Monthly Report
Site Name: |  |  |  | GADMA | [6 empty] | : | [16 empty] | Avg Interval: |  |  | 1 hour
[18 empty] | February |  |  |  | 2023
Parameter: |  |  |  | AMBTEMP |  |  |  |  | 68105 | [18 empty] | Units: |  |  | DEGC |  |  | 017 |  | Method: |  | 040
Hours
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | Summary
Day | [36 empty] | Max |  | Avg | RDS
2023-02-01 | 13.0 | 13.0 |  |  | 12.6 | 12.6 | 12.0 |  |  | 12.0 |  | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 |  | 14.6 |  | 13.8 |  | 14.8 | 15.9 | 15.7 | 14.9 | 13.7 |  | 13.0 | 12.5 |  | 12.3 | 11.9 |  | 11.7 |  | 15.9 |  | 13.5 | 24
2023-02-02 | 12.0 | 12.1 |  |  | 12.1 | 11.7 | 11.5 |  |  | 11.0 |  | 10.8 | 11.8 | 13.1 | 15.5 | 17.0 | 18.5 |  | 18.6 |  | 18.2 |  | 19.9 | 19.4 | 18.1 | 16.0 | 13.6 |  | 13.2 | 12.8 |  | 12.2 | 11.7 |  | 11.3 |  | 19.9 |  | 14.2 | 24
2023-02-03 | 11.5 | 11.0 |  |  | 11.1 | 11.0 | 10.9 |  |  | 10.6 |  | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 17.9 |  | 18.6 |  | 19.6 |  | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 17.3 | 15.4 |  | 14.5 | 13.9 |  | 13.2 | 13.1 |  | 12.4 |  | 20.4 |  | 14.7 | 24
2023-02-04 | 12.0 | 11.5 |  |  | 10.9 | 10.7 | 10.2 |  |  | 10.1 |  | 9.7 | 11.5 | 13.3 | 13.9 | 14.9 | 17.7 |  | 18.8 |  | 18.7 |  | 19.2 | 19.0 | 18.3 | 17.2 | 15.5 |  | 14.7 | 13.7 |  | 13.5 | 13.2 |  | 12.9 |  | 19.2 |  | 14.2 | 24
2023-02-05 | 13.0 | 12.2 |  |  | 11.4 | 11.7 | 11.6 |  |  | 11.1 |  | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 14.4 | 15.2 | 15.9 |  | 17.3 |  | 17.1 |  | 16.5 | 14.9 | 13.3 | 13.0 | 12.4 |  | 12.1 | 12.2 |  | 12.1 | 11.9 |  | 11.8 |  | 17.3 |  | 13.1 | 24
2023-02-06 | 11.6 | 11.3 |  |  | 11.4 | 11.0 | 11.1 |  |  | 11.2 |  | 11.1 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 14.7 | 17.4 |  | 15.9 |  | 16.8 |  | 16.4 | 15.8 | 15.7 | 15.3 | 14.5 |  | 13.9 | 13.8 |  | 13.2 | 12.1 |  | 11.9 |  | 17.4 |  | 13.4 | 24
2023-02-07 | 11.3 | 11.6 |  |  | 11.4 | 11.0 | 10.9 |  |  | 11.1 |  | 10.9 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 15.1 | 16.0 |  | 17.3 |  | 16.7 |  | 16.8 | 17.4 | 16.7 | 15.9 | 14.5 |  | 13.5 | 13.0 |  | 12.8 | 12.5 |  | 12.5 |  | 17.4 |  | 13.6 | 24
2023-02-08 | 12.7 | 12.4 |  |  | 12.1 | 11.9 | 11.7 |  |  | 11.6 |  | 11.6 | 12.2 | 13.6 | 15.6 | 17.9 | 18.1 |  | 17.7 |  | 19.7 |  | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 13.9 |  | 13.5 | 12.9 |  | 12.8 | 12.7 |  | 12.6 |  | 19.7 |  | 14.2 | 24
2023-02-09 | 12.5 | 12.4 |  |  | 12.1 | 11.8 | 11.6 |  |  | 11.3 |  | 11.1 | 12.1 | 14.1 | 15.0 | 16.7 | 17.9 |  | 18.0 |  | 18.4 |  | 17.3 | 18.2 | 18.9 | 18.2 | 15.4 |  | 14.4 | 14.4 |  | 13.6 | 13.1 |  | 13.0 |  | 18.9 |  | 14.6 | 24
2023-02-10 | 12.7 | 12.3 |  |  | 12.2 | 12.2 | 12.0 |  |  | 11.8 |  | 11.7 | 12.5 | 14.1 | 14.4 | 15.2 | 16.6 |  | 15.6 |  | 15.6 |  | 17.4 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 16.3 |  | 14.6 | 13.4 |  | 13.0 | 13.1 |  | 12.6 |  | 18.3 |  | 14.3 | 24
2023-02-11 | 12.4 | 12.6 |  |  | 12.5 | 12.2 | 12.0 |  |  | 12.0 |  | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 14.8 | 15.2 | 15.4 |  | 14.8 |  | 15.5 |  | 17.3 | 18.3 | 17.8 | 15.8 | 14.4 |  | 13.9 | 13.4 |  | 13.4 | 13.3 |  | 12.9 |  | 18.3 |  | 14.0 | 24
2023-02-12 | 12.5 | 12.1 |  |  | 11.9 | 11.8 | 11.9 |  |  | 11.8 |  | 11.6 | 11.9 | 13.4 | 16.0 | 17.1 | 17.3 |  | 17.1 |  | 17.5 |  | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 15.1 |  | 13.8 | 13.4 |  | 13.5 | 13.3 |  | 13.0 |  | 17.5 |  | 14.3 | 24
2023-02-13 | 12.4 | 12.3 |  |  | 12.2 | 12.6 | 12.4 |  |  | 12.0 |  | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 15.0 | 16.2 |  | 17.0 |  | 17.1 |  | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 16.4 | 15.0 |  | 14.1 | 13.3 |  | 12.8 | 12.7 |  | 12.8 |  | 17.9 |  | 14.2 | 24
2023-02-14 | 12.8 | 12.7 |  |  | 12.8 | 12.4 | 12.2 |  |  | 12.0 |  | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 15.6 | 16.7 |  | 18.1 |  | 19.9 |  | 18.9 | 18.6 | 17.2 | 16.8 | 15.6 |  | 15.0 | 14.0 |  | 13.2 | 12.9 |  | 12.4 |  | 19.9 |  | 14.7 | 24
2023-02-15 | 12.3 | 12.1 |  |  | 12.9 | 12.5 | 12.4 |  |  | 12.2 |  | 12.2 | 13.4 | 15.1 | 16.5 | 17.5 | 15.9 |  | 16.6 |  | 17.6 |  | 18.8 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 13.1 |  | 12.7 | 12.7 |  | 12.6 | 12.5 |  | 12.4 |  | 18.8 |  | 14.3 | 24
2023-02-16 | 12.4 | 12.3 |  |  | 11.8 | 11.3 | 10.7 |  |  | 11.1 |  | 11.3 | 12.8 | 15.3 | 16.9 | 17.4 | 19.8 |  | 20.3 |  | 19.7 |  | 20.6 | 20.1 | 18.8 | 16.8 | 16.0 |  | 14.6 | 14.0 |  | 13.8 | 13.8 |  | 12.7 |  | 20.6 |  | 15.1 | 24
2023-02-17 | 12.6 | 11.9 |  |  | 11.8 | 12.0 | 12.0 |  |  | 11.4 |  | 11.4 | 14.0 | 15.1 | 17.5 | 19.6 | 18.5 |  | 19.6 |  | 20.3 |  | 20.5 | 18.7 | 18.1 | 16.1 | 15.9 |  | 15.4 | 14.4 |  | 13.9 | 13.3 |  | 12.9 |  | 20.5 |  | 15.2 | 24
2023-02-18 | 13.3 | 13.2 |  |  | 13.1 | 13.1 | 12.9 |  |  | 12.8 |  | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 17.1 | 18.3 | 18.6 |  | 19.4 |  | 20.4 |  | 19.9 | 18.2 | 17.9 | 16.6 | 15.4 |  | 14.9 | 14.6 |  | 14.0 | 13.9 |  | 12.6 |  | 20.4 |  | 15.4 | 24
2023-02-19 | 12.0 | 11.9 |  |  | 11.9 | 11.2 | 11.3 |  |  | 11.2 |  | 11.4 | 12.2 | 13.5 | 14.9 | 17.3 | 19.1 |  | 19.4 |  | 20.4 |  | 20.4 | 19.8 | 18.7 | 17.2 | 15.3 |  | 15.1 | 14.2 |  | 13.7 | 13.4 |  | 13.4 |  | 20.4 |  | 14.9 | 24
2023-02-20 | 13.3 | 12.8 |  |  | 12.4 | 11.4 | 11.5 |  |  | 11.1 |  | 11.3 | 11.6 | 13.3 | 16.3 | 18.1 | 18.9 |  | 19.1 |  | 17.5 |  | 17.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 14.8 |  | 14.0 | 13.9 |  | 13.6 | 13.1 |  | 12.8 |  | 19.1 |  | 14.5 | 24
2023-02-21 | 12.8 | 12.6 |  |  | 12.4 | 12.3 | 12.2 |  |  | 12.1 |  | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 14.1 | 16.1 | 17.7 |  | 18.4 |  | 18.3 |  | 17.7 | 17.0 | 16.5 | 15.7 | 14.5 |  | 13.7 | 13.7 |  | 13.8 | 13.2 |  | 13.0 |  | 18.4 |  | 14.3 | 24
2023-02-22 | 12.7 | 12.8 |  |  | 12.7 | 12.3 | 11.9 |  |  | 12.0 |  | 12.2 | 12.4 | 13.9 | 14.8 | 15.1 | 16.1 |  | 17.0 |  | 15.7 |  | 15.6 | 16.6 | 16.2 | 15.0 | 14.3 |  | 13.2 | 12.9 |  | 12.6 | 12.8 |  | 12.5 |  | 17.0 |  | 13.8 | 24
2023-02-23 | 12.4 | 12.6 |  |  | 12.1 | 11.1 | 10.7 |  |  | 10.7 |  | 10.8 | 11.0 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.7 |  | 17.0 |  | 16.8 |  | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 14.1 |  | 14.0 | 13.8 |  | 13.2 | 13.2 |  | 13.4 |  | 17.0 |  | 13.6 | 24
2023-02-24 | 13.4 | 12.8 |  |  | 12.4 | 12.2 | 12.2 |  |  | 11.4 |  | 10.7 | 11.6 | 14.7 | 17.3 | 19.0 | 20.1 |  | 19.0 |  | 18.9 |  | 18.2 | 18.8 | 18.7 | 17.9 | 16.3 |  | 14.6 | 14.0 |  | 13.6 | 13.6 |  | 12.4 |  | 20.1 |  | 15.1 | 24
2023-02-25 | 12.3 | 11.9 |  |  | 12.0 | 12.1 | 11.5 |  |  | 11.2 |  | 11.8 | 13.2 | 13.3 | 15.7 | 18.1 | 19.6 |  | 21.0 |  | 21.6 |  | 21.4 | 21.3 | 20.4 | 18.9 | 17.0 |  | 15.6 | 14.3 |  | 13.3 | 12.8 |  | 12.7 |  | 21.6 |  | 15.5 | 24
2023-02-26 | 12.1 | 11.6 |  |  | 11.4 | 10.9 | 10.9 |  |  | 10.3 |  | 9.9 | 12.1 | 14.5 | 17.1 | 19.7 | 20.0 |  | 20.2 |  | 20.4 |  | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 18.3 | 16.7 |  | 15.9 | 14.8 |  | 14.7 | 14.3 |  | 13.7 |  | 20.8 |  | 15.4 | 24
2023-02-27 | 13.5 | 13.1 |  |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  | 12.8 |  | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 14.6 | 15.1 | 16.1 |  | 18.3 |  | 17.2 |  | 18.0 | 17.6 | 17.4 | 16.8 | 15.8 |  | 14.6 | 13.8 |  | 13.2 | 12.8 |  | 12.6 |  | 18.3 |  | 14.6 | 24
2023-02-28 | 12.3 | 11.8 |  |  | 11.7 | 11.8 | 11.9 |  |  | 11.6 |  | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 12.6 | 15.3 | 16.6 |  | 14.8 |  | 14.7 |  | 15.4 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 14.4 |  | 13.9 | 13.8 |  | 13.0 | 12.7 |  | 12.5 |  | 16.6 |  | 13.5 | 24
Max | 13.5 | 13.2 |  |  | 13.1 | 13.1 | 12.9 |  |  | 12.8 |  | 12.7 | 14.0 | 15.3 | 17.5 | 19.7 | 20.1 |  | 21.0 |  | 21.6 |  | 21.4 | 21.3 | 20.7 | 18.9 | 17.0 |  | 15.9 | 14.8 |  | 14.7 | 14.3 |  | 13.7 |  | 21.6
Avg | 12.4 | 12.2 |  |  | 12.0 | 11.8 | 11.6 |  |  | 11.4 |  | 11.4 | 12.3 | 13.6 | 15.2 | 16.5 | 17.4 |  | 17.8 |  | 18.0 |  | 18.1 | 17.9 | 17.4 | 16.3 | 14.9 |  | 14.1 | 13.6 |  | 13.2 | 12.9 |  | 12.6 |  |  |  | 14.4
Count | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 672