## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MARZO DE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  | 2023-03-07; 14h10min
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  | 2023-03-07
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  | 2023-03-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 50
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2023-03-07 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 19.4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | HUACHI CHICO | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TILULUM-FICOA | EL SUEÑO
|  |  |  | 23030236 | 23030238 | 23030239 | 23030242 | 23030243
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.151 | - | - | < 0,075 | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 6.612 | - | -
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.9 | 1.03 | 0.96 | 1.31 | 0.51
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 10 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,25* | 0,45* | 1.03 | 0,53* | 0,36*
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.97 | 7.61 | 7.72 | 7.62 | 7.75
SELENIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.7 | 0.33 | 0.43 | 0.54 | 0.53
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | MARZO DE 2023
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-03-06; 13h53min 2023-03-08; 13h40min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-03-06; 2023-03-08
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-03-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 48; 54
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-03-06; 2023-03-08 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 21,7; 19,5
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | HUACHI LA LIBERTAD | CUATRO ESQUINAS | LA DOLOROSA | EL BELEN | LA UNIVERSAL | SAN VICENTE | PIA | PENINSULA | CDLA. AMAZONAS | CULAPACHAN
|  |  |  | 23030246 | 23030245 | 23030249 | 23030248 | 23030251 | 23030250 | 23030228 | 23030227 | 23030229 | 23030230
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0,119 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.124 | - | 7.499 | - | 5.746 | - | - | -
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0,71 | 0,44 | 0,49 | 0.87 | 1,25 | 0,90 | 1,06 | 1,40 | 1,03 | 0,98
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 10 | < 5 | 5 | 7 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,07* | 0,16* | 0.6 | 0,21* | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.74 | 0,50* | 0,45*
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 6.94 | 6.88 | 7.14 | 7 | 7.44 | 7.31 | 7.89 | 7.89 | 8.03 | 8.09
SELENIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808 | < 0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1,43 | 0,63 | 1,43 | 0.9 | 0,55 | 1.01 | 0,33 | 0,08 | 0,41 | 0.38
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE