## REDES URBANAS 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [5 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-10 | [5 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
| INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | ABRIL DE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  | 2023-04-04;13h22 min.
CLIENTE: |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  | 2023-04-04
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  | 2023-05-02
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 41
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  | 2023-04-04, ; 08h00 a 13h00 |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 23.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA | SISTEMA PANIMBOZA | SISTEMA CURIQUINGUE | SISTEMA TROYA | SISTEMA FICOA
|  |  |  | LA FLORESTA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | TILULÚM-MIRAFLORES | EL SUEÑO
|  |  |  | 23040340 | 23040341 | 23040346 | 23040343 | 23040342
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | - | - | < 0,075 | -
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 1.42 | 1.785 | 5.898 | < 1,344 | 2.001
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.88 | 0.77 | 0.97 | 0.97 | 0.95
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | 1.32 | - | -
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.01 | 7.17 | 7.51 | 7.15 | 7.16
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 5.6 | 5 | 9.1 | 5.2 | 6.6
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 2.06 | 0.64 | 0.92 | 0.09 | 0.32
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## REDES RURALES 5
|  |  | REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | RG-GOM-CC-05-N851-10 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | ABRIL DE 2023
DATOS GENERALES
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-04-03; 13h43 min 2023-04-05; 13h19 min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-04-03; 2023-04-05
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-05-02
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Redes de distribución Rurales |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 47 ; 41
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-04-03; 08h00 a 13h00 2023-04-05; 08h00 a 13h00 | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 21,9 ; 22,9
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | MUESTRAS / CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | ZONA SUR | [5 empty] | ZONA NORTE
|  |  |  | SISTEMA APATUG | SISTEMA PILAHUIN | SISTEMA SAN FRANCISCO | SISTEMA SANTA MARIANITA | SISTEMA TERREMOTO | SISTEMA TECHO PROPIO | SISTEMA SOCAVON- SAN LUIS | SISTEMA LA PENINSULA | SISTEMA QUILLAN ALEMANIA
|  |  |  | LOS LAURELES | PILAHUIN CENTRO | SAN FRANCISCO | LA MAGDALENA ALTO | LA JOYA | TECHO PROPIO | LA CONCEPCION | PENINSULA | MARTINEZ | ATAHUALPA
|  |  |  | 23040356 | 23040354 | 23040357 | 23040353 | 23040359 | 23040358 | 23040327 | 23040330 | 23040328 | 23040329
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0,120 | - | - | 0,099 | - | - | - | - | - | -
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817 | < 0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 2,127 | <1,344 | 7,125 | 1,727 | 6,355 | 5,124 | 6.942 | 2.747 | 6.104 | 3.333
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0,77 | 0,31 | 0,52 | 1.01 | 1,21 | 1,11 | 1,01 | 0,75 | 0,95 | 1,03
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | < 5 | < 5 | <5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS* | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | - | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | -
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5 | <5 | 6.1 | <5 | 8.8 | <5 | 7.5 | 8.3 | 7 | 10.2
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7 | 6.71 | 7.11 | 7 | 7.29 | 7.25 | 7.67 | 7.79 | 7.89 | 7.77
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0,86 | 0,40 | 0,32 | 1.33 | 0,44 | 0.52 | 0,54 | 0,33 | 0,53 | 1.13
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
IZAMBA |  | ALUMINIO*
TRES JUANES |  | ALUMINIO*
PIA |  | ANTIMONIO *
LA CONCEPCION |  | ANTIMONIO *
QUILLAN LOMA |  | ARSENICO *
CDLA. AEROPUERTO |  | ARSENICO *
YACUPAMBA |  | ARSENICO *
MACASTO |  | BARIO*
CARMELITAS |  | BORO *
PUERTO ARTURO |  | CADMIO *
SANTA FE |  | CLORO L. RESIDUAL**
PISQUE LA UNION |  | CLORO L. RESIDUAL
CDLA. AMAZONAS |  | COBRE *
CULAPACHAN |  | COBRE
CUNCHIBAMBA |  | COLIFORMES FECALES *
CUNCHIBAMBA SAN PABLO |  | COLOR APARENTE *
UNAMUNCHO |  | COLOR APARENTE
MARTINEZ |  | CROMO TOTAL *
ATAHUALPA |  | FLUORUROS*
PONDOA |  | FLUORUROS
SAN ANTONIO |  | MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
SAN LUCAS |  | NITRATOS*
CUATRO ESQUINAS |  | NITRITOS *
PILAHUIN CENTRO |  | NIQUEL*
SANTA ROSA |  | NIQUEL AA *
JUAN BENIGNO VELA |  | NIQUEL
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | pH
AMANECER POPULAR |  | pH **
HUACHI LA LIBERTAD |  | OLOR*
MONTALVO |  | PLOMO AA*
HUACHI GRANDE |  | PLOMO ION*
LOS LAURELES |  | SABOR*
LA MAGDALENA ALTO |  | SELENIO *
STA.MARIANITA |  | SELENIO *
EL BELEN |  | TURBIDEZ
SAN FRANCISCO |  | TURBIDEZ **
El CRISTAL
LA DOLOROSA
LA JOYA
TERREMOTO
LA UNIVERSAL
TECHO PROPIO
TIUGUA
SAN VICENTE