## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | JUNIO 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-05-03;13h59 min.
CLIENTE: |  | Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón - Dir. Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-05-03
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 50
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-06-07; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 20.4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 15h19min | 15h33min | 14h55min. | 09h05min | 12h05min. | 14h13min | 11h31min. | 09h35min | 10h23min. | 14h10min
|  |  |  | 23060568 | 23060569 | 23060570 | 23060562 | 23060563 | 23060571 | 23060565 | 23060564 | 23060567 | 23060566
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.127 | 0.096 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 2.495 | 1.269 | 1.96 | 6.907 | 7.383 | 2.394 | 3.722 | 2.753 | 1.813 | 2.299
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.59 | 1.16 | 1.11 | 1.1 | 1.03 | 0.86 | 1.13 | 1.05 | 1.22 | 0.84
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | 5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,14* | 0,19* | 0,30* | 0,32* | 1.3 | 0.57 | 0.54 | 0,45* | 0,16* | 0,13*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | 5.1 | <5,0 | 12 | 9.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.3
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.043 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.42 | 7.26 | 7.24 | 7.16 | 7.52 | 7.36 | 7.34 | 7.26 | 7.32 | 7.37
PLOMO AA* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.01 | 2.08 | 0.97 | 0.71 | 0.59 | 1.16 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.5
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [13 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [13 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [6 empty] | JUNIO 2023
DATOS GENERALES | [8 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [6 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-06-14; 13h21 min / 2023-06-28; 13h15min
CLIENTE: |  | Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón - Dir. Operación y Mantenimiento | [6 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-06-14; 2023-06-28
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-06-30
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona Sur y tanques de desinfección | [6 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [10 empty] | Humedad (%): |  | 41; 45
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-06-14 (23060583 a 23030589); 2023-06-28 (23060607 a 23060611); Hora de toma de muestra ver cuadro. | [10 empty] | Temperatura (°C): |  | 22,0; 20,8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED |  | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | SAN PEDRO LA FLORIDA | AMANECER POPULAR | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | STA.MARIANITA | PT SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA
|  |  |  | 12h33 min. | 12h03 min. | 11h11min. | 09h58 min. | 09h33 min. | 08h38 min. | 08h13 min. | 12h33min | 12h13min | 10h39min | 10h31min | 11h22min | 10h58min
|  |  |  | 23060585 | 12060586 | 23060587 | 23060588 | 23060589 | 23060583 | 23060584 | 23060611 | 22060612 | 23060607 | 23060608 | 23060609 | 23060610
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.134 | 0.083 | 0.098 | - | - | 0.168 | 0.115 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | <1,344 | 1.49 | 1.631 | <1,344 | <1,344 | <1,344 | <1,344 | 6.301 | 5.885 | 8.098 | 7.918 | 8.992 | 9.144
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | 1.2 | 1.13 | 1.26 | 1.28 | 1.33 | 1.4 | 0.8 | 0.99 | 1.14 | 1.07
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,11* | 0,09* | 0,12* | 0,22* | 0,20* | 0,30* | 0,32* | 0,49* | 0,48* | 0,45* | 0,48* | 0.98 | 1.09
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.2 | 7.09 | 7.07 | 6.64 | 6.81 | 7.08 | 7.17 | 7.26 | 7.32 | 6.92 | 7.04 | 7.2 | 7.17
PLOMO AA* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.33 | 1.73 | 1.32 | 0.57 | 1.06 | 0.94 | 1.12 | 0.3 | 0.58 | 1.36 | 1.2 | 0.85 | 0.88
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
SAN LUCAS |  | ALUMINIO* | IZAMBA
CUATRO ESQUINAS |  | ALUMINIO* | TRES JUANES
PILAHUIN CENTRO |  | ANTIMONIO * | PIA
SANTA ROSA |  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
JUAN BENIGNO VELA |  | ARSENICO * | QUILLAN LOMA
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
AMANECER POPULAR |  | ARSENICO * | YACUPAMBA
HUACHI LA LIBERTAD |  | BARIO* | MACASTO
MONTALVO |  | BORO * | CARMELITAS
HUACHI GRANDE |  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
LOS LAURELES |  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
LA MAGDALENA ALTO |  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
STA.MARIANITA |  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
EL BELEN |  | COBRE | CULAPACHAN
SAN FRANCISCO |  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
El CRISTAL |  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
LA DOLOROSA |  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
LA JOYA |  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
TERREMOTO |  | FLUORUROS* | ATAHUALPA
LA UNIVERSAL |  | FLUORUROS | PONDOA
TECHO PROPIO |  | MERCURIO * | SAN ANTONIO
TIUGUA |  | MONOCLORAMINAS*
SAN VICENTE |  | NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [7 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [7 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JUNIO 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  | 2023-06-21; 14h17 min.
CLIENTE: |  | Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón - Dir. Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  | 2023-06-21
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  | 2023-06-30
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona Norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 40
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-06-21; Hora de toma de muestra ver cuadro. |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 22.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | PIA | SAN LUIS | CDLA. AMAZONAS | CULAPACHAN | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 10h05min. | 10h33min. | 10h50min. | 11h11min. | 11h13min. | 11h59min. | 12h40min.
|  |  |  | 23060592 | 23060593 | 23060594 | 23060595 | 23060596 | 23060597 | 23060598
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 3.496 | 3.907 | 3.388 | 8.965 | 3.519 | 3.91 | 9.585
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.83 | 0.8 | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 1.19 | 1.13
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.54 | 0.54 | 0,39* | 1.48 | 0,25* | 0,25* | 0.72
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5 | 5.3 | <5 | <5 | <5 | 6.9 | 7.5
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.04 | 0.058
PLOMO AA* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.64 | 7.66 | 7.73 | 7.76 | 7.84 | 7.97 | 7.99
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.42 | 0.56 | 0.29 | 0.62 | 0.31 | 0.65 | 0.33
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
|  | ALUMINIO* | IZAMBA | QUILLAN LOMA
|  | ALUMINIO* | TRES JUANES | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  | ANTIMONIO * | PIA
|  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
|  | ARSENICO * | QUILLAN LOMA
|  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
|  | ARSENICO * | YACUPAMBA
|  | BARIO* | MACASTO
|  | BORO * | CARMELITAS
|  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
|  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
|  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
|  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
|  | COBRE | CULAPACHAN
|  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
|  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
|  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
|  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
|  | FLUORUROS* | ATAHUALPA
|  | FLUORUROS | PONDOA
|  | MERCURIO * | SAN ANTONIO
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
FLUORUROS*
FLUORUROS
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **