## DATOS JUNIO
RESULTADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 | [14 empty] | tabla 3.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO
| unidades | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7 | [10 empty] | TABLA 7.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO |  |  | TABLA 6: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO PRIMARIO* SEC |  |  | Tabla 2:
Temperatura | °C | 10.1 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 13.5 | 15 | 16.2 | 17.1 |  | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Potencial de Hidrógeno | mg/l | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.6 | 8.5 | 7.4 |  | aceites y grasas | 0 | 1.5 | 1.1 | 3 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | aceites y grasas | presencia |  | aceites y grasas | 1.1 | 1.5
DQO | mg/l | 3 | 10 | 16 | 5 | 4 | 10 | 18 | 47 | 30 | 14 | 25 |  | limite tabla 3 | Ausencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | limite tabla 7 | ausencia |  | limite tabla 6 | presencia | presencia
Alcalinidad total | mg/l | 81.8 | 90.9 | 82.8 | 104 | 118.2 | 142.4 | 170.7 | 118.2 | 240.4 | 395.9 | 420.2
Cloruros | mg/l | 5 | 10.2 | 15.7 | 19.4 | 19.7 | 23.7 | 40.9 | 22.1 | 22.3 | 48.4 | 20.9
Sulfatos | mg/l | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 19.8 | 23.3 | 40.1 | 44 | 35.6 | 60.5 | 62 | 44.8 |  | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Cromo VI | mg/l | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | pH | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8 | 8.6 | 8.5 | pH | 8.2 | 0 | pH | 8.4 | 7.4 |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Cobre | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | limite tabla 3 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | limite tabla 7 | 6 | 6 | limite tabla 6 | 6.5 | 6.5 | Potencial de Hidrógeno | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.6 | 8.5 | 7.4
Hierro Total | mg/l | 0.3 | 0.4 | 1.21 | 0.44 | 0.47 | 0.4 | 0.42 | 1.35 | 0.57 | 0.3 | 1.4 |  | limite tabla 3 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | limite tabla 7 | 9 | 9 | limite tabla 6 | 8.3 | 8.3 | limite tabla 2 (6,5) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Sólidos Sedimentables | mg/l | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | limite tabla 2 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Plomo | mg/l | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Oxígeno Disuelto | % | 0.6 | 54.8 | 62 | 59.7 | 58.4 | 55.9 | 50.3 | 0.5 | 51.3 | 51.5 | 40
Oxígeno Disuelto | mg/l | 0.057 | 5.206 | 5.89 | 5.6715 | 5.548 | 5.3105 | 4.7785 | 0.0475 | 4.8735 | 4.8925 | 3.8 | [17 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Conductividad | mg/l | 188.9 | 231.3 | 245.3 | 297 | 305 | 395 | 517 | 355 | 946 | 918 | 877 |  | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | DQO | 3 | 10 | 16 | 5 | 4 | 10 | 18 | 47 | 30 | 14 | 25
DBO5 | mg/l | 1.5 | 5 | 8 | 2.5 | 2 | 5 | 9 | 23.5 | 15 | 7 | 12.5 |  | SULFATOS | 0.3 | 7.7 | 9.6 | 40.1 | 44 | 35.6 | 60.5 | 62 | Oxigeno disuelto% | 58.4 |  | Oxigeno disuelto (>80%) | 0 | 40 | limite tabla 2 (40 mg/l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Sulfuros | mg/l | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.5 | 0.6 |  | limite tabla 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | limite tabla 7 | 80 |  | limite tabla 6 | 80 | 80
Turbidez | NTU | 3.9 | 7.3 | 141 | 9.4 | 11 | 20 | 26 | 36.4 | 17.6 | 9.5 | 6.3 | [17 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ST | mg/l | 169.3 | 216.3 | 597.3 | 226.3 | 241.3 | 273 | 350.3 | 358.7 | 481.3 | 716 | 591.3 | [16 empty] | DBO5 | #REF! | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 9 | 23.5 | 2 | 7 | 12.5
Aceites y grasas | mg/l | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 1.5 |  | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | limite tabla 2 (20 mg/l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Detergentes | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | Cromo hexavalente | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | Coliformes Totales NMP | 0 |  | Coliformes Totales NMP | 0 | 0
E-coli Totales | UFC/ml | [12 empty] | limite tabla 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | limite tabla 7 |  |  | limite tabla 6 | 2000 | 2000
E-coli | UFC/ml | [28 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[29 empty] | Cobre | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | 0.5 | 57.8 | 54 | 53.3 | 66 | 0.5 | 44.9 | 46.3 | 52.2 | 47.5 | 49.8 | [15 empty] | limite tabla 2 (0,005 mg/l) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
OD |  |  | 0.0475 | 5.491 | 5.13 | 5.0635 | 6.27 | 0.0475 | 4.2655 | 4.3985 | 4.959 | 4.5125 | 4.731 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 |  |  |  | Parámetro | RA3 | RA7
[14 empty] | Cobre | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | E.Coli NMP | 200 | incontable |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[14 empty] | limite tabla 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | limite tabla 6 | 200 | 200 | Hierro | 0.3 | 0.4 | 1.21 | 1.21 | 0.47 | 0.4 | 0.42 | 1.35 | 0.57 | 0.3 | 1.4
[29 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[14 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1
[14 empty] | Hierro | 0.3 | 0.4 | 1.21 | 0.4 | 0.42 | 1.35 | 0.57 | 0.3 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[14 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | plomo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[29 empty] | limite tabla 2 (0,001mg/l) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
[14 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[14 empty] | plomo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.35 | #REF! | #REF! | [6 empty] | OD % | 0.6 | 54.8 | 62 | 0 | 58.4 | 55.9 | 50.3 | 0.5 | 51.3 | 51.5 | 40
[14 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | limite tabla 2 (> 80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
[14 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[14 empty] | Oxigeno disuelto % | 0.6 | 54.8 | 62 | 55.9 | 50.3 | 0.5 | 51.3 | 51.5 | [6 empty] | Aceites y grasas | 0 | 1.5 | #REF! | 1.1 | 0.2 | 3 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 1.5
[14 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[14 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[14 empty] | Oxigeno disuelto mg/l | 188.9 | 245.3 | 245.3 | 5.3105 | 4.7785 | 0.0475 | 4.8735 | 4.8925 | [6 empty] | Detergentes | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1
[14 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,5 mg/l) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## RA5-RA5.1
| RA5 | RA5,1
Temperatura | 14.1 | 15.5
Potencial de Hidrógeno | 8.2 | 8
DQO | 10 | 18
Alcalinidad total | 142.4 | 170.7
Cloruros | 23.7 | 40.9
Sulfatos | 40.1 | 44
Cromo VI | 0.01 | 0.01
Cobre | 0.2 | 0.2
Hierro Total | 0.4 | 0.42
Sólidos Sedimentables | 0.02 | 0.01
Plomo | 0.02 | 0.01
Oxígeno Disuelto % | 0.6 | 52.9
Oxígeno Disuelto (mg/l) | 0.06 | 5.03
Conductividad | 395 | 517
DBO5 | 5 | 9
Sulfuros | 1.6 | 1.2
Turbidez | 20 | 26
ST | 273 | 350.3
Aceites y grasas | 3 | 2.4
Detergentes | 0.1 | 0.2

## puntos de muestreo
Código | Punto de muestreo | Uso de agua | limite permisible
RA1 | Formación del Río Ambato | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RA2 | Manzan huaico | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RA2,1 | Sector molinos Tilulum | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RA3 | Sector Ficoa El Sueño | Aguas para fines recreativos mediante contacto primario* | tabla 6
RA4 | Sector el Socavon | Aguas para fines recreativos mediante contacto secundario. | tabla 7
RA5 | Las viñas a 500 m antes de la PTAR | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RA5,1 | Las Viñas Descarga de la PTAR 200 m abajo | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RA6 | Las Viñas Puente colgante | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RP1 | Río Pachanlica puente vía a Pelileo | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RC1 | Río Culapachan puente via a Pillaro | Aguas de uso agrícola o de riego | tabla 3
RA7 | Humedal Picahua | Aguas para fines recreativos mediante contacto primario* | tabla 6

## gráficos
TABLA 3 | TABLA 7 | TABLA 6 | tabla 2

## DQO-DBO5
[6 empty] | antes | despues
PARAMETROS | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
DQO (mg/l) | 3 | 10 | 16 | 5 | 4 | 10 | 18 | 47 | 30 | 14 | 25
DBO5 (mg/l) | 1.5 | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 9 | 23.5 | 15 | 7 | 12.5

## ICA
AÑO 2022
TURBIEDAD
TURBIEDAD
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 3.9 | 7.3 | 597.3 | 9.4 | 11 | 20 | 26 | 36.4 | 17.6 | 9.5 | 6.3 |  | ICA= K CiPi / ?Pi
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Donde:
Ci | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 65 | Ci= Valor porcentual asignado a los parámetros.
Pi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pi= Peso asignado a cada parámetro.
ICA | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 6.75 | 7.5 | 6.75 | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 4.875 | K= Constante que toma los siguientes valores:
1.00 para aguas claras sin aparente contaminación.
0.75 para aguas con ligero color, espumas, ligera turbiedad aparente.
POTENCIAL DE HIDRÓGENO | [11 empty] | 0.50 para aguas con apariencia de estar contaminada y fuerte olor.
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7 | 0.25 para aguas que presenten fermentaciones y olores.
ENERO | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.6 | 8.5 | 7.4
Para realizar el cálculo de ICA, hemos acoplado la formula a los parámetros que actualmente tenemos como son:
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | CE, Turbiedad, pH, Temperatura, SO4 y DBO5
Ci | 100 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70
Pi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3 | 3 | 2.625
TEMPERATURA
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 10.1 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 13.5 | 15 | 16.2 | 17.1
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100
Pi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.375 | 3.375 | 3.75
SULFATOS
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 19.8 | 23.3 | 40.1 | 44 | 35.6 | 60.5 | 62 | 44.8
K | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 40 | 30 | 50 | 40 | 60 | 9
Pi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 5 | 3.375 | 4.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.125 | 1.875 | 1.5 | 2.25 | 0.3375
DBO5
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 1.5 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | 9 | 23.5 | 15 | 7 | 12.5
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 100 | 50 | 90 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0
Pi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 15 | 7.5 | 10.125 | 2.25 | 3.375 | 4.5 | 0 | 0 | 1.125 | 4.5 | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA us/cm
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 188.9 | 231.3 | 8 | 297 | 305 | 395 | 517 | 355 | 946 | 918 | 877
ms/cm | 0.1889 | 0.2313 | 0.008 | 0.297 | 0.305 | 0.395 | 0.517 | 0.355 | 0.946 | 0.918 | 0.877
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90
Pi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 15 | 15 | 15 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 10.125
OXIGENO DISUELTO mg/l
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 0.057 | 0.056 | 5.05 | 4.91 | 5.548 | 5.89 | 4.09 | 0.5 | 5.23 | 5.7 | 40
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 100 | 60 | 60 | 0
Pi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 14 | 12 | 12 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 15 | 9 | 9 | 0
CLORUROS mg/l
ENERO | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
| 5 | 10.2 | 15.7 | 19.4 | 19.7 | 23.7 | 40.9 | 22.1 | 22.3 | 48.4 | 20.9
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 90 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 | 0
Pi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 4.5 | 3.5 | 3 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.125 | 1.125 | 1.5 | 1.875 | 0
SÓLIDOS TOTALES mg/l
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO | 169.3 | 216.3 | 0.1 | 226.3 | 1.5 | 273 | 350.3 | 358.7 | 481.3 | 716 | 591.3
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 100 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 0
Pi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.25 | 4.5 | 5.25 | 6 | 0
COLIFORMES TOTALES
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ENERO
K | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Ci | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0
Pi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
åPi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ICA | [10 empty] | 0
| CUENCA ALTA |  |  | CUENCA MEDIA |  |  | CUENCA BAJA |  |  |  | HUMEDAL
| RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ICA ENERO 2022 |  | 68.375 | 69.125 | 47.625 | 46.875 | 48.75 | 40.125 | 47.625 | 43.5 | 48.75 | 21.7125
PUNTOS DE MUESTREO | ID | ICA MARZO 2022 | INTERPRETACIÓN
Formación del río Ambato | RA1 | 0 | El laboratorio no reporta datos
Estación Meteorológico “Ambato Manzana Huaico” | RA2 | 68.375 | Corriente con indicios de contaminación
Aprox a 400 metros de los molinos Tilulún | RA2,1 | 69.125 | Corriente con indicios de contaminación
Parque El Sueño | RA3 | 47.625 | Ecosistema fuertemente contaminado
Complejo Turístico El Socavón | RA4 | 46.875 | El laboratorio no reporta datos
Sector las viñas a (500m antes de la planta de tratamiento, colector Lalama) | RA5 | 48.75 | Ecosistema fuertemente contaminado
Sector las viñas descarga de la PTAR al río Ambato (200m después de la planta de tratamiento, colector Lalama) | RA5,1 | 40.125 | Ecosistema fuertemente contaminado
Sector las Viñas (Puente Colgante) | RA6 | 47.625 | El laboratorio no reporta datos
Río Pachanlica puente vía Pelileo | RP1 | 43.5 | Ecosistema fuertemente contaminado
Río Culapachan puente vía a Pillaro | RC1 | 48.75 | Ecosistema fuertemente contaminado
Humedal de Picahiua | RA7 | 21.7125 | El laboratorio no reporta datos