## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | JULIO 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-07-26;12h20 min.
CLIENTE: |  | Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón - Dir. Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-05-03
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-07-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 48
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-07-26; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 20.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULÚM-MIRAFLORES | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA | EL SUEÑO
|  |  |  | 12h05min | 12h22min | 11h11min | 08h44min | 11h33min | 10h40min | 09h25min | 08h13min | 09h54min | 10h19min
|  |  |  | 23070651 | 23070652 | 23070653 | 23070654 | 23070655 | 23070656 | 23070657 | 23070658 | 23070659 | 23070660
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | <0,075 | 0.089 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 6.653 | 6.416 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.11 | 1.28 | 0.88 | 0.69 | 0.81 | 0.53 | 0.91 | 0.46 | 0.78 | 0.96
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 6 | <5 | <5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods 2340 C | - | 73.21 | 81.58 | 112.96 | 94.13 | 154.79 | 112.96 | 184.08 | 75.3 | 207.09 | 207.09
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,32* | 0,33* | 0,42* | 0,43* | 1.48 | 0.56 | 0.58 | 0,27* | 0,40* | 0,40*
HIERRO* | mg/L | HACH-8008 | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10
MANGANESO (A.A.) * | mg/L | Standard Methods 3111 B | - | < 0,010 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | 0.012 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.8 | 5 | 6 | 5.3
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.043 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.73 | 7.51 | 7.45 | 7.43 | 7.63 | 7.52 | 7.26 | 7.41 | 7.37 | 7.47
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.05 | 1.06 | 0.64 | 0.84 | 0.59 | 0.59 | 0.3 | 1.12 | 0.36 | 0.45
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
DUREZA TOTAL*
DUREZA TOTAL
FLUORUROS*
FLUORUROS
HIERRO*
HIERRO (A.A.)
HIERRO (A.A.) *
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
MANGANESO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.)
MANGANESO *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | JULIO 2023
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-07-11; 13h06 min / 2023-07-19; 13h45min
CLIENTE: |  | Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón - Dir. Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-07-11
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-07-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona Sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 47; 46
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-07-11 (23070633 a 23070638); 2023-07-19 (23070644 a 23070649); Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 19,1; 18,0
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | SANTA ROSA | SAN PABLO | SAN LUCAS | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | SAN VICENTE | TECHO PROPIO | LA DOLOROSA | SAN FRANCISCO | LA UNIVERSAL | LA JOYA
|  |  |  | 08h07 min. | 10h33min. | 08h59 min. | 09h29 min. | 11h11 min. | 11h31 min. | 12h13min | 11h49min | 11h28min | 10h50min | 12h33min | 11h11min
|  |  |  | 23070635 | 23070636 | 23070637 | 23070638 | 23070633 | 23070634 | 23070648 | 23070649 | 23070644 | 23070645 | 23070646 | 23070647
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.094 | 0.131 | - | - | 0.108 | 0.108 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.061 | 8.123 | 8.114 | 4.799
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.97 | 0.88 | 0.38 | 0.9 | 0.84 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 0.44 | 0.99 | 0.42 | 1.03
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | 6 | < 5 | < 5 | 6 | 6 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods 2340 C | - | 5,44* | 5,02* | 26,47* | 24,89* | 12,55* | 17,57* | 202.7 | 212.53 | 243.695 | 251.435 | 254.365 | 185.75
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,17* | 0,19* | 0,39* | 0,28* | 0,10* | 0,33* | 0,48 * | 0,52 * | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0,40 *
HIERRO* | mg/L | HACH-8008 | - | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10
MANGANESO (A.A.) * | mg/L | Standard Methods 3111 B | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.024
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | < 0,042 | <0,042 | < 0,042 | <0,042 | < 0,042 | <0,042 | < 0,042 | < 0,042 | < 0,042 | < 0,042 | < 0,042 | < 0,042
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | < 5,0 | 6.6 | 5.6 | 8.2 | 9.4 | 85 | 6.6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.041 | < 0,035 | < 0,035 | 0.035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 6.85 | 6.82 | 6.49 | 6.72 | 7.04 | 6.93 | 7.45 | 7.36 | 7.38 | 7.41 | 7.37 | 7.47
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.94 | 0.98 | 0.63 | 1.22 | 0.8 | 1.96 | 0.31 | 0.33 | 1.3 | 1.09 | 0.28 | 0.92
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
SAN LUCAS |  | ALUMINIO* | IZAMBA
CUATRO ESQUINAS |  | ALUMINIO* | TRES JUANES
PILAHUIN CENTRO |  | ANTIMONIO * | PIA
SANTA ROSA |  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
JUAN BENIGNO VELA |  | ARSENICO * | QUILLAN LOMA
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
AMANECER POPULAR |  | ARSENICO * | YACUPAMBA
HUACHI LA LIBERTAD |  | BARIO* | MACASTO
MONTALVO |  | BORO * | CARMELITAS
HUACHI GRANDE |  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
LOS LAURELES |  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
LA MAGDALENA ALTO |  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
STA.MARIANITA |  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
EL BELEN |  | COBRE | CULAPACHAN
SAN FRANCISCO |  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
El CRISTAL |  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
LA DOLOROSA |  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
LA JOYA |  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
TERREMOTO |  | DUREZA TOTAL* | ATAHUALPA
LA UNIVERSAL |  | DUREZA TOTAL | PONDOA
TECHO PROPIO |  | FLUORUROS* | SAN ANTONIO
TIUGUA |  | FLUORUROS
SAN VICENTE |  | HIERRO*
HIERRO (A.A.)
HIERRO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.)
MANGANESO *
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [7 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [7 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JULIO 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  | 2023-07-05; 11h39 min.
CLIENTE: |  | Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón - Dir. Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  | 2023-07-05
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  | 2023-07-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona Norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Ing. Verónica Cashabamba/ Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 44
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-07-05; Hora de toma de muestra ver cuadro. |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 22
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | LA CONCEPCION | SAN LUIS | MARTINEZ | ATAHUALPA | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 09h00min. | 09h27min. | 09h37min. | 11h08min. | 10h48min. | 10h30 min. | 10h07min.
|  |  |  | 23070626 | 23070627 | 23070628 | 23070629 | 23070630 | 23070631 | 23070632
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 2.622 | - | 8.273 | - | 3.614 | 2.886 | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | <1,8 | - | <1,8 | - | <1,8 | <1,8 | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.1 | 1.16 | 0.85 | 1.02 | 0.89 | 0.95 | 0.99
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | - | <0,15 | - | <0,15 | <0,15 | -
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
DUREZA TOTAL | mg/L | Standard Methods 2340 C | - | 286.89 | 292.96 | 185.86 | 188.27 | 157.31 | 154.06 | 155.84
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.9 | 0.86 | 1.43 | 1.47 | 0.54 | 0.57 | 0,43*
HIERRO* | mg/L | HACH-8008 | - | < 0,10 | < 0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.18 | <0,10
MANGANESO (A.A.) * | mg/L | Standard Methods 3111 B | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996 | <0,996
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | < 0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | <5 | 5.1 | 5.5 | 6.2
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.69 | 7.59 | 7.75 | 7.68 | 7.77 | 7.64 | 7.59
PLOMO A.A.* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | <5 | - | <5 | - | <5 | <5 | -
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.62 | 0.37 | 0.53 | 0.5
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
|  | ALUMINIO* | IZAMBA | QUILLAN LOMA
|  | ALUMINIO* | TRES JUANES | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  | ANTIMONIO * | PIA
|  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
|  | ARSENICO * | QUILLAN LOMA
|  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
|  | ARSENICO * | YACUPAMBA
|  | BARIO* | MACASTO
|  | BORO * | CARMELITAS
|  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
|  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
|  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
|  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
|  | COBRE | CULAPACHAN
|  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
|  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
|  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
|  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
|  | DUREZA TOTAL* | ATAHUALPA
|  | DUREZA TOTAL | PONDOA
|  | FLUORUROS* | SAN ANTONIO
FLUORUROS
HIERRO*
HIERRO (A.A.)
HIERRO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.)
MANGANESO *
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **