## DATOS JULIO
RESULTADOS DEL MES DE JULIO DE 2023
| unidades | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Temperatura | °C |  | 15.5 | 17.2 | 15.6 | 15.5 | 20.7 | 21.4 | 18.3 | 18.4 | 17.8
Potencial de Hidrógeno | mg/l |  | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.6
DQO | mg/l |  | 15 | 7 | 24 | 28 | 40 | 52 | 12 | 10 | 16
Alcalinidad total | mg/l |  | 100 | 97 | 75.8 | 89.9 | 156.6 | 186.9 | 162.6 | 185.8 | 305
Cloruros | mg/l |  | 9.2 | 19.6 | 13 | 12.3 | 26 | 39.2 | 27.8 | 15.9 | 34.9
Sulfatos | mg/l |  | 10.2 | 7.6 | 54.4 | 10.2 | 45.3 | 49.4 | 45 | 45.5 | 55.5
Cromo VI | mg/l |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
Cobre | mg/l |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Hierro Total | mg/l |  | 0.56 | 1.96 | 1.67 | 1.34 | 0.58 | 0.85 | 0.87 | 1.15 | 1.24
Sólidos Sedimentables | mg/l |  | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Plomo | mg/l |  | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
Oxígeno Disuelto | % |  | 57.9 | 60 | 63.2 | 62.5 | 57.3 | 51.4 | 62 | 56.8 | 56.4
Oxígeno Disuelto | mg/l |  | 5.5005 | 5.7 | 6.004 | 5.9375 | 5.4435 | 4.883 | 5.89 | 5.396 | 5.358
Conductividad | mg/l |  | 237.7 | 278.2 | 226.6 | 235.8 | 430 | 543 | 450 | 479 | 720
DBO5 | mg/l |  | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8
Sulfuros | mg/l |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4
Turbidez | NTU |  | 25 | 208 | 42.8 | 40.7 | 10.6 | 18.1 | 21.9 | 24.9 | 39.5
ST | mg/l |  | 202.3 | 568.3 | 279.3 | 266.7 | 343 | 483.3 | 350.3 | 414 | 598.7
Aceites y grasas | mg/l |  | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 5.1 | 4.6
Detergentes | mg/l |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1
Nota: | En el mes de julio no se realizó los análisis de punto de monitoreo RA1 y RA7