## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | AGOSTO 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-08-15;13h15 min.
CLIENTE: |  | Ing. José Emilio Sola Salazar - Dir. Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-08-15
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-08-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 46
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-08-15; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 20.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-FICOA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 14h48min | 14h00min | 09h13min | 08h23min | 09h40min | 08h49min | 11h49min | 12h33min | 10h33min | 11h13min
|  |  |  | 23080739 | 23080740 | 23080731 | 23080732 | 23080733 | 23080734 | 23080735 | 23080736 | 23080737 | 23080738
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 4.265 | 1.386 | - | - | - | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.98 | 1.07 | 1.06 | 1.28 | 1 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.33 | 1.13
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,15* | 0,15* | 0,31* | 0,33* | 0.92 | 0,45* | 0,44* | 0,45* | 0,26* | 0,26*
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5.3 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5 | < 5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.51 | 7.48 | 7.1 | 7.16 | 7.34 | 7.32 | 7.16 | 7.19 | 7.28 | 7.32
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.07 | 1.6 | 0.79 | 0.58 | 0.55 | 0.91 | 0.97 | 1.64 | 0.44 | 1.73
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
LA MAGDALENA
HUACHI CHICO ALTO
HUACHI CHICO
LA FLORESTA
TROYA
TILULÚM-MIRAFLORES
TILULUM-FICOA
TILULUM-MIRAFLORES ALTO
EL SUEÑO
EL SUEÑO ZONA ALTA
ALUMINIO*
ALUMINIO*
ANTIMONIO *
ANTIMONIO *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
BORO *
CADMIO *
CLORO L. RESIDUAL**
CLORO L. RESIDUAL
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR APARENTE *
COLOR APARENTE
CROMO TOTAL *
DUREZA TOTAL*
DUREZA TOTAL
FLUORUROS*
FLUORUROS
HIERRO*
HIERRO (A.A.)
HIERRO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.)
MANGANESO *
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | AGOSTO 2023
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-08-08; 12h37 min/ 2023-08-23; 13h45min
CLIENTE: |  | Ing. José Emilio Sola Salazar - Dir. Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-08-08;
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-08-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona Sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 46; 43
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-08-08; Hora de toma de muestra ver cuadro. 2023-08-23; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 18,5; 18,9
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI GRANDE | SAN PABLO | SAN LUCAS | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | El CRISTAL | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 11h59min | 10h18min | 09h11 min | 08h49min | 11h13min | 10h48min | 11h23min | 10h55min | 09h41min | 08h31min | 10h13min | 08h59min
|  |  |  | 23080768 | 23080769 | 23080770 | 2308771 | 23080766 | 23080767 | 23080708 | 23080709 | 23080704 | 23080705 | 23080706 | 23080707
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 | 7.731 | 7.991 | 8.082
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.051 | 0.056 | - | - | 0.164 | 0.12 | - | - | - | - | - | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.72 | 0.57 | 1.35 | 1.43 | 0.73 | 0.8 | 1.23 | 1.39 | 0.71 | 0.9 | 1.33 | 0.89
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | 6 | < 5 | 6 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | 0,51* | 0,53* | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0,52*
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 6.1 | 6 | 6.9 | 7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.74 | 7.54 | 6.91 | 6.62 | 8.06 | 7.81 | 7.17 | 7.04 | 7.23 | 7.24 | 7.24 | 7.26
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 2.08 | 3.33 | 0.58 | 0.82 | 1.46 | 1.11 | 0.33 | 0.37 | 2.05 | 1.31 | 0.49 | 0.59
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
SAN LUCAS |  | ALUMINIO* | IZAMBA
CUATRO ESQUINAS |  | ALUMINIO* | TRES JUANES
PILAHUIN CENTRO |  | ANTIMONIO * | PIA
SANTA ROSA |  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
JUAN BENIGNO VELA |  | ARSENICO * | QUILLAN LOMA
SAN PEDRO LA FLORIDA |  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
AMANECER POPULAR |  | ARSENICO * | YACUPAMBA
HUACHI LA LIBERTAD |  | BARIO* | MACASTO
MONTALVO |  | BORO * | CARMELITAS
HUACHI GRANDE |  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
LOS LAURELES |  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
LA MAGDALENA ALTO |  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
STA.MARIANITA |  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
EL BELEN |  | COBRE | CULAPACHAN
SAN FRANCISCO |  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
El CRISTAL |  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
LA DOLOROSA |  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
LA JOYA |  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
TERREMOTO |  | DUREZA TOTAL* | ATAHUALPA
LA UNIVERSAL |  | DUREZA TOTAL | PONDOA
TECHO PROPIO |  | FLUORUROS* | SAN ANTONIO
TIUGUA |  | FLUORUROS
SAN VICENTE |  | HIERRO*
HIERRO (A.A.)
HIERRO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.)
MANGANESO *
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | AGOSTO 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  | 2023-08-01; 13h26 min.
CLIENTE: |  | Ing. José Emilio Sola Salazar - Dir. Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  | 2023-08-01
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  | 2023-08-31
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona Norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco |  |  |  | Humedad (%): |  | 44
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-08-01; Hora de toma de muestra ver cuadro. |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 17.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | IZAMBA | SAN LUIS | QUILLAN LOMA | CDLA. AEROPUERTO | YACUPAMBA | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 08h58min | 09h39min | 10h19min | 13h03min | 10h54min | 11h44min | 12h09min | 11h13min
|  |  |  | 23080670 | 23080671 | 23080672 | 23080673 | 23080674 | 23080675 | 23080676 | 23080677
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.824 | 8.384 | - | - | - | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.17 | 1.23 | 1.11 | 1.08 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.27
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.69 | 0.67 | 1.23 | 1.26 | 0,38 * | 0,29 * | 0,31 * | 0,32 *
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 8.6 | 8.2 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 5.8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.51 | 7.54 | 7.81 | 7.82 | 7.65 | 7.62 | 7.54 | 7.56
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.31 | 0.33 | 0.69 | 0.55 | 0.32 | 0.61 | 0.28 | 0.44
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
|  | ALUMINIO* | IZAMBA | QUILLAN LOMA
|  | ALUMINIO* | TRES JUANES | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  | ANTIMONIO * | PIA
|  | ANTIMONIO * | LA CONCEPCION
|  | ARSENICO * | QUILLAN LOMA
|  | ARSENICO * | CDLA. AEROPUERTO
|  | ARSENICO * | YACUPAMBA
|  | BARIO* | MACASTO
|  | BORO * | CARMELITAS
|  | CADMIO * | PUERTO ARTURO
|  | CLORO L. RESIDUAL** | SANTA FE
|  | CLORO L. RESIDUAL | PISQUE LA UNION
|  | COBRE * | CDLA. AMAZONAS
|  | COBRE | CULAPACHAN
|  | COLIFORMES FECALES * | CUNCHIBAMBA
|  | COLOR APARENTE * | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
|  | COLOR APARENTE | UNAMUNCHO
|  | CROMO TOTAL * | MARTINEZ
|  | DUREZA TOTAL* | ATAHUALPA
|  | DUREZA TOTAL | PONDOA
|  | FLUORUROS* | SAN ANTONIO
FLUORUROS
HIERRO*
HIERRO (A.A.)
HIERRO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.) *
MANGANESO (A.A.)
MANGANESO *
MERCURIO *
MONOCLORAMINAS*
NITRATOS*
NITRITOS *
NIQUEL*
NIQUEL AA *
NIQUEL
pH
pH **
OLOR*
PLOMO A.A.*
PLOMO AA*
PLOMO ION*
SABOR*
SELENIO *
SELENIO *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **