## DATOS AGOSTO
RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 | [13 empty] | tabla 3.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO
| unidades | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7 | [9 empty] | TABLA 7.CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO |  |  | TABLA 6: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO PRIMARIO* SEC |  |  | Tabla 2:
Temperatura | °C | 11 | 10.3 | 15.3 | 20.3 | 22.5 | 16.5 | 19.8 | 17.7 | 19.5 | 19.9 | 17.7 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Potencial de Hidrógeno | mg/l | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | aceites y grasas | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | #REF! | 1.7 | aceites y grasas | presencia |  | aceites y grasas | 2.2 | 3.8
DQO | mg/l | 10 | 14 | 13 | 19 | 15 | 12 | 19 | 24 | 18 | 27 | 19 | limite tabla 3 | Ausencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia | limite tabla 7 | ausencia |  | limite tabla 6 | presencia | presencia
Alcalinidad total | mg/l | 82.8 | 80.8 | 92.9 | 89.9 | 100 | 115.1 | 127.3 | 181.8 | 216.1 | 422.2 | 466.6
Cloruros | mg/l | 5.7 | 4.7 | 14 | 13.3 | 13.1 | 16 | 21.2 | 33.2 | 17.8 | 50.9 | 27.2
Sulfatos | mg/l | 6.3 | 7 | 14.8 | 15.4 | 18.7 | 25.7 | 35.8 | 49.2 | 51.8 | 75.7 | 36.9 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7
Cromo VI | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | pH | 8.4 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | #REF! | 8.6 | pH | 8 | 0 | pH | 7.9 | 7.6 |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Cobre | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | limite tabla 3 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | limite tabla 7 | 6 | 6 | limite tabla 6 | 6.5 | 6.5 | Potencial de Hidrógeno | 8.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | #REF! | 8.6 | 7.6
Hierro Total | mg/l | 0.3 | 0.37 | 0.93 | 0.39 | 0.43 | 0.81 | 0.79 | 0.62 | 0.79 | 0.3 | 0.32 | limite tabla 3 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | limite tabla 7 | 9 | 9 | limite tabla 6 | 8.3 | 8.3 | limite tabla 2 (6,5) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Sólidos Sedimentables | mg/l | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | [15 empty] | limite tabla 2 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Plomo | mg/l | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Oxígeno Disuelto | % | 53.3 | 56.6 | 56.8 | 51 | 52.7 | 59.5 | 56.6 | 54.3 | 0.6 | 0.5 | 39.9
Oxígeno Disuelto | mg/l | 5.0635 | 5.377 | 5.396 | 4.845 | 5.0065 | 5.6525 | 5.377 | 5.1585 | 0.057 | 0.0475 | 3.7905 | [16 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
Conductividad | mg/l | 220.5 | 215.1 | 251.5 | 266.1 | 277.5 | 323 | 369 | 531 | 530 | 1016 | 837 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | DQO | 18 | 14 | 13 | 19 | 15 | 12 | 19 | 24 | #REF! | 27 | 19
DBO5 | mg/l | 5 | 7 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 6 | 9.5 | 12 | 9 | 13.5 | 9.5 | SULFATOS | 0 | 7 | 14.8 | 25.7 | 35.8 | 49.2 | #REF! | 75.7 | Oxigeno disuelto% | 52.7 |  | Oxigeno disuelto (>80%) | 0 | 39.9 | limite tabla 2 (40 mg/l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Sulfuros | mg/l | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | limite tabla 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | limite tabla 7 | 80 |  | limite tabla 6 | 80 | 80
Turbidez | NTU | 1.3 | 10 | 64 | 11.4 | 8 | 20.1 | 24.4 | 27.5 | 23.3 | 11.1 | 3.4 | [16 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
ST | mg/l | 178.3 | 197 | 287.7 | 202.7 | 222.3 | 264 | 307 | 430 | 441 | 790 | 650.7 | [15 empty] | DBO5 | #REF! | 7 | 0.2 | 9.5 | 0.1 | 6 | 9.5 | 12 | #REF! | 13.5 | 9.5
Aceites y grasas | mg/l | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | Parámetro | RA4 |  | Parámetro | RA3 | RA7 | limite tabla 2 (20 mg/l) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Detergentes | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Cromo hexavalente | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.01 | Coliformes Totales NMP | 0 |  | Coliformes Totales NMP | 0 | 0
[13 empty] | limite tabla 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | limite tabla 7 |  |  | limite tabla 6 | 2000 | 2000
[29 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[28 empty] | Cobre | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | #REF! | 0.2 | 0.2
[28 empty] | limite tabla 2 (0,005 mg/l) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 |  |  |  | Parámetro | RA3 | RA7
[13 empty] | Cobre | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | #REF! | 0.2 |  |  |  | E.Coli NMP | 200 | incontable |  | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | limite tabla 6 | 200 | 200 | Hierro | 0.79 | 0.37 | 0.93 | 0.93 | 0.43 | 0.81 | 0.79 | 0.62 | #REF! | 0.3 | 0.32
[28 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1
[13 empty] | Hierro | 0.79 | 0.37 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.62 | #REF! | 0.3 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | plomo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[28 empty] | limite tabla 2 (0,001mg/l) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | plomo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.62 | #REF! | #REF! | [6 empty] | OD % | 0.6 | 56.6 | 56.8 | 0 | 52.7 | 59.5 | 56.6 | 54.3 | #REF! | 0.5 | 39.9
[13 empty] | limite tabla 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | limite tabla 2 (> 80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto % | 0.6 | 56.6 | 56.8 | 59.5 | 56.6 | 54.3 | #REF! | 0.5 | [6 empty] | Aceites y grasas | 1.5 | 0 | #REF! | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | #REF! | 1.7 | 3.8
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,3 mg/l) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
[13 empty] | Parámetro | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | [7 empty] | RA1 | RA2 | RA2,1 | RA3 | RA4 | RA5 | RA5,1 | RA6 | RP1 | RC1 | RA7
[13 empty] | Oxigeno disuelto mg/l | 530 | #REF! | #REF! | 5.6525 | 5.377 | 5.1585 | #REF! | 0.0475 | [6 empty] | Detergentes | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | #REF! | 0.1 | 0.1
[13 empty] | limite tabla 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | limite tabla 2 (0,5 mg/l) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5