## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | SEPTIEMBRE 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-09-27;13h26 min.
CLIENTE: |  | Ing. Patricio Avila - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-09-27
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-10-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 36
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-09-27; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 08h18min | 13h13min | 08h49min | 09h25min | 09h36min | 11h11min | 09h55min | 10h39min | 11h39min | 12h13min
|  |  |  | 23090837 | 23090838 | 23090839 | 23090840 | 23090841 | 23090842 | 23090843 | 23090844 | 23090845 | 23090846
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | 0.075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 3.734 | 4.686 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1 | 1.21 | 1.15 | 1.23 | 1.33 | 1.14 | 1.22 | 1.13 | 0.33 | 0.39
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,16* | 0,24* | 0,38* | 0,41* | 0.74 | 0,42* | 0.74 | 0,46* | 0,26* | 0,30*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6.2 | 6.5 | 5 | 6.1 | 6.1
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.35 | 7.43 | 7.32 | 7.32 | 7.73 | 7.49 | 7.47 | 7.3 | 7.47 | 7.49
SELENIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.96 | 1.06 | 0.64 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.51 | 0.99 | 0.41 | 0.82
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | SEPTIEMBRE 2023
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-09-13; 13h45min y 2023-09-20; 13h30min
CLIENTE: |  | Ing. Patricio Ávila - Dirección de Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-09-13; 2023-09-20
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-10-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rural zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 40; 37
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-09-13 y 2023-09-20 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 20,8; 20,3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI LA LIBERTAD | SAN PABLO | CUATRO ESQUINAS | PILAHUIN | EL BELEN | PT SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA
|  |  |  | 10h29min | 09h59min | 09h33min | 09h19min | 11h19min | 11h43min | 11h50min | 12h33min | 10h16min | 10h37min | 11h08min | 10h50
|  |  |  | 23090811 | 23090812 | 23090813 | 23090814 | 23090809 | 23090810 | 23090821 | 23090822 | 23090817 | 23090818 | 23090819 | 23090820
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | - | -
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | 1.35 | 1.234 | <0,817 | <0,817 | 0.943 | 1.297 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.047 | 8.251 | 8.718 | 9.454
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.94 | 0.99 | 0.76 | 0.96 | 0.39 | 0.97 | 0.54 | 1.39 | 0.72 | 1.05 | 1.39 | 1.01
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 8 | 7 | <5 | <5 | 5 | 7 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | 1.07 | 0.67 | 0,46* | 0,46* | 0,51* | 0,44*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.12 | 7.15 | 6.77 | 6.59 | 7.23 | 7.27 | 7.22 | 7.36 | 6.82 | 7.01 | 7.1 | 7.17
SELENIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.54 | 1.48 | 0.85 | 0.9 | 1.09 | 1 | 1.01 | 1.74 | 1.38 | 1.51 | 1.99 | 1.94
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | SEPTIEMBRE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-09-06;13h25 min.
CLIENTE: |  | Ing. Patricio Ávila - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-09-06
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-10-03
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rural zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 37
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-09-06; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 19.5
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | TRES JUANES | SAN LUIS | CARMELITAS | PUERTO ARTURO | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 08h33min | 09h39min | 09h13min | 13h13min | 12h09min | 11h33min | 10h19min
|  |  |  | 23090794 | 23090795 | 23090796 | 23090797 | 23090798 | 23090799 | 23090800
ANTIMONIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 20 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817 | <0,817
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.872 | 8.579 | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.97 | 0.81 | 0.99 | 0.93 | 1.03 | 1 | 1.12
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.81 | 0.71 | 1.27 | 1.31 | 0,52* | 0,46* | 0,35*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 7.6 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.26 | 7.44 | 7.65 | 7.73 | 7.76 | 7.74 | 7.61
SELENIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808 | <0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.33 | 0.99 | 0.32 | 1.45 | 0.3 | 0.42 | 0.29
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE