## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | OCTUBRE 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-10-30;13h15 min
CLIENTE: |  | Ing. Patricio Avila - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-10-30
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-11-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 44
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-10-30; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 21.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO ALTO | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULÚM-MIRAFLORES | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 12h48min | 07h58min | 10h09min | 12h28min | 09h23min | 10h37min | 09h23min | 08h39min | 11h45min | 11h58min
|  |  |  | 23100943 | 23100944 | 23100945 | 23100946 | 23100947 | 23100948 | 23100949 | 23100950 | 23100951 | 23100952
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | 0.075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | <1,344 | <1,344 | 2.374 | 2.313 | 8.432 | 3.914 | 3.114 | 3.16 | 2.445 | 3.072
BARIO* | mg/L | Standard Methods-3111 D | 1,3 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.98 | 1.4 | 0.95 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 1.27 | 1.39 | 0.83 | 1.16
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,21* | 0,18* | 0,48* | 0,47* | 1.32 | 0.56 | 0,49* | 0,49* | 0,20* | 0,22*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.12 | 7.14 | 7.32 | 7.19 | 7.51 | 7.33 | 7.16 | 7.14 | 7.25 | 7.31
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.76 | 1.08 | 0.6 | 0.49 | 0.5 | 0.95 | 0.68 | 0.38 | 0.83 | 0.9
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | OCTUBRE 2023
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-10-04; 13h27min / 2023-10-06; 09h00min y 2023-10-18; 13h30min
CLIENTE: |  | Ing. Patricio Ávila - Dirección de Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-10-04; 2023-10-06; 2023-10-18
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-11-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rural zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 37; 37; 42
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-10-04; 2023-10-06 y 2023-10-18 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 22,3; 21,2; 22,7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI GRANDE | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 2023-10-18 11h22min | 2023-10-18 09h40min | 2023-10-18 08h39min | 2023-10-18 09h09min | 2023-10-18 10h15min | 2023-10-18 10h40min | 2023-10-04 12h34min | 2023-10-04 13h03min | 2023-10-04 11h11min | 2023-10-06 08h25min | 2023-10-04 12h08min | 2023-10-04 11h49min
|  |  |  | 23100931 | 23100932 | 23100933 | 23100934 | 23100929 | 23100930 | 23100874 | 23100875 | 23100870 | 23100888 | 23100872 | 23100873
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | 0.082 | 0.084 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 1.973 | 2.19 | <1,344 | <1,344 | 2.272 | 2.244 | 7.77 | 6.836 | 9.284 | 8.04 | 8.913 | 9.56
BARIO* | mg/L | Standard Methods-3111 D | 1,3 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.95 | 0.99 | 0.48 | 0.43 | 0.94 | 1.28 | 1.66 | 1.26 | 0.81 | 0.97 | 1.49 | 1.4
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 7 | 8 | <5 | <5 | 7 | 7 | <5 | <5 | <5 | 11 | <5 | 6
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,12* | 0,13* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | <0,06* | 0,52* | 0,53* | 0.56 | 0,51* | 0,51* | 0.75
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6.1 | 5.9
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.058 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.39 | 7.34 | 6.79 | 6.66 | 7.42 | 7.43 | 7.37 | 7.38 | 7.41 | 7.07 | 7.42 | 7.46
SELENIO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 40 | [8 empty] | <0,808 | <0,808
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.97 | 0.91 | 0.29 | 0.39 | 1 | 0.77 | 0.38 | 0.44 | 0.72 | 0.87 | 0.75 | 1.1
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | OCTUBRE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-10-11;13h45 min.
CLIENTE: |  | Ing. Patricio Ávila - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-10-11
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-11-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rural zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 38
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-10-11; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 23.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | PIA | SAN LUIS | CUNCHIBAMBA | UNAMUNCHO | CUNCHIBAMBA SAN PABLO
|  |  |  | 09h33min | 09h58min | 10h18min | 13h19min | 11h30min | 12h44min | 11h58min
|  |  |  | 23100896 | 23100897 | 23100898 | 23100899 | 23100900 | 23100901 | 23100902
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 1.744 | 1.956 | 6.41 | 8.896 | 6.577 | 2.872 | 9.282
BARIO* | mg/L | Standard Methods-3111 D | 1,3 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.6 | 1.14 | 0.88 | 0.99 | 1.21 | 0.92 | 1.4
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.74 | 0.71 | 0.94 | 1.29 | 0.57 | 0,33 * | 0.87
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 6.3 | 6 | 6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.36 | 7.4 | 7.54 | 7.61 | 7.72 | 7.69 | 7.91
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.23 | 0.39 | 0.24 | 0.91 | 0.51 | 0.45 | 1.01
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## POZOS-VERT. 6 (hidden)
|  |  | #REF! | [9 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | #REF! | [9 empty] | Página 6 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | #REF!
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  |  | 2023-05-08; 13h19 min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Washington Palma Vallejo / Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  |  | 2023-05-08
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua natural (Fuentes de agua) |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Pozos y Vertientes |  |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Ing. Paúl Veintimilla - Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): |  | 43
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-05-08 | [6 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Tabla 1. Criterios de Calidad de Fuentes de agua para consumo humano y doméstico (TULAS. Libro VI. Anexo 1) | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | San Francisco | Terremoto | Cochapamba | Techo Propio | Curiquingue | San Luis Socavón | PIA el Puente | Península cajón 1 | Península cajón 2 | Quillan Alemania estación 1 | Quillán Alemania Vertiente Pacha | Cunchibamba San Pablo
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
ACEITES Y GRASAS
ACEITES Y GRASAS *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
CADMIO *
CIANUROS *
CIANUROS ION *
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR REAL
COLOR REAL*
CONDUCTIVIDAD
CONDUCTIVIDAD**
CROMO HEXAVALENTE*
CROMO HEXAVALENTE
FLUORUROS*
FLUORUROS
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO(DBO5) *
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) *
HIERRO *
HIERRO (AA)*
MERCURIO *
NITRATOS*
NITRITOS *
pH
pH **
PLOMO *
PLOMO *
SELENIO *
SELENIO *
SULFATOS
SULFATOS *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## POZOS-VERT.7 (hidden)
|  |  | #REF! | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | #REF! | [8 empty] | Página 7 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
#REF!
|  |  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | #REF!
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-05-09; 12h51 min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-05-09
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua natural (Fuentes de agua) |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Pozos y Vertientes |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Ing. Paúl Veintimilla - Sr. Vicente Suco |  |  |  |  | Humedad (%): |  | 46
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-05-09 |  |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 21.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Tabla 1. Criterios de Calidad de Fuentes de agua para consumo humano y doméstico (TULAS. Libro VI. Anexo 1) | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | Machachena | La Tunja | Quindivana | Pataló | Agua cruda P.T. Casigana | Agua cruda P.T. Apatug | Agua cruda P.T. Tilulum | Tilulum Vertientes | Pilahuín | Sta. Rosa | Peñón | Alajua
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
ACEITES Y GRASAS
ACEITES Y GRASAS *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
CADMIO *
CIANUROS *
CIANUROS ION *
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR REAL
COLOR REAL*
CONDUCTIVIDAD
CONDUCTIVIDAD**
CROMO HEXAVALENTE*
CROMO HEXAVALENTE
FLUORUROS*
FLUORUROS
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO(DBO5) *
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) *
HIERRO *
HIERRO (AA)*
MERCURIO *
NITRATOS*
NITRITOS *
pH
pH **
PLOMO *
PLOMO *
SELENIO *
SELENIO *
SULFATOS
SULFATOS *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **