## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | NOVIEMBRE 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-11-15; 13h24 min
CLIENTE: |  | Ing. Ángel Obregón - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-11-15
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-12-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 48
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-11-15; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 23.1
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA FLORESTA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 11h33min | 12h54min | 10h54min | 08h08min | 12h27min | 11h54min | 09h54min | 10h19min | 09h19min | 08h03min
|  |  |  | 23110983 | 23110984 | 23110985 | 23110986 | 23110987 | 23110988 | 23110989 | 23110990 | 23110991 | 23110992
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | 0.075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 6.516 | 3.238 | - | - | - | -
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | <0,4 | 0.4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 0.4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.11 | 1.12 | 0.31 | 1.03 | 0.78 | 1.01 | 0.76 | 1.07 | 0.76 | 0.93
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,44* | 0,32* | 0,44* | 0,44* | 1.34 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0,38* | 0,36*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.13 | 7.29 | 7.19 | 7.24 | 7.49 | 7.36 | 7.11 | 7.19 | 7.31 | 7.35
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.03 | 1.64 | 0.77 | 0.88 | 0.73 | 0.91 | 0.66 | 1 | 0.79 | 0.49
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | NOVIEMBRE 2023
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-11-08; 13h13min / 2023-11-29; 14h00min
CLIENTE: |  | Ing. Ángel Obregón - Dirección de Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-11-08; 2023-11-29
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-12-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rural zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 43; 48
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-11-08; 2023-11-29 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 23,1; 20,7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | MONTALVO | SAN PABLO | SAN LUCAS | PILAHUIN | EL BELEN | PT SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 2023-11-08 12h12min | 2023-11-08 09h55min | 2023-11-08 08h50min | 2023-10-18 09h13min | 2023-11-08 11h36min | 2023-11-08 11h13min | 2023-11-29 12h44min | 2023-11-29 12h30min | 2023-11-29 11h18min | 2023-11-29 10h50min | 2023-11-29 11h44min | 2023-11-29 13h26min
|  |  |  | 23110968 | 23110969 | 23110970 | 23110971 | 23110966 | 23110967 | 23111034 | 23111035 | 23111030 | 23111031 | 23111032 | 23111033
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.334 | 9.863 | 9.521 | 9.533
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | 0.7 | 0.8 | <0,4 | <0,4 | 0.7 | 0.4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.54 | 1.1 | 0.54 | 0.8 | 0.52 | 0.98 | 0.97 | 1.15 | 0.86 | 1.1 | 1.14 | 0.87
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4 * | 5 | <4* | <4* | 4 * | <4 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,09* | 0,18* | 0,23* | 0,23* | 0,24* | 0,46* | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.6 | 0.55 | 0,46*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.7 | <5,0 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.36 | 7.34 | 6.64 | 6.51 | 6.93 | 7.41 | 7.29 | 7.31 | 7.08 | 7.12 | 7.2 | 7.29
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.75 | 1.42 | 0.84 | 0.62 | 1.13 | 0.64 | 0.41 | 0.45 | 1.05 | 1.27 | 1.3 | 1.04
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | NOVIEMBRE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-11-20;14h01 min.
CLIENTE: |  | Ing. Ángel Obregón - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-11-20
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2023-12-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rural zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 40
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-11-20; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 23.5
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | IZAMBA | SAN LUIS | QUILLAN LOMA | CDLA. AEROPUERTO | MACASTO | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 09h39min | 10h19min | 10h49min | 13h29min | 11h11min | 12h05min | 13h05min | 11h37min
|  |  |  | 23110999 | 23111000 | 23111001 | 23111002 | 23111003 | 23111004 | 23111005 | 23111006
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.964 | 9.249 | - | - | - | -
BORO * | mg/L | HACH 8015 | 2,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.59 | 1.07 | 0.69 | 0.33 | 0.88 | 0.9 | 0.96 | 1.02
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.81 | 0.71 | 1.3 | 1.29 | 0,34* | 0,32* | 0,35* | 0,31*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.22 | 7.36 | 7.67 | 7.64 | 7.56 | 7.51 | 7.59 | 7.56
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 2.54 | 0.82 | 1.91 | 0.96 | 2.42 | 1.89 | 0.79 | 1.25
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## POZOS-VERT. 6 (hidden)
|  |  | #REF! | [9 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | #REF! | [9 empty] | Página 6 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | #REF!
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  |  | 2023-05-08; 13h19 min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Washington Palma Vallejo / Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  |  | 2023-05-08
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua natural (Fuentes de agua) |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Pozos y Vertientes |  |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Ing. Paúl Veintimilla - Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): |  | 43
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-05-08 | [6 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Tabla 1. Criterios de Calidad de Fuentes de agua para consumo humano y doméstico (TULAS. Libro VI. Anexo 1) | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | San Francisco | Terremoto | Cochapamba | Techo Propio | Curiquingue | San Luis Socavón | PIA el Puente | Península cajón 1 | Península cajón 2 | Quillan Alemania estación 1 | Quillán Alemania Vertiente Pacha | Cunchibamba San Pablo
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
ACEITES Y GRASAS
ACEITES Y GRASAS *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
CADMIO *
CIANUROS *
CIANUROS ION *
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR REAL
COLOR REAL*
CONDUCTIVIDAD
CONDUCTIVIDAD**
CROMO HEXAVALENTE*
CROMO HEXAVALENTE
FLUORUROS*
FLUORUROS
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO(DBO5) *
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) *
HIERRO *
HIERRO (AA)*
MERCURIO *
NITRATOS*
NITRITOS *
pH
pH **
PLOMO *
PLOMO *
SELENIO *
SELENIO *
SULFATOS
SULFATOS *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **

## POZOS-VERT.7 (hidden)
|  |  | #REF! | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
|  |  | #REF! | [8 empty] | Página 7 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
#REF!
|  |  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | #REF!
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-05-09; 12h51 min
CLIENTE: |  |  | Ing. Jorge Palma Vallejo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-05-09
TIPO DE MUESTRA: |  |  | Agua natural (Fuentes de agua) |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  |  | Pozos y Vertientes |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Ing. Paúl Veintimilla - Sr. Vicente Suco |  |  |  |  | Humedad (%): |  | 46
FECHA DE TOMA DE LAS MUESTRAS: |  |  | 2023-05-09 |  |  |  |  | Temperatura (°C): |  | 21.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Tabla 1. Criterios de Calidad de Fuentes de agua para consumo humano y doméstico (TULAS. Libro VI. Anexo 1) | MUESTRAS/CÓDIGO MUESTRA
|  |  |  | Machachena | La Tunja | Quindivana | Pataló | Agua cruda P.T. Casigana | Agua cruda P.T. Apatug | Agua cruda P.T. Tilulum | Tilulum Vertientes | Pilahuín | Sta. Rosa | Peñón | Alajua
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
CADMIO *
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE
ACEITES Y GRASAS
ACEITES Y GRASAS *
ARSENICO *
ARSENICO *
ARSENICO *
BARIO*
CADMIO *
CIANUROS *
CIANUROS ION *
COBRE *
COBRE
COLIFORMES FECALES *
COLOR REAL
COLOR REAL*
CONDUCTIVIDAD
CONDUCTIVIDAD**
CROMO HEXAVALENTE*
CROMO HEXAVALENTE
FLUORUROS*
FLUORUROS
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO(DBO5) *
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) *
HIERRO *
HIERRO (AA)*
MERCURIO *
NITRATOS*
NITRITOS *
pH
pH **
PLOMO *
PLOMO *
SELENIO *
SELENIO *
SULFATOS
SULFATOS *
TURBIDEZ
TURBIDEZ **