## RED URB.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [10 empty] | Página 3 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | DICIEMBRE 2023
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-12-04;13h20min.
CLIENTE: |  | Ing. Vinicio Sebastián Ribadeneira Ramírez Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-12-04
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-01-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 41
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-12-04; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.9
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA FLORESTA | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-FICOA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 11h44min | 13h01min | 11h11min | 12h23min | 10h21min | 11h33min | 09h29min | 09h49min | 09h01min | 08h33min
|  |  |  | 23121036 | 23121037 | 23121038 | 23121039 | 23121040 | 23121041 | 23121042 | 23121043 | 23121044 | 23101045
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.097 | 0.088 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 3.461 | 3.058 | - | - | - | -
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4* | 4* | 6 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | 4* | <4*
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.27 | 1.21 | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 1.32 | 1.44 | 0.69 | 1.04
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
FLUORUROS* | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.22
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.12 | 7.23 | 7.3 | 7.24 | 7.32 | 7.31 | 7.3 | 7.25 | 7.34 | 7.4
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.54 | 0.74 | 1.07 | 0.74 | 0.39 | 0.63 | 0.66 | 0.41 | 1 | 0.4
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [12 empty] | Página 4 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | DICIEMBRE 2023
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-12-13; 13h25 min/2023-12-20; 13h30min
CLIENTE: |  | Ing. Vinicio Sebastián Ribadeneira Ramírez Dirección de Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2023-12-13; 2023-12-20
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-01-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 45; 45
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-12-13; 2023-12-20; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 23,4; 22,3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | JUAN BENIGNO VELA | SAN PABLO | CUATRO ESQUINAS | PILAHUIN | STA.MARIANITA | PT SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA
|  |  |  | 09h26min | 10h00min | 08h54min | 08h40min | 10h44min | 13h03min | 12h44min | 12h31min | 11h01min | 10h40min | 11h55min | 11h33min
|  |  |  | 23121099 | 23121100 | 23121101 | 23121102 | 23121097 | 23121098 | 23121090 | 23121091 | 23121086 | 23121087 | 23121088 | 23121089
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.148 | <0,075 | - | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.45 | 9.857 | 9.557 | 7.1
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.62 | 0.83 | 0.47 | 0.7 | 0.8 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.69 | 0.67 | 0.36 | 0.72
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 14 | 5 | 4* | <4* | 6 | 6 | <4* | <4* | <4* | 4* | <4* | <4*
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,15* | <0,06* | 0,09* | 0,22* | 0,12* | 0,22* | 0,53* | 0,45* | 0.55 | 0.57 | 0,47* | 0,43*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.14 | 7.21 | 6.6 | 6.49 | 6.81 | 7.16 | 7.52 | 7.44 | 7.4 | 7.51 | 7.43 | 7.4
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.89 | 0.9 | 0.39 | 0.62 | 1.33 | 0.87 | 0.52 | 1.16 | 1.09 | 1.4 | 1.16 | 1.11
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 5
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 | [8 empty] | Página 5 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | DICIEMBRE 2023
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  | 2023-12-26; 14h49min
CLIENTE: |  | Ing. Vinicio Sebastián Ribadeneira Ramírez Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  | 2023-12-26
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  | 2024-01-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 42
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-12-26; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 23.1
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | TRES JUANES | SAN LUIS | SANTA FE | PISQUE LA UNION | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 10h03min | 11h11min | 10h33min | 11h05min | 13h03min | 13h24min | 11h59min
|  |  |  | 23121109 | 23121110 | 23121111 | 23121112 | 23121113 | 23121114 | 23121115
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.902 | 9.111 | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.72 | 0.46 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 1.04
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,41* | 0,48* | 1.48 | 1.09 | 0,23* | 0,17* | 0,20*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10172 | 3,0 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6.9 | <5,0 | 6.2
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.7 | 7.72 | 7.64 | 7.6 | 7.49 | 7.62 | 7.32
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.33 | 0.76 | 0.33 | 0.86 | 0.54 | 0.82 | 0.66
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 8
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-11 |  |  | Página 8 de 8
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | DICIEMBRE 2023
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Color Real | (5 a 500) U Pt-Co | 25% | 17025-PR-CC-30-XX; Método de referencia: HACH 8025
Conductividad | (52 a 2000) µS/cm | 2% | 17025-PR-CC-18-XX ; Método de referencia: Standard Methods Ed. 23. 2017 2510 B
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,32 a 12,31) UpH | 3% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 23. 2017 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991