## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | MARZO 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-03-19; 13h35 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-03-19
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-04-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 45
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-03-19; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 21.3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 09h07 min. | 13h33 min. | 09h40 min | 13h05 min | 14h57 min | 10h03min | 10h33 min | 11h03min | 11h39 min | 12h33 min
|  |  |  | 24030163 | 24030164 | 24030165 | 24030166 | 24030167 | 24030168 | 24030169 | 24030170 | 24030171 | 24030172
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.093 | 0.114 | - | - | - | - | < 0,075 | < 0,076 | - | -
ARSENICO SM 3113B* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 10 | - | - | - | - | 4.366 | <3,000 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.96 | 1.03 | 1 | 1.04 | 0.99 | 0.87 | 1.19 | 1.2 | 1.29 | 1.11
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 4* | < 4* | 5 | < 4* | < 4* | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | < 4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,25* | 0,21* | 0,42* | 0,44* | 1.26 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 0,53* | 0,38*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | 6.6 | 5 | 8.2 | 5 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 6.89 | 7.03 | 7.1 | 7.12 | 7.28 | 7.28 | 7.2 | 7.25 | 7.17 | 7.21
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.76 | 1.62 | 0.88 | 0.47 | 1.6 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.46 | 0.55
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | MARZO 2024
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-03-13;13h45 min; 2024-03-25; 13h01 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-03-13 ; 2024-03-25
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-04-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [9 empty] | Humedad (%): |  | 44; 38
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-03-13; 2024-03-25 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 22,7; 24,2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO |  | SISTEMA TECHO PROPIO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LOS LAURELES | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | El CRISTAL | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA | TIUGUA | TECHO PROPIO
|  |  |  | 09h03 min | 10h08 min | 11h18 min | 10h54 min | 08h13min | 08h38min | 12h59min | 12h15 min | 13h18 min | 11h55 min | 10h55 min | 11h23 min
|  |  |  | 24030182 | 24030183 | 24030184 | 24030185 | 24030180 | 24030181 | 24030150 | 24030151 | 24030152 | 24030153 | 24030154 | 24030155
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.079 | 0.081 | - | - | 0.076 | 0.113 | 6.396 | 7.243 | 6.986 | 7.564 | - | -
ARSENICO SM 3113B* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.396 | 7.243 | 6.986 | 7.564 | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.33 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.61 | 1.2 | 0.95 | 1.27 | 0.36 | 0.28
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 5 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,10* | 0,10* | 0,27* | 0,17* | 0,09* | 0,28* | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.6
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 10.6 | 6.4 | 5.4 | <5,0 | <5,0
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.3 | 7.17 | 6.58 | 6.52 | 7.04 | 7.19 | 7.33 | 7.2 | 7.27 | 7.29 | 7.36 | 7.36
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 2.14 | 1.09 | 1.43 | 0.91 | 2.33 | 1.22 | 0.39 | 1.03 | 0.72 | 1.27 | 0.45 | 0.51
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MARZO 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-03-06; 13h10min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-03-06
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-04-01
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 44
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-03-06; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 23.5
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | TRES JUANES | SAN LUIS | QUILLAN LOMA | CDLA. AEROPUERTO | YACUPAMBA | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 09h09 min | 08h48 min | 10h03min | 10h13min | 10h33 min | 11h31 min | 12h13 min | 11h03min
|  |  |  | 24030133 | 24030134 | 24030135 | 24030136 | 24030137 | 24030138 | 24030139 | 24030140
ARSENICO SM 3113B* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 10 | - | - | 7.751 | 8.338 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.03 | 1.34 | 0.72 | 0.85 | 1 | 1.07 | 1.1 | 1.19
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.83 | 0.79 | 1.37 | 1.49 | 0,45* | 0,42* | 0,42* | 0,43*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 6.8 | 14 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 8.4 | 8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.6 | 7.53 | 7.76 | 7.8 | 7.76 | 7.75 | 7.61 | 7.64
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.33 | 0.57 | 0.64 | 0.35 | 0.21 | 0.6 | 0.49 | 0.27
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MARZO 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,32 a 12,31) UpH | 3% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 23. 2017 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Catherine Alexandra Velastegui ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991