## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | JUNIO 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-06-03; 13h20 min / 15h40min.
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-06-03
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-07-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona urbana y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 37
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-06-03; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.6
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO ALTO | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TROYA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 12h50min | 12h40min | 09h00min | 08h33min | 11h50min | 12h23min | 11h03min | 14h48min | 10h33min | 10h09min
|  |  |  | 24060358 | 24060359 | 24060360 | 24060361 | 24060362 | 24060363 | 24060364 | 24060365 | 24060366 | 24060367
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | 5.888 | <3,000 | 3.327 | <3,000 | <3,000 | <3,000
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.69 | 0.92 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.63 | 0.87 | 1.1 | 0.78 | 1.33
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 6 | 7 | 6 | 4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,15* | 0,20* | 0,33* | 0,35* | 1.02 | 0,45* | 0,51* | 0,52* | 0,24* | 0,25*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10171 | 3,0 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | 0.87 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.9 | <5,0 | 6 | 6.3 | <5,0 | 6.2
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.52 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.41 | 7.56 | 7.39 | 7.6 | 7.44 | 7.22
PLOMO AA* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 3.33 | 2.38 | 1.29 | 1.05 | 0.64 | 1.22 | 0.92 | 2.28 | 1.33 | 1.73
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [13 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [13 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [6 empty] | JUNIO 2024
DATOS GENERALES | [8 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [6 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2023-06-10;15h55 min / 2024-06-25; 13h45min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento | [6 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-06-10 / 2024-06-25
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-07-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [6 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [10 empty] | Humedad (%): |  | 40; 46
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-06-10 / 2024-06-25; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [10 empty] | Temperatura (°C): |  | 23,0; 21,3
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | SAN PEDRO LA FLORIDA | AMANECER POPULAR | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | STA.MARIANITA | PT SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA
|  |  |  | 08h23min | 08h55min |  | 11h23min | 11h14min | 09h31min | 09h40min | 13h13min | 12h49min | 11h23min | 10h55min | 12h12min | 11h49min
|  |  |  | 24060375 | 24060376 | 24060377 | 24060378 | 24060379 | 24060373 | 24060374 | 24060414 | 24060415 | 24060410 | 24060411 | 24060412 | 24060413
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.174 | 0.18 | 0.159 | - | - | 0.084 | 0.077 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | 4.089 | 4.233 | 6.551 | 6.697 | 6.146 | 6.658
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.55 | 0.76 | 0.79 | 0.5 | 0.33 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.46 | 0.89 | 0.59 | 1.18
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,10* | 0,06* | 0,11* | 0,18* | 0,20* | 0,21* | 0,22* | 0.57 | 0,51* | 0,53* | 0.56 | 0,35* | 0,42*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10171 | 3,0 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6 | 6.5 | 9.8 | 12.2 | 7.2 | 11.2
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.25 | 7.12 | 7.1 | 6.44 | 6.34 | 7.21 | 7.21 | 7.61 | 7.5 | 7.65 | 7.37 | 7.45 | 7.36
PLOMO AA* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.45 | 3.33 | 1.64 | 1.13 | 0.89 | 0.98 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 1.67 | 1.46 | 1.59
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JUNIO 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-06-18;15h00 min.
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-06-18
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-07-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 47
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-06-18 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 20.8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | PIA | SAN LUIS | CDLA. AMAZONAS | CULAPACHAN | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 08h55min | 10h20min | 11h22min | 10h49min | 11h46min | 12h13min | 09h41min
|  |  |  | 24060398 | 24060399 | 24060400 | 24060401 | 24060402 | 24060403 | 24060404
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | 6.267 | <3,000 | <3,000 | <3,000
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.97 | 1.35 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.92 | 1.08
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.81 | 0,45* | 0,15* | 1.29 | 0,47* | 0,41* | 0,16*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH-10171 | 3,0 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60 | <0,60
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 10.6 | 12.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 7.8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | 0.131 | 0.265 | 0.04 | 0.041 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.15 | 7.49 | 7.89 | 7.82 | 7.85 | 8 | 7.79
PLOMO AA* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000 | <5,000
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.69 | 1.54 | 1.33 | 1.53 | 1.36 | 2.03 | 1.79
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JUNIO 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,32 a 12,31) UpH | 3% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 2017 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991