## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | JULIO 2024
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-07-10; 14h00 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Moncayo - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-07-10
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-08-02
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 42
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-07-10; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 21.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | PT. CASIGANA | PANIMBOZA | PANINBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULÚM-MIRAFLORES | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 12h33 min. | 13h33 min. | 09h19 min. | 08h20 min. | 11h55 min. | 08h58 min. | 10h39 min. | 10h13 min | 11h05 min | 11h20 min
|  |  |  | 24070444 | 24070445 | 24070446 | 24070447 | 24070448 | 24070449 | 24070450 | 24070451 | 24070452 | 24070453
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.119 | 0.105 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | - | - | 6.786 | <3,000 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.73 | 1.1 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.7 | 1.01 | 1.04 | 1.41 | 1.06
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 9 | 5 | 4* | <4* | 4 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,13* | 0,16* | 0,41* | 0,39* | 1.4 | 0.97 | 0,51* | 0,52* | 0,27* | 0,25*
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.4 | <5,0 | 5.7 | 5.8 | 9.9 | 9.4
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.35 | 7.31 | 7.34 | 7.27 | 7.72 | 7.37 | 7.23 | 7.33 | 7.56 | 7.38
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.28 | 1.2 | 1.18 | 0.67 | 1.17 | 0.56 | 0.57 | 0.5 | 0.72 | 0.55
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [13 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [13 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [6 empty] | JULIO 2024
DATOS GENERALES | [8 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [6 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-07-03;12h50 min / 2024-07-16; 13h48min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento | [6 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-07-03 / 2024-07-16
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-08-02
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [6 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [10 empty] | Humedad (%): |  | 47; 35
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2024-07-03 / 2024-07-16; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [10 empty] | Temperatura (°C): |  | 18,9; 22,7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | SANTA ROSA | JUAN BENIGNO VELA | SAN PABLO | SAN LUCAS | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | SAN VICENTE | TECHO PROPIO | LA DOLOROSA | SAN FRANCISCO | LA UNIVERSAL | LA JOYA
|  |  |  | 09h14min | 10h03min | 11h58min | 10h55min | 11h19min | 08h20min | 08h50min | 13h48 min | 12h22min | 10h45 min | 11h13 min | 12h13min | 11h39 min
|  |  |  | 24070429 | 24070430 | 24070431 | 24070432 | 24070433 | 24070427 | 24070428 | 24070455 | 24070456 | 24070457 | 24070458 | 24070459 | 24070460
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.384 | 0.097 | 0.139 | - | - | 0.284 | 0.268 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.033 | 8.385 | 8.719 | 9.34
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.55 | 0.61 | 1.13 | 0.99 | 1.13 | 1 | 1.33 | 0.65 | 0.73 | 0.35 | 0.87 | 1.17 | 1.25
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 14 | 10 | 11 | <4* | <4* | 11 | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4* | <4*
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,15* | 0,16* | 0,15* | 0,21* | 0,20* | 0,14* | 0,26* | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0,47* | 0,41*
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.3 | 5.4 | 6.5 | 6.7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.05 | 0.051 | 0.038 | 0.035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.21 | 7.14 | 7.09 | 6.66 | 6.86 | 7.07 | 7.21 | 7.57 | 7.39 | 7.4 | 7.51 | 7.57 | 7.35
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 4.4 | 1.11 | 1.82 | 0.99 | 0.69 | 1.97 | 1.07 | 1.82 | 1.13 | 1.94 | 2.79 | 0.73 | 1.74
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JULIO 2024
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2024-07-20; 14h22 min
CLIENTE: |  | Ing. Ruth Elena Moncayo Moreta - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2024-07-22
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2024-08-02
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 36
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2023-07-22; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 20.8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE
|  |  |  | LA PENÍNSULA | LA PENÍNSULA-LA CONCEPCIÓN | LA CONCEPCION | SAN LUIS | MARTINEZ | ATAHUALPA | SAN ANTONIO | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 10h19 min | 10h55 min | 12h09 min | 14h15 min | 12h57min | 12h33 min | 13h43 min | 11h45 min
|  |  |  | 24070469 | 24070470 | 24070471 | 24070472 | 24070473 | 24070474 | 24070475 | 24070476
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | - | - | 8.232 | 4.842 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.22 | 1.33 | 0.93 | 1.05 | 0.82 | 1.07 | 1 | 1.08
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE * | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.6 | 0.7 | 1.28 | 1.39 | 0,41* | 0,27* | 0,43* | 0,31*
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042 | <0,042
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 9.9 | 11.1 | 6.6 | 7 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.7 | 7.49 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.72 | 7.92 | 7.51
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.57 | 0.55 | 0.91 | 0.65 | 1.02 | 0.83 | 0.39 | 0.46
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JULIO 2024
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 500) U Pt-Co | 24% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,54 a 7,50) mg/L | 15% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,32 a 12,31) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 2017 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991