## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | MARZO 2025
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-03-12; 12h40min 2025-03-13; 12h00min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas- Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-03-12
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-04-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 53; 54
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-03-12, 2025-03-13; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 19,2; 20
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | PT CASIGANA | PANIMBOZA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-FICOA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 14h59min | 10h47min | 11h23min | 11h01min | 14h14min | 10h31min | 09h55min | 09h25min | 09h33min | 10h35min
|  |  |  | 25030148 | 25030149 | 25030150 | 25030151 | 25030152 | 25030153 | 25030156 | 25030157 | 25030154 | 25030155
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.08 | < 0,075 | - | - | - | - | < 0,075 | < 0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 7.418 | 3.28 | - | - | - | -
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.78 | 1.2 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | 0.83 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.76
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | 14 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,14* | 0,17* | 0,34* | 0,34* | 1.14 | 0.6 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0,34*
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 5.7 | 6.4 | < 5,0 | 8 | 8.7 | 8 | 8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | 0.046 | < 0,035 | 0.049 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.29 | 7.3 | 7.44 | 7.38 | 7.81 | 7.54 | 7.53 | 7.36 | 7.46 | 7.47
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 2.3 | 1.46 | 4.17 | 1.18 | 0.45 | 1.05 | 0.85 | 0.19 | 1.22 | 0.16
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE | ACEPTABLE
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [13 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [13 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [6 empty] | MARZO 2025
DATOS GENERALES | [8 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [6 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-03-05; 13h13min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento | [10 empty] | 2025-03-25; 12h53min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [6 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-03-05; 2025-03-25
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-04-04
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-03-05; 2025-03-25 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [10 empty] | Humedad (%): |  | 58; 53
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [10 empty] | Temperatura (°C): |  | 18,8; 20,1
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LOS LAURELES | HUACHI GRANDE | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | El CRISTAL | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 10h59min | 10h33min | 10h13min | 09h23min | 09h50min | 11h22min | 11h44min | 12h33min | 12h13min | 11h31min | 11h11min | 11h53min | 12h59min
|  |  |  | 25030184 | 25030185 | 25030186 | 25030187 | 25030188 | 25030182 | 25030183 | 25030136 | 25030137 | 25030132 | 25030133 | 25030134 | 25030135
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.109 | 0.132 | 0.102 | - | - | 0.147 | 0.08 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.852 | 9.969 | 8.385 | 9.629
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.67 | 0.47 | 0.87 | 1.11 | 0.97 | 0.88 | 0.98 | 0.38 | 0.44 | 0.57 | 0.61 | 1.15 | 1.25
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | <5 | 6 | 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | <0,11* | <0,11* | <0,11* | 0,17* | 0,26* | 0,24* | 0,23* | 0.46 | 0.48 | 0,36* | 0.59 | 0.49 | 0.48
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 7.2 | 6.2 | 8.4
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.16 | 7.14 | 7.12 | 6.61 | 6.64 | 7.51 | 7.41 | 7.53 | 7.43 | 7.4 | 7.36 | 7.48 | 7.39
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.57 | 1.1 | 1.39 | 0.78 | 0.62 | 1.05 | 0.68 | 0.46 | 0.47 | 0.89 | 1.07 | 0.64 | 0.87
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MARZO 2025
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-03-18; 13h37min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-03-18
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-04-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | Humedad (%): |  | 59
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-03-18; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [5 empty] | Temperatura (°C): |  | 18.8
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE | TANQUE | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | IZAMBA | SAN LUIS | QUILLAN LOMA | CDLA. AEROPUERTO | ATAHUALPA | QUILLAN LOMA | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 09h56min | 10h50min | 11h11min | 13h19min | 11h33min | 12h13min | 13h03min | 11h58min | 12h44min
|  |  |  | 25030163 | 25030164 | 25030165 | 25030166 | 25030167 | 25030168 | 25030169 | 25030170 | 25030171
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.298 | 9.698 | - | - | 9.334 | 4.26 | 9.544
CADMIO * | µg/L | HACH 8017 | 3 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.07 | 1.13 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 0.94 | 1.09 | 1.48
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.79 | 0.8 | 1.3 | 1.26 | 0.46 | 0,41* | 0.57 | 0,42* | 0.92
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 8.1 | 10.8 | 10.3 | 9.3 | 11.3 | 11.8 | 12 | 11 | 8.6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.34 | 7.57 | 7.87 | 7.88 | 7.69 | 7.81 | 7.77 | 7.62 | 7.91
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.61 | 1.15 | 0.32 | 1.04 | 1.34 | 0.73 | 1.2 | 0.82 | 0.58
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | MARZO 2025
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 55) U Pt-Co | 18% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,43 a 8,98) mg/L | 4% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Lorena Carolina Vargas Velastegui ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991