## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | ABRIL 2025
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-04-23; 13h15min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-04-23
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-05-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 47
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-04-23; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 22.7
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA FLORESTA | PT CASIGANA | PANIMBOZA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-MIRAFLORES ALTO | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA | EL SUEÑO
|  |  |  | 10h56min | 13h13min | 10h23min | 08h20min | 08h33min | 09h19min | 09h58min | 09h33min | 11h11min | 11h44min
|  |  |  | 25040281 | 25040282 | 25040283 | 25040284 | 25040285 | 25040286 | 25040287 | 25040288 | 25040289 | 25040290
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | < 0,075 | < 0,075 | - | - | - | - | < 0,075 | < 0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 6.466 | 2.582 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.85 | 0.83 | 1.03 | 1.03 | 0.76 | 0.77 | 0.94 | 1.13 | 1.43 | 0.9
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,29 * | 0,19 * | 0,26 * | 0,25 * | 1.29 | 0.58 | 0.44 | 0.43 | 0,19 * | 0,25 *
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 7.1 | < 5,0 | 7.9 | 7.7 | 10.4 | 10.1 | 11.8 | 10.8 | 9.2 | 9.6
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.56 | 7.57 | 7.53 | 7.4 | 7.94 | 7.57 | 7.43 | 7.35 | 7.7 | 7.53
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.74 | 1.02 | 0.62 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | 0.67 | 0.33 | 0.43 | 0.6
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | ABRIL 2025
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-04-09; 12h57min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento | [9 empty] | 2025-04-16; 12h37min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-04-09 / 2025-04-15
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-05-06
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-04-09; 2025-04-15; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Humedad (%): |  | 55; 59
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 21,2; 18,6
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO |  | SISTEMA TECHO PROPIO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LA MAGDALENA ALTO | PT SANTA MARIANITA | SANTA ROSA | SAN PABLO | CUATRO ESQUINAS | PILAHUIN | LA DOLOROSA | SAN FRANCISCO | LA UNIVERSAL | LA JOYA | SAN VICENTE | TECHO PROPIO
|  |  |  | 10h58min | 11h49min | 10h33min | 10h10min | 09h33min | 09h11min | 09h44min | 10h10min | 10h22min | 10h58min | 12h22min | 11h48min
|  |  |  | 25040270 | 25040271 | 25040272 | 25040273 | 25040274 | 25040275 | 25040245 | 25040246 | 25040247 | 25040248 | 25040249 | 25040250
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.143 | < 0,075 | 0.1 | < 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.807 | 7.47 | 7.969 | 7.984 | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.79 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.75 | 1.17 | 0.73 | 1.3 | 1.06 | 1.31 | 1.33 | 1.39
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 13 | 5 | 13 | 9 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | < 0,11 | 0.2 | < 0,11 | < 0,11 | 0.16 | 0.17 | 0.59 | 0.57 | 0.71 | 0.92 | 0.47 | 0.5
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | 10.2 | 11.8 | 8 | 9.5 | 9 | 5.7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.09 | 7.26 | 7.04 | 6.98 | 6.85 | 6.66 | 7.57 | 7.33 | 7.79 | 7.55 | 7.62 | 7.46
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 3.02 | 1.13 | 1.84 | 1.4 | 1.37 | 1.13 | 0.93 | 0.23 | 0.32 | 0.16 | 0.33 | 0.3
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | ABRIL 2025
DATOS GENERALES | [6 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  | 2025-04-01: 14h35min 2025-04-02; 13h15min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  | 2025-04-01; 2025-04-02
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  | 2025-05-06
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): | 56; 42
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-04-01; 2025-04-02; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): | 20,3; 20,4
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | RED | TANQUE | TANQUE | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | TRES JUANES | SAN LUIS | CARMELITAS | SANTA FE | PISQUE LA UNION | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA | ATAHUALPA | QUILLAN LOMA
|  |  |  | 08h33min | 09h44min | 09h17min | 12h33min | 11h29min | 11h56min | 10h40min | 13h00min | 12h22min | 10h10min
|  |  |  | 25040217 | 25040218 | 25040219 | 25040220 | 25040221 | 25040222 | 25040223 | 25040215 | 25040224 | 25040225
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 7.037 | 7.217 | - | - | - | 8.082 | 5.952 | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.86 | 1.01 | 1.06 | 1.15 | 0.91 | 0.82 | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 1.06
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.69 | 0.63 | 1.21 | 1.18 | 0.51 | 0.65 | 0.64 | 0.7 | 0.52 | 0,35 *
MERCURIO * | µg/L | Standard Methods-3112B | 6 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996 | < 0,996
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 17.6 | 15.2 | 9.6 | 14.1 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 11.2 | 15.2 | 15.7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035 | < 0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.76 | 7.67 | 7.94 | 7.94 | 7.92 | 7.92 | 7.9 | 7.92 | 7.74 | 7.67
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.59 | 0.6 | 0.43 | 0.58 | 0.53 | 0.37 | 1.25 | 0.16 | 0.92 | 1.2
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | ABRIL 2025
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 55) U Pt-Co | 18% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,43 a 8,98) mg/L | 4% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing. Verónica Soraya Cashabamba Padilla ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991