## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | JUNIO 2025
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-06-04; 13h40min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-06-04
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-07-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 55
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-06-04; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 19.2
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | P.T. CASIGANA | PANIMBOZA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULÚM-MIRAFLORES | TROYA | EL SUEÑO ZONA ALTA | EL SUEÑO
|  |  |  | 09h09min | 13h35min | 10h11min | 12h03min | 09h33min | 10h56min | 12h33min | 11h33min | 13h13min | 13h23min
|  |  |  | 25060366 | 25060367 | 25060368 | 25060369 | 25060370 | 25060371 | 25060372 | 25060373 | 25060374 | 25060375
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | 0.115 | <0,075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | 1.9 | <1,344 | 1.582 | 1.504 | 7.351 | 3.009 | 2.507 | 2.885 | 2.34 | 3.337
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.91 | 1.09 | 0.5 | 0.63 | 1.05 | 0.89 | 1.39 | 1.37 | 0.64 | 1.07
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 7 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,12* | 0,19* | 0,25* | 0,28* | 1.33 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0,25* | 0,26*
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH 10171 | 3,0 | <0,12 | 0.14 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6.1 | <5,0 | 6.8 | 7.2 | 5.5 | 6.8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.42 | 7.11 | 7.07 | 7.07 | 7.38 | 7.37 | 6.98 | 6.92 | 6.96 | 6.97
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods 3111-B | 0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.99 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.5 | 2.66 | 0.55 | 0.9 | 0.69 | 0.63
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | JUNIO 2025
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-06-11; 13h15min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento | [9 empty] | 2025-06-18; 13h15min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-06-11; 2025-06-18
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-07-04
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-06-11; 2025-06-18; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Humedad (%): |  | 50; 52
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 18,9;19,5
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | MONTALVO | SAN PABLO | SAN LUCAS | PILAHUIN | EL BELEN | P.T. SANTA MARIANITA | TECHO PROPIO | TECHO PROPIO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | LA JOYA | LA JOYA
|  |  |  | 11h33min | 10h39min | 09h19min | 09h09min | 12h13min | 12h33min | 12h33min | 11h56min | 11h22min | 11h13min | 12h11min | 11h55min
|  |  |  | 25060403 | 25060404 | 25060405 | 25060406 | 25060401 | 25060402 | 25060387 | 25060388 | 25060383 | 25060384 | 25060385 | 25060386
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | <3,000 | 6.217 | 6.462 | 8.678 | 9.411 | 9.724 | 9.468
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.99 | 1.25 | 0.4 | 1.11 | 0.74 | 0.87 | 1.11 | 1.5 | 0.68 | 0.8 | 1.13 | 1.5
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 12 | 6 | 5 | <5 | 7 | 8 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | <0,11* | <0,11* | 0,12* | 0,29* | 0,20* | <0,11* | 0.54 | 0.51 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.55
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH 10171 | 3,0 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | <0,12
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 8.1
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | 0.04 | <0,035 | 0.076 | 0.052 | 0.041 | 0.048
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.43 | 7.09 | 6.68 | 6.49 | 7.08 | 7.31 | 7.41 | 7.42 | 7.46 | 7.31 | 7.39 | 7.36
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods 3111-B | 0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.68 | 0.68 | 0.87 | 0.79 | 1.59 | 0.87 | 0.62 | 0.15 | 0.94 | 1.25 | 0.89 | 0.57
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [8 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [8 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JUNIO 2025
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-06-25; 13h45min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-06-25
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-07-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): | 57
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-06-25; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): | 19.1
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | TANQUE | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | LA CONCEPCION | SAN LUIS | SAN ANTONIO | ATAHUALPA | QUILLAN LOMA | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 09h11min | 09h56min | 10h13min | 12h33min | 12h03min | 12h55min | 10h56min | 11h33min
|  |  |  | 25060410 | 25060411 | 25060412 | 25060413 | 25060414 | 25060415 | 25060416 | 25060417
ARSENICO* | µg/L | Standard Methods-3113B | 10 | <3,000 | <3,000 | 9.087 | 9.888 | 8.27 | 7.769 | 4.014 | 8.246
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.04 | 1.23 | 1.31 | 1.3 | 1.07 | 1.19 | 1.38 | 1.5
COBRE * | mg/L | HACH-8506 | 2,0 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.84 | 0.77 | 1.22 | 1.28 | 0.57 | 0,42* | 0,37* | 0.87
MONOCLORAMINAS* | mg/L | HACH 10171 | 3,0 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12 | <0,12
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 9.8 | 9.9 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 6.7
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.67 | 7.5 | 7.91 | 7.8 | 7.93 | 7.92 | 7.53 | 7.99
PLOMO AA* | mg/L | Standard Methods 3111-B | 0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.4 | 0.68 | 0.77 | 1.04 | 1.03 | 1.33 | 0.64 | 0.42
OLOR* | - | Standard Methods2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JUNIO 2025
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 55) U Pt-Co | 18% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,43 a 8,98) mg/L | 4% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991