## RED URB.-TANQUES 2
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [10 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [10 empty] | Página 2 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  |  | JULIO 2025
DATOS GENERALES | [5 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-07-08; 13h00min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-07-08
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-08-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución Urbanas y tanques de desinfección |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [7 empty] | Humedad (%): |  | 53
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-07-08; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [7 empty] | Temperatura (°C): |  | 18.9
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA CASIGANA |  | SISTEMA PANIMBOZA |  | SISTEMA CURIQUINGUE |  | SISTEMA TROYA |  | SISTEMA FICOA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | HUACHI CHICO | P.T. CASIGANA | PANIMBOZA | PANIMBOZA | CURIQUINGUE | BELLAVISTA | TILULUM-FICOA | TROYA | EL SUEÑO | EL SUEÑO
|  |  |  | 10h13min | 12h22min | 09h11min | 08h56min | 10h33min | 09h33min | 11h21min | 10h47min | 11h33min | 12h03min
|  |  |  | 25070437 | 25070438 | 25070439 | 25070440 | 25070441 | 25070442 | 25070443 | 25070444 | 25070445 | 25070446
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | <0,075 | - | - | - | - | <0,075 | <0,075 | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | 6.213 | 3.471 | - | - | - | -
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.97 | 1.06 | 1.05 | 0.87 | 0.83 | 0.97 | 0.92 | 0.77 | 1.01 | 1.13
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0,16* | 0,18* | 0,31* | 0,30* | 1.06 | 0.51 | 0.57 | 0.46 | 0.47 | 0,31*
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | <5,0 | 6.3
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.1 | 7.17 | 7.46 | 7.31 | 7.75 | 7.52 | 7.41 | 7.26 | 7.73 | 7.45
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.33 | 0.97 | 1.08 | 1.02 | 0.73 | 1.42 | 1.09 | 1.72 | 0.76 | 0.98
OLOR* | - | Standard Methods 2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods 2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R SUR.-TANQUES 3
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [12 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [12 empty] | Página 3 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: | [5 empty] | JULIO 2025
DATOS GENERALES | [7 empty] | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro | [5 empty] | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-07-02; 13h40min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento | [9 empty] | 2025-07-23; 12h50min
2025-07-24; 12h30min
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-07-02; 2025-07-23; 2025-07-24
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución zona sur y tanques de desinfección | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-08-04
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [5 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES:
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-07-02; 2025-07-23; 2025-07-24 Hora de toma de muestra ver cuadro. | [9 empty] | Humedad (%): |  | 57; 54; 53
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual | [9 empty] | Temperatura (°C): |  | 14,2; 18,4; 18,4
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA APATUG |  | SISTEMA PILAHUIN |  | SISTEMA SANTA MARIANITA |  | SISTEMA TECHO PROPIO |  | SISTEMA SAN FRANCISCO |  | SISTEMA TERREMOTO
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | TANQUE
|  |  |  | LOS LAURELES | SAN PABLO | PILAHUIN CENTRO | PILAHUIN | LA MAGDALENA ALTO | P.T. SANTA MARIANITA | TIUGUA | TECHO PROPIO | El CRISTAL | SAN FRANCISCO | TERREMOTO | LA JOYA
|  |  |  | 09h59min | 10h34min | 09h21min | 09h55min | 08h08min | 08h40min | 12h22min | 12h00min | 11h11min | 10h55min | 11h33min | 10h33min
|  |  |  | 25070478 | 25070479 | 25070476 | 25070477 | 25070472 | 25070473 | 25070427 | 25070428 | 25070423 | 25070424 | 25070425 | 25070426
ALUMINIO* | mg/L | HACH 8012 | - | <0,075 | 0.079 | - | - | 0.104 | <0,075 | - | - | - | - | - | -
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.314 | 9.182 | 9.275 | 9.818
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 0.59 | 0.72 | 1.25 | 1.41 | 0.4 | 0.59 | 1.09 | 0.71 | 0.55 | 0.59 | 0.85 | 1.45
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | 12 | 11 | 5 | 5 | 14 | 6 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
CROMO TOTAL* | µg/L | Standard Methods-3113 B | 50 | - | - | - | - | - | - | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | -
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | <0,11 | <0,11 | 0,20* | 0,16* | 0,15* | 0,16* | 0,42* | 0,40* | 0.55 | 0.59 | 0.46 | 0,40*
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5.2 | <5,0 | 5.3 | 7.1 | 6 | 7.1
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 6.72 | 6.8 | 6.54 | 6.53 | 6.72 | 7.1 | 7.45 | 7.35 | 7.31 | 7.32 | 7.46 | 7.34
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 1.6 | 1.82 | 0.56 | 0.9 | 2.13 | 1.07 | 0.92 | 0.49 | 0.76 | 0.68 | 2.33 | 1.77
OLOR* | - | Standard Methods 2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods 2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## R.R NORTE-TANQUES 4
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL | [9 empty] | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 | [9 empty] | Página 4 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
|  |  | INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JULIO 2025
DATOS GENERALES |  |  |  |  | DATOS DEL LABORATORIO
CODIGO IDENTIFICACIÓN MUESTRA: |  | Ver Cuadro |  |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA AL LABORATORIO: |  |  |  | 2025-07-16; 13h03min
CLIENTE: |  | Ing. Ricardo Germán López Vargas - Dirección de Operación y Mantenimiento |  |  | FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: |  |  |  | 2025-07-16
TIPO DE MUESTRA: |  | Agua de Consumo |  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: |  |  |  | 2025-08-04
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: |  | Redes de distribución rurales zona norte y tanques de desinfección |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES:
RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: |  | Sr. Vicente Suco | [6 empty] | Humedad (%): |  | 55
FECHA/HORA TOMA DE MUESTRAS: |  | 2025-07-16; Hora de toma de muestra ver cuadro. | [6 empty] | Temperatura (°C): |  | 18.5
TIPO DE TOMA DE MUESTRA: |  | Puntual
PARÁMETROS | UNIDADES | METODO | Norma INEN 1108:2020 Agua Potable Lim. máximo | DATOS MUESTRAS: SISTEMA / RED O TANQUE / HORA DE TOMA DE MUESTRA/ CÓDIGO MUESTRA / RESULTADOS
|  |  |  | SISTEMA LA PENÍNSULA |  | SISTEMA SOCAVÓN - SAN LUIS |  | SISTEMA QUILLÁN ALEMANIA
|  |  |  | RED | TANQUE | RED | TANQUE | RED | RED | TANQUE | TANQUE | TANQUE
|  |  |  | LA PENINSULA | LA PENINSULA | IZAMBA | SAN LUIS | YACUPAMBA | MACASTO | ATAHUALPA | QUILLAN LOMA | SAN PABLO DE CUNCHIBAMBA
|  |  |  | 12h44min | 12h33min | 09h03min | 08h22min | 10h33min | 11h01min | 11h55min | 09h56min | 11h33min
|  |  |  | 25070457 | 25070458 | 25070459 | 25070460 | 25070461 | 25070462 | 25070463 | 25070464 | 25070465
ARSENICO * | µg/L | Standard Methods-3114C | 10 | - | - | 8.395 | 9.187 | - | - | 5.987 | 3.541 | 9.153
CLORO L. RESIDUAL** | mg/L | HACH-8021 | 0,3 a 1,5 | 1.05 | 1.14 | 1.47 | 1.39 | 1.47 | 1.3 | 1.44 | 1.36 | 1.4
COLIFORMES FECALES * | ufc/100mL | Standard Methods-9222-D | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
COLOR APARENTE | U Pt-Co | HACH 8025 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
CROMO TOTAL * | mg/L | Standard Methods-3111 B | 0,05 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
FLUORUROS | mg/L | HACH-8029 | 1,5 | 0.71 | 0.69 | 1.09 | 1.19 | 0,38* | 0.55 | 0,41* | 0,32* | 0.57
NIQUEL AA * | mg/L | Standard Methods-3111B | 0,07 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023 | <0,023
NITRATOS* | mg/L | HACH-8039 | 50,0 | 10.7 | 10.9 | 7.8 | 7 | 8.7 | 9.2 | 11.4 | 8 | 6.8
NITRITOS * | mg/L | HACH-8507 | 3,0 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035 | <0,035
pH | U pH | Standard Methods-4500H+B | 6,5 a 8,0 | 7.81 | 7.61 | 7.86 | 7.8 | 7.72 | 7.71 | 7.61 | 7.52 | 7.96
TURBIDEZ ** | NTU | Standard Methods-2130-B | 5 | 0.79 | 0.45 | 0.64 | 1.71 | 0.81 | 0.97 | 1.45 | 0.91 | 0.65
OLOR* | - | Standard Methods 2150-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
SABOR* | - | Standard Methods 2160-B | ACEPTABLE | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditacion del SAE Los ensayos marcados con (**) son realizados in situ y no están dentro del alcance de acreditación del SAE

## HOJA FINAL 7
| REGISTRO DE INFORME MENSUAL |  |  | Laboratorio de ensayo acreditado por el SAE con Acreditación N° SAE LEN 14-001
| RG-GOM-CC-05-N851-12 |  |  | Página 7 de 7
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS: FÍSICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
INFORME SIMPLIFICADO DEL MES DE: |  |  | JULIO 2025
PARÁMETRO ACREDITADO | RANGO DE ACREDITACIÓN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL MÉTODO | MÉTODO DE ENSAYO UTILIZADO
Color Aparente | (5 a 55) U Pt-Co | 18% | 17025-PR-CC-37-XX; Método de referencia: HACH 8025
Fluoruros | (0,43 a 8,98) mg/L | 4% | 17025-PR-CC-32-XX; Método de referencia: HACH 8029
pH | (4,22 a 12,44) UpH | 1% | 17025-PR-CC-20-XX; Método de referencia: Standard Methods Ed. 24. 4500 H+B.
NOTA : ESTE INFORME SOLO AFECTA A LA MUESTRA QUE SE HA SOMETIDO A ENSAYO ( MUESTRA PUNTUAL). LA INFORMACION COMPLETA RELATIVA A LOS ENSAYOS EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME ESTA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE.
Ing, Paúl Omar Veintimilla Pozo ANALISTA |  |  | Ing. Jacqueline del Rocío Ávila Jácome RESPONSABLE TECNICO
Laboratorios de Control de Calidad, EP - EMAPA - A, Antigua Vía a Santa Rosa - Ambato Telf. 2585991